## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0002.01 - Blansko - část obce Blansko
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 18414 | 18293 | 18272 | 18199 | 18073 | 17922 | 17766 | 17601
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 18414 | 18293 | 18272 | 18199 | 18073 | 17922 | 17766 | 17601
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -121 | -21 | -73 | -126 | -151 | -156 | -165
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 18414 | 18293 | 18272 | 18199 | 18073 | 17922 | 17766 | 17601
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.89328 | 0.88887 | 0.8881 | 0.88544 | 0.88084 | 0.87532 | 0.86963 | 0.86361
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.89328 | 0.88887 | 0.8881 | 0.88544 | 0.88084 | 0.87532 | 0.86963 | 0.86361
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0044165 | -0.0007665 | -0.0026645 | -0.004599 | -0.0055115 | -0.005694 | -0.0060225
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.49687 | -0.086308 | -0.30093 | -0.52212 | -0.62965 | -0.65476 | -0.69736
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229 | 1.229
Přírůstek | km |  | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 2.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 556.1585 | 553.5086 | 553.0487 | 551.45 | 548.6906 | 545.3837 | 541.9673 | 538.3538
NL | t/rok | 509.812 | 507.3829 | 506.9613 | 505.4958 | 502.9664 | 499.9351 | 496.8034 | 493.491
CHSK | t/rok | 1046.5622 | 1041.7041 | 1040.8609 | 1037.93 | 1032.8711 | 1026.8084 | 1020.545 | 1013.9203
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 543.6525 | 541.0645 | 540.6153 | 539.0539 | 536.3589 | 533.1292 | 529.7925 | 526.2633
NL | t/rok | 493.7329 | 491.3833 | 490.9755 | 489.558 | 487.1113 | 484.1792 | 481.15 | 477.946
CHSK | t/rok | 992.9653 | 988.3721 | 987.575 | 984.8039 | 980.0209 | 974.289 | 968.3672 | 962.1038
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 11.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 11.5095 | 11.5095 | 11.5095 | 11.5095 | 11.5095 | 11.5095

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0002.01 - Blansko - část obce Blansko
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6201.0002.01 - Blansko - část obce Blansko
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 17616 | 17495 | 17474 | 17401 | 17275 | 17124 | 16968 | 16803
Počet osob s ČOP | os. | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 17616 | 17495 | 17474 | 17401 | 17275 | 17124 | 16968 | 16803
- počet osob s ČOP | os. | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 17616 | 17495 | 17474 | 17401 | 17275 | 17124 | 16968 | 16803
- počet osob s ČOP | os. | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 632.6027 | 632.6027 | 632.6027 | 632.6027 | 632.6027 | 632.6027 | 632.6027 | 632.6027
BSK5 | kg/d | 442.8219 | 442.8219 | 442.8219 | 442.8219 | 442.8219 | 442.8219 | 442.8219 | 442.8219
NL | kg/d | 405.9201 | 405.9201 | 405.9201 | 405.9201 | 405.9201 | 405.9201 | 405.9201 | 405.9201
CHSK | kg/d | 885.6438 | 885.6438 | 885.6438 | 885.6438 | 885.6438 | 885.6438 | 885.6438 | 885.6438
N-celk | kg/d | 81.184 | 81.184 | 81.184 | 81.184 | 81.184 | 81.184 | 81.184 | 81.184
N-NH4 | kg/d | 38.3779 | 38.3779 | 38.3779 | 38.3779 | 38.3779 | 38.3779 | 38.3779 | 38.3779
N-NO3 | kg/d | 7.3804 | 7.3804 | 7.3804 | 7.3804 | 7.3804 | 7.3804 | 7.3804 | 7.3804
P-celk | kg/d | 18.4509 | 18.4509 | 18.4509 | 18.4509 | 18.4509 | 18.4509 | 18.4509 | 18.4509
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881 | 4881
Počet čerpacích stanic | ks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Délka kanal.sítě | km | 53.7605 | 53.7605 | 53.7605 | 53.7605 | 53.7605 | 53.7605 | 53.7605 | 53.7605
Počet kanal.přípojek | ks | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287 | 2287
Jímky a septiky | ks | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6201.0002.01 - Blansko - část obce Blansko
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6201.0002.01 - Blansko - část obce Blansko
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 2447.3495 | 2435.2495 | 2433.1495 | 2425.8495 | 2413.2495 | 2398.1495 | 2382.5495 | 2366.0495
BSK5 | kg/d | 1523.7219 | 1516.4619 | 1515.2019 | 1510.8219 | 1503.2619 | 1494.2019 | 1484.8419 | 1474.9419
NL | kg/d | 1396.7451 | 1390.0901 | 1388.9351 | 1384.9201 | 1377.9901 | 1369.6851 | 1361.1051 | 1352.0301
CHSK | kg/d | 2867.2938 | 2853.9838 | 2851.6738 | 2843.6438 | 2829.7838 | 2813.1738 | 2796.0138 | 2777.8638
Počet EO | os. | 25395.3651 | 25274.3651 | 25253.3651 | 25180.3651 | 25054.3651 | 24903.3651 | 24747.3651 | 24582.3651
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 2447.3495 | 2435.2495 | 2433.1495 | 2425.8495 | 2413.2495 | 2398.1495 | 2382.5495 | 2366.0495
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 523.5213 | 522.2603 | 655.113 | 693.8814 | 689.2852 | 683.8379 | 677.9361 | 671.8604
BSK5 | kg/d | 283.8158 | 284.5588 | 367.5348 | 387.8068 | 385.1768 | 382.0568 | 378.6968 | 375.2278
NL | kg/d | 260.1645 | 260.8456 | 336.9069 | 355.4896 | 353.0788 | 350.2188 | 347.1388 | 343.9589
CHSK | kg/d | 527.2717 | 528.5977 | 683.4597 | 721.0637 | 716.1837 | 710.3937 | 704.1637 | 697.7257
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2970.8708 | 2957.5099 | 3088.2625 | 3119.731 | 3102.5347 | 3081.9874 | 3060.4856 | 3037.9099
BSK5 | kg/d | 1807.5378 | 1801.0208 | 1882.7368 | 1898.6288 | 1888.4388 | 1876.2588 | 1863.5388 | 1850.1698
NL | kg/d | 1656.9096 | 1650.9357 | 1725.842 | 1740.4097 | 1731.0689 | 1719.9039 | 1708.2439 | 1695.989
CHSK | kg/d | 3394.5655 | 3382.5815 | 3535.1335 | 3564.7075 | 3545.9675 | 3523.5675 | 3500.1775 | 3475.5895
Počet EO | os | 30125.6293 | 30017.0126 | 31378.9459 | 31643.8126 | 31473.9793 | 31270.9793 | 31058.9793 | 30836.1626
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 2970.8708 | 2957.5099 | 3088.2625 | 3119.731 | 3102.5347 | 3081.9874 | 3060.4856 | 3037.9099
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1765.9456 | 1759.6156 | 1839.5011 | 1854.9525 | 1845.0033 | 1833.1109 | 1820.692 | 1807.639
NL | kg/d | 1603.4339 | 1597.7005 | 1670.2533 | 1684.2545 | 1675.2232 | 1664.4281 | 1653.1551 | 1641.3066
CHSK | kg/d | 3216.3133 | 3205.1309 | 3349.8378 | 3377.5237 | 3359.8154 | 3338.6483 | 3316.5484 | 3293.3149
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 41.5922 | 41.4051 | 43.2357 | 43.6762 | 43.4355 | 43.1478 | 42.8468 | 42.5307
NL | kg/d | 53.4757 | 53.2352 | 55.5887 | 56.1552 | 55.8456 | 55.4758 | 55.0887 | 54.6824
CHSK | kg/d | 178.2522 | 177.4506 | 185.2958 | 187.1839 | 186.1521 | 184.9192 | 183.6291 | 182.2746
Produkce kalů | m3/r | 21485.671 | 21408.6567 | 22380.5965 | 22568.589 | 22447.5398 | 22302.8497 | 22151.7521 | 21992.9414
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 5156.561 | 5138.0776 | 5371.3432 | 5416.4614 | 5387.4095 | 5352.6839 | 5316.4205 | 5278.3059
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0002.01-Blansko - část obce Blansko
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6201.0002.01-Blansko - část obce Blansko
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Blansko | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 4881 | 205.426 | 1965 | 1965
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Blansko |  | 101 - 300 | 47.181 |  | 1921 | 2017
K.S |  | KS Blansko |  | 301 - 500 | 4.56 |  | 1921 | 2017
K.S |  | KS Blansko |  | > 500 | 0.676 |  | 1921 | 2017
K.R |  | Rekonstrukce KS Blansko |  | 101 - 300 | 0.55 |  |  |  | 4.8568 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Blansko z ČS01 Kamenolom |  | 101 - 300 | 0.67868 |  | 1964 | 1965
V.R |  | Blansko z ČS01 Kamenolom |  | 101 - 300 | 0.679 |  |  |  | 5.1618 | 2021/2025
V.S |  | Blansko z ČS02 Staré Blansko |  | < 100 | 0.28669
V.S |  | Blansko z ČS03 Zborovce |  | < 100 | 0.1781
V.S |  | Blansko z ČS04 |  | < 100 | 0.1
V.S |  | Blansko z ČS05 |  | < 100 | 0.1
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Blansko ČS01 Kamenolom |  | 0 | 0 |  | 1964 | 1965
S.R |  | Blansko ČS01 Kamenolom |  | 50 | 50 |  |  |  | 1.491 | 2021/2025
S.S |  | Blansko z ČS02 Staré Blansko |  | 0 | 0
S.S |  | Blansko z ČS03 Zborovce |  | 0 | 0
S.S |  | Blansko ČS04 |  | 0 | 0
S.S |  | Blansko ČS05 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Blansko |  | 2287 | 17.544 |  | 1921 | 2017
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S |  | Stávající |  |  | 666
|  | SOUČET |  |  |  | 205.426 |  |  | 11.5095 |  | 0