## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0016.01 - Křtiny
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1058 | 1052 | 1051 | 1048 | 1042 | 1035 | 1028 | 1020
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 963 | 970 | 990 | 1008 | 1002 | 995 | 989 | 981
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 91.0208 | 92.2053 | 94.196 | 96.1832 | 96.1612 | 96.1353 | 96.2062 | 96.1765
Přírůstek | os |  | 7 | 20 | 18 | -6 | -7 | -6 | -8
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 963 | 970 | 990 | 1008 | 1002 | 995 | 989 | 981
Počet obyv. napoj ČOV | % | 91.0208 | 92.2053 | 94.196 | 96.1832 | 96.1612 | 96.1353 | 96.2062 | 96.1765
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 95 | 82 | 61 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 8.9792 | 7.7947 | 5.804 | 3.8168 | 3.8388 | 3.8647 | 3.7938 | 3.8235
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.04292 | 0.042795 | 0.042912 | 0.042956 | 0.042737 | 0.042482 | 0.042233 | 0.041941
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.040146 | 0.040401 | 0.041131 | 0.041788 | 0.041569 | 0.041314 | 0.041095 | 0.040803
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.5367 | 94.405 | 95.8492 | 97.2809 | 97.267 | 97.2506 | 97.3036 | 97.2848
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0002555 | 0.00073 | 0.000657 | -0.000219 | -0.0002555 | -0.000219 | -0.000292
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.63241 | 1.7748 | 1.5722 | -0.52683 | -0.61844 | -0.53292 | -0.71564
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.774 | 2.3944 | 1.7812 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.1388 | 1.1388
Odpad. vody nečištěné | % | 6.4633 | 5.595 | 4.1508 | 2.7191 | 2.733 | 2.7494 | 2.6964 | 2.7152
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 239 | 239 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 239 | 239 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126 | 1.126
Přírůstek | km |  | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 16.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.9947 | 22.0531 | 22.3378 | 22.5787 | 22.4473 | 22.294 | 22.1553 | 21.9801
NL | t/rok | 20.1618 | 20.2153 | 20.4763 | 20.6971 | 20.5767 | 20.4362 | 20.309 | 20.1484
CHSK | t/rok | 40.7786 | 40.8857 | 41.4076 | 41.8493 | 41.6084 | 41.3273 | 41.0731 | 40.7519
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 20.418 | 20.5657 | 20.9876 | 21.3674 | 21.2408 | 21.0931 | 20.9665 | 20.7977
NL | t/rok | 18.5225 | 18.6566 | 19.0398 | 19.3848 | 19.2698 | 19.1357 | 19.0207 | 18.8674
CHSK | t/rok | 36.4963 | 36.7582 | 37.5064 | 38.1798 | 37.9554 | 37.6935 | 37.469 | 37.1697
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 24.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 24.7517 | 24.7517 | 24.7517 | 24.7517 | 24.7517 | 24.7517

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0016.01 - Křtiny
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6201.0016.01 - Křtiny
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 828 | 822 | 821 | 818 | 812 | 805 | 798 | 790
Počet osob s ČOP | os. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 733 | 740 | 760 | 778 | 772 | 765 | 759 | 751
- počet osob s ČOP | os. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 95 | 82 | 61 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 733 | 740 | 760 | 778 | 772 | 765 | 759 | 751
- počet osob s ČOP | os. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 95 | 82 | 61 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 21.3699 | 21.3699 | 21.3699 | 21.3699 | 21.3699 | 21.3699 | 21.3699 | 21.3699
BSK5 | kg/d | 7.4795 | 7.4795 | 7.4795 | 7.4795 | 7.4795 | 7.4795 | 7.4795 | 7.4795
NL | kg/d | 6.8562 | 6.8562 | 6.8562 | 6.8562 | 6.8562 | 6.8562 | 6.8562 | 6.8562
CHSK | kg/d | 14.9589 | 14.9589 | 14.9589 | 14.9589 | 14.9589 | 14.9589 | 14.9589 | 14.9589
N-celk | kg/d | 1.3712 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3712 | 1.3712
N-NH4 | kg/d | 0.64822 | 0.64822 | 0.64822 | 0.64822 | 0.64822 | 0.64822 | 0.64822 | 0.64822
N-NO3 | kg/d | 0.12466 | 0.12466 | 0.12466 | 0.12466 | 0.12466 | 0.12466 | 0.12466 | 0.12466
P-celk | kg/d | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164 | 0.31164
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 239 | 239 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891 | 6.891
Počet kanal.přípojek | ks | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6201.0016.01 - Křtiny
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6201.0016.01 - Křtiny
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 117.5879 | 117.2479 | 117.5679 | 117.6879 | 117.0879 | 116.3879 | 115.7079 | 114.9079
BSK5 | kg/d | 60.2595 | 60.4195 | 61.1995 | 61.8595 | 61.4995 | 61.0795 | 60.6995 | 60.2195
NL | kg/d | 55.2378 | 55.3845 | 56.0995 | 56.7045 | 56.3745 | 55.9895 | 55.6412 | 55.2012
CHSK | kg/d | 111.7222 | 112.0156 | 113.4456 | 114.6556 | 113.9956 | 113.2256 | 112.5289 | 111.6489
Počet EO | os. | 1004.3242 | 1006.9909 | 1019.9909 | 1030.9909 | 1024.9909 | 1017.9909 | 1011.6575 | 1003.6575
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 109.9879 | 110.6879 | 112.6879 | 114.4879 | 113.8879 | 113.1879 | 112.5879 | 111.7879
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 7.6 | 6.56 | 4.88 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.12 | 3.12
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 52.797 | 52.437 | 52.057 | 51.577 | 51.097
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 28.88 | 28.679 | 28.471 | 28.203 | 27.935
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 26.4733 | 26.2891 | 26.0984 | 25.8528 | 25.6071
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 53.495 | 53.123 | 52.737 | 52.241 | 51.745
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 109.9879 | 110.6879 | 112.6879 | 167.2849 | 166.3249 | 165.2449 | 164.1649 | 162.8849
BSK5 | kg/d | 58.3595 | 58.7795 | 59.9795 | 89.9395 | 89.3785 | 88.7505 | 88.1225 | 87.3745
NL | kg/d | 53.4962 | 53.8812 | 54.9812 | 82.4445 | 81.9302 | 81.3546 | 80.7789 | 80.0932
CHSK | kg/d | 108.2389 | 109.0089 | 111.2089 | 166.6839 | 165.6519 | 164.4959 | 163.3399 | 161.9639
Počet EO | os | 972.6575 | 979.6575 | 999.6575 | 1498.9909 | 1489.6409 | 1479.1742 | 1468.7075 | 1456.2409
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 109.9879 | 110.6879 | 112.6879 | 167.2849 | 166.3249 | 165.2449 | 164.1649 | 162.8849
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 55.9397 | 56.3443 | 57.5003 | 86.2592 | 85.7193 | 85.1151 | 84.5108 | 83.791
NL | kg/d | 50.7465 | 51.114 | 52.164 | 78.2624 | 77.7721 | 77.2235 | 76.6748 | 76.0211
CHSK | kg/d | 99.9898 | 100.7073 | 102.7573 | 154.1375 | 153.1775 | 152.1025 | 151.0275 | 149.7475
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.4197 | 2.4351 | 2.4791 | 3.6803 | 3.6591 | 3.6354 | 3.6116 | 3.5835
NL | kg/d | 2.7497 | 2.7672 | 2.8172 | 4.1821 | 4.1581 | 4.1311 | 4.1041 | 4.0721
CHSK | kg/d | 8.2491 | 8.3016 | 8.4516 | 12.5464 | 12.4744 | 12.3934 | 12.3124 | 12.2164
Produkce kalů | m3/r | 680.5999 | 685.5225 | 699.5872 | 1049.4868 | 1042.9182 | 1035.5666 | 1028.215 | 1019.457
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 163.344 | 164.5254 | 167.9009 | 251.8768 | 250.3004 | 248.536 | 246.7716 | 244.6697
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0016.01-Křtiny
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6201.0016.01-Křtiny
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Křtiny | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 239 | 10.498 | 1997 | 1997
C.R |  | ČOV Křtiny | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 440 |  |  |  | 16.949 | 2021/2021
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Křtiny |  | < 100 | 4.972 | 27.6725 | 1971 | 2017
K.S |  | KS Křtiny |  | 101 - 300 | 1.873 | 10.4245 | 1971 | 2017
K.S |  | KS Křtiny |  | 301 - 500 | 0.046 | 0.25602 | 1971 | 2017
K.R |  | Rekonstrukce KS Křtiny |  | < 100 | 0.395 |  |  |  | 2.7372 | 2021/2025
K.R |  | Rekonstrukce KS Křtiny |  | 101 - 300 | 0.685 |  |  |  | 4.7468 | 2021/2025
K.R |  | Rekonstrukce KS Křtiny |  | 301 - 500 | 0.046 |  |  |  | 0.31876 | 2021/2025
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Křtiny |  | 210 | 1.767 |  | 1971 | 2017
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 48.851 |  |  | 24.7517 |  | 0