## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 80 | 80.8511 | 80.8511 | 80.6452 | 80.4348
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 80 | 80.8511 | 80.8511 | 80.6452 | 80.4348
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 96 | 95 | 95 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 20 | 19.1489 | 19.1489 | 19.3548 | 19.5652
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0031755 | 0.003139 | 0.003139 | 0.0036938 | 0.0036573 | 0.0036573 | 0.0036135 | 0.0035697
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0034675 | 0.0034602 | 0.0034602 | 0.0034164 | 0.0033726
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 93.8735 | 94.6108 | 94.6108 | 94.5455 | 94.4785
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.0034675 | -7.3e-06 | 0 | -4.38e-05 | -4.38e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.21097 | 0 | -1.2821 | -1.2987
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.1755 | 3.139 | 3.139 | 0.2263 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 6.1265 | 5.3892 | 5.3892 | 5.4545 | 5.5215
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 0.9187 | 0.90885 | 0.90885 | 2.0185 | 2.0086 | 2.0086 | 1.9841 | 1.9597
NL | t/rok | 0.84215 | 0.83311 | 0.83311 | 1.8502 | 1.8412 | 1.8412 | 1.8188 | 1.7964
CHSK | t/rok | 1.7252 | 1.7067 | 1.7067 | 3.7409 | 3.7225 | 3.7225 | 3.6772 | 3.6319
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 1.8284 | 1.8284 | 1.805 | 1.7815
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 1.6615 | 1.6594 | 1.6594 | 1.638 | 1.6167
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 3.2768 | 3.2722 | 3.2722 | 3.2302 | 3.1883
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 23.964 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 23.964 | 23.964 | 23.964 | 23.964 | 23.964

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77
Počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 81 | 80 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 81 | 80 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 1.92 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.84
BSK5 | kg/d | 0.672 | 0.665 | 0.665 | 0.665 | 0.658 | 0.658 | 0.651 | 0.644
NL | kg/d | 0.616 | 0.60958 | 0.60958 | 0.60958 | 0.60317 | 0.60317 | 0.59675 | 0.59033
CHSK | kg/d | 1.344 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.316 | 1.316 | 1.302 | 1.288
N-celk | kg/d | 0.1232 | 0.12192 | 0.12192 | 0.12192 | 0.12063 | 0.12063 | 0.11935 | 0.11807
N-NH4 | kg/d | 0.05824 | 0.057633 | 0.057633 | 0.057633 | 0.057027 | 0.057027 | 0.05642 | 0.055813
N-NO3 | kg/d | 0.0112 | 0.011083 | 0.011083 | 0.011083 | 0.010967 | 0.010967 | 0.01085 | 0.010733
P-celk | kg/d | 0.028 | 0.027708 | 0.027708 | 0.027708 | 0.027417 | 0.027417 | 0.027125 | 0.026833
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 10.12 | 10.02 | 10.02 | 9.9 | 9.78
BSK5 | kg/d | 2.517 | 2.49 | 2.49 | 5.53 | 5.503 | 5.503 | 5.436 | 5.369
NL | kg/d | 2.3073 | 2.2825 | 2.2825 | 5.0692 | 5.0444 | 5.0444 | 4.983 | 4.9216
CHSK | kg/d | 4.7265 | 4.6758 | 4.6758 | 10.2492 | 10.1985 | 10.1985 | 10.0745 | 9.9505
Počet EO | os. | 41.95 | 41.5 | 41.5 | 92.1667 | 91.7167 | 91.7167 | 90.6 | 89.4833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.48 | 9.48 | 9.36 | 9.24
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 9.48 | 9.48 | 9.36 | 9.24
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 5.218 | 5.218 | 5.151 | 5.084
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 4.7896 | 4.7832 | 4.7832 | 4.7218 | 4.6603
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.676 | 9.676 | 9.552 | 9.428
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 5.016 | 5.0094 | 5.0094 | 4.9451 | 4.8807
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 4.5521 | 4.5462 | 4.5462 | 4.4878 | 4.4293
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 8.9775 | 8.965 | 8.965 | 8.85 | 8.735
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.517 | 2.49 | 2.49 | 0.209 | 0.20856 | 0.20856 | 0.20592 | 0.20328
NL | kg/d | 2.3073 | 2.2825 | 2.2825 | 0.2375 | 0.237 | 0.237 | 0.234 | 0.231
CHSK | kg/d | 4.7265 | 4.6758 | 4.6758 | 0.7125 | 0.711 | 0.711 | 0.702 | 0.693
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 61.028 | 60.9482 | 60.9482 | 60.1651 | 59.3821
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 14.6467 | 14.6276 | 14.6276 | 14.4396 | 14.2517
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0047.01-Boskovice - část obce Bačov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0047.01-Boskovice - část obce Bačov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Bačov |  | < 100 | 1.23 | [5 empty] | 8.7699 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Bačov z ČS01 centrální |  | < 100 | 1.8 | [5 empty] | 6.372 | 2028/2030
V.N |  | Bačov z ČS02 |  | < 100 | 0.03 | [5 empty] | 0.0936 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Bačov ČS01 centrální |  | 4 | 20 | [5 empty] | 0.28125 | 2028/2030
S.N |  | Bačov ČS02 |  | 1 | 5 | [5 empty] | 0.225 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Bačov |  | 35 | 0.28 | [5 empty] | 1.1396 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.8814