## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 196-sam. vod. Kulířov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0017.01 - Kulířov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 165 | 164 | 164 | 163 | 162 | 160 | 159 | 157
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 0 | 155 | 154 | 152 | 152 | 150
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 95.092 | 95.0617 | 95 | 95.5975 | 95.5414
počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 0 | 155 | 154 | 152 | 152 | 150
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 72.77 | 72.6415 | 72.381 | 72.7273 | 72.4638
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 3.206 | 3.206
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0061535 | 0.0061138 | 0.0060344 | 0.0060344 | 0.005955
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0.0053962 | 0.0053261 | 0.0053261 | 0.005256
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.004526 | 0.0044968 | 0.0044384 | 0.0044384 | 0.00438
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0009052 | 0.00089936 | 0.00088768 | 0.00088768 | 0.000876
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.00072235 | 0.00071769 | 0.00070837 | 0.00070837 | 0.00069905
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 0 | 20.579 | 20.4463 | 20.1807 | 20.1807 | 19.9152
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 108.768 | 108.768 | 108.768 | 108.768 | 108.768
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0.17635 | 0.17522 | 0.17294 | 0.17294 | 0.17067
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | -20.579 | -20.4463 | -20.1807 | -20.1807 | -19.9152
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | -16.859 | -16.7503 | -16.5327 | -16.5327 | -16.3152
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 20.579 | 20.4463 | 20.1807 | 20.1807 | 19.9152
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 16.7503 | 16.5327 | 16.5327 | 16.3152
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 1.0729e-06 | 5.0068e-07 | 1.1742e-06 | 1.1742e-06 | -2.9802e-07
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | -7.391e-07 | 7.6771e-07 | -1.2279e-07 | -1.2279e-07 | 6.5565e-07
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.3707 | 10.1121 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.3707 | 13.4828 | 13.4828 | 13.4828 | 13.4828 | 13.4828
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 196-sam. vod. Kulířov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0017.01 - Kulířov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 165 | 164 | 164 | 163 | 162 | 160 | 159 | 157
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 0 | 155 | 154 | 152 | 152 | 150
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 0 | 155 | 154 | 152 | 152 | 150
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 16.859 | 16.7503 | 16.5327 | 16.5327 | 16.3152
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 20.579 | 20.4463 | 20.1807 | 20.1807 | 19.9152
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0061535 | 0.0061138 | 0.0060344 | 0.0060344 | 0.005955
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0.0053962 | 0.0053261 | 0.0053261 | 0.005256
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.004526 | 0.0044968 | 0.0044384 | 0.0044384 | 0.00438
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.0009052 | 0.00089936 | 0.00088768 | 0.00088768 | 0.000876
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00054312 | 0.00053962 | 0.00053261 | 0.00053261 | 0.0005256
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0.00017923 | 0.00017807 | 0.00017576 | 0.00017576 | 0.00017345
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 108.768 | 108.768 | 108.768 | 108.768 | 108.768
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0.21401 | 0.21263 | 0.20986 | 0.20986 | 0.2071
celk.délka potrubí | Lc | km | 0 | 0 | 0 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096
celk.náhradní délka | Ln | km | 0 | 0 | 0 | 2.5379 | 2.5379 | 2.5379 | 2.5379 | 2.5379
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 196-sam. vod. Kulířov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0017.01 - Kulířov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.N |  | Přívodní řad Kulířov |  |  | < 100 | 0.89 | [5 empty] | 2.8104 | 2025/2028
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.N |  | RVS Kulířov |  |  | < 100 | 3.206 | [5 empty] | 10.6724 | 2025/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.4828