## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6201.0024.01 - Milonice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 176 | 175 | 175 | 174 | 173 | 171 | 170 | 168
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 176 | 175 | 175 | 174 | 173 | 171 | 170 | 168
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 176 | 175 | 175 | 174 | 173 | 171 | 170 | 168
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 30.4352 | 28.6342 | 25.8997 | 23.0425 | 22.9199 | 22.6747 | 22.5521 | 22.307
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 35.6133 | 33.7829 | 31.0483 | 28.1617 | 28.0097 | 27.7057 | 27.5537 | 27.2497
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.011109 | 0.010452 | 0.0094534 | 0.0084105 | 0.0083658 | 0.0082763 | 0.0082315 | 0.008142
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0068 | 0.0067642 | 0.0067642 | 0.0067284 | 0.0066926 | 0.006621 | 0.0065852 | 0.0065136
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0063 | 0.0062642 | 0.0062642 | 0.0062284 | 0.0061926 | 0.006121 | 0.0060852 | 0.0060136
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0036116 | 0.0030757 | 0.0022143 | 0.0013457 | 0.0013385 | 0.0013242 | 0.001317 | 0.0013027
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00069723 | 0.00061156 | 0.00047488 | 0.00033642 | 0.00033463 | 0.00033105 | 0.00032926 | 0.00032568
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697 | 98.0697
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 105.8531 | 105.8975 | 105.8975 | 105.9425 | 105.988 | 106.0806 | 106.1278 | 106.2237
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 172.9273 | 163.6243 | 147.9981 | 132.4281 | 132.485 | 132.6008 | 132.6597 | 132.7796
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 4.1753 | 3.5558 | 2.5599 | 1.5557 | 1.5474 | 1.5309 | 1.5226 | 1.506
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441 | 1.441
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865 | 0.865
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1267
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 101-SV Blansko
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6201.0024.01 - Milonice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Milonice |  |  | < 100 | 1.441
S.R |  | RVS Milonice |  |  | < 100 | 1.75 |  |  |  | 6.0487 | 2027/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Milonice |  |  | 72 | 0.61
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.0487 |  | 0