## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 110-SV Letovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | bar: 2017 to 2050
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 23.4498 | 20.1861 | 14.8876 | 9.589 | 9.4833 | 9.4833 | 9.3776 | 9.2719
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 25.5299 | 22.2409 | 16.9424 | 11.6438 | 11.5128 | 11.5128 | 11.3817 | 11.2506
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0085592 | 0.0073679 | 0.005434 | 0.0035 | 0.0034614 | 0.0034614 | 0.0034228 | 0.0033843
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0028309 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027691 | 0.0027691 | 0.0027383 | 0.0027074
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0025309 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024691 | 0.0024691 | 0.0024383 | 0.0024074
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0055706 | 0.0044143 | 0.0024872 | 0.00056 | 0.00055383 | 0.00055383 | 0.00054765 | 0.00054148
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00015771 | 0.00015362 | 0.00014681 | 0.00014 | 0.00013846 | 0.00013846 | 0.00013691 | 0.00013537
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 84.5594 | 84.5594 | 84.5594 | 84.5594 | 84.5594 | 84.5594 | 84.5594 | 84.5594
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 94.5828 | 94.7066 | 94.7066 | 94.7066 | 94.8334 | 94.8334 | 94.9635 | 95.0969
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 285.973 | 249.2112 | 183.7972 | 118.3832 | 118.5418 | 118.5418 | 118.7043 | 118.8711
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.9396 | 1.537 | 0.866 | 0.19499 | 0.19284 | 0.19284 | 0.19069 | 0.18854
celk.délka potrubí | Lc | km | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787 | 4.787
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872 | 2.872
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.2272 | 0.2272 | 0.2272 | 0.2272 | 0.2272
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 110-SV Letovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Bačov |  |  | < 100 | 4.787
S.R |  | RVS Bačov |  |  | < 100 | 0.426 |  |  |  | 1.6094 | 2025/2026
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Bačov |  |  | 37 | 0.37
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.6094 |  | 0