## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 131-sam. vod. Cetkovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0048.01 - Cetkovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 741 | 736 | 735 | 732 | 727 | 720 | 714 | 707
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 741 | 736 | 735 | 732 | 727 | 720 | 714 | 707
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
počet zásob. osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
dtto | % | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
počet všech zásob.obyvatel | os. | 744 | 739 | 738 | 735 | 730 | 723 | 717 | 710
dtto | % | 95.2625 | 95.232 | 95.2258 | 95.2073 | 95.176 | 95.1316 | 95.0928 | 95.0469
délka vodovodních řadů | km | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 24.8805 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 24.8805 | 24.8805 | 24.8805 | 24.8805 | 24.8805
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.031254 | 0.031311 | 0.031577 | 0.031721 | 0.03154 | 0.031287 | 0.031071 | 0.030818
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.023779 | 0.024139 | 0.024931 | 0.025662 | 0.025516 | 0.025312 | 0.025136 | 0.024932
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.019579 | 0.019939 | 0.020731 | 0.021462 | 0.021316 | 0.021112 | 0.020936 | 0.020732
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.007475 | 0.0071717 | 0.0066464 | 0.0060586 | 0.0060241 | 0.0059758 | 0.0059345 | 0.0058862
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 101.7195 | 102.1718 | 103.5525 | 104.5456 | 103.9312 | 103.071 | 102.3336 | 101.4734
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 72.0981 | 73.9216 | 76.9608 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 87.5642 | 89.4924 | 92.5527 | 95.6556 | 95.7628 | 95.9154 | 96.0486 | 96.2068
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 115.0903 | 116.0804 | 117.2267 | 118.2389 | 118.3715 | 118.5601 | 118.7248 | 118.9203
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.57651 | 0.55312 | 0.51261 | 0.46726 | 0.46461 | 0.46088 | 0.45769 | 0.45397
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 71.0805 | 70.6282 | 69.2475 | 68.2544 | 68.8688 | 69.729 | 70.4664 | 71.3266
Qp | m3/d | 87.1728 | 87.0166 | 86.2867 | 85.8944 | 86.3888 | 87.081 | 87.6744 | 88.3666
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 71.0805 | 70.6282 | 69.2475 | 68.2544 | 68.8688 | 69.729 | 70.4664 | 71.3266
Qp | m3/d | 87.1728 | 87.0166 | 86.2867 | 85.8944 | 86.3888 | 87.081 | 87.6744 | 88.3666
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 4.3095 | 6.4643 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 4.3095 | 10.7738 | 10.7738 | 10.7738 | 10.7738 | 10.7738
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 131-sam. vod. Cetkovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0641.6202.0048.01 - Cetkovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 741 | 736 | 735 | 732 | 727 | 720 | 714 | 707
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 741 | 736 | 735 | 732 | 727 | 720 | 714 | 707
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 744 | 739 | 738 | 735 | 730 | 723 | 717 | 710
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 85.6272 | 85.7834 | 86.5133 | 86.9056 | 86.4112 | 85.719 | 85.1256 | 84.4334
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 101.7195 | 102.1718 | 103.5525 | 104.5456 | 103.9312 | 103.071 | 102.3336 | 101.4734
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.031254 | 0.031311 | 0.031577 | 0.031721 | 0.03154 | 0.031287 | 0.031071 | 0.030818
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.023779 | 0.024139 | 0.024931 | 0.025662 | 0.025516 | 0.025312 | 0.025136 | 0.024932
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.019579 | 0.019939 | 0.020731 | 0.021462 | 0.021316 | 0.021112 | 0.020936 | 0.020732
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0066196 | 0.0063005 | 0.0057467 | 0.0051324 | 0.0051032 | 0.0050623 | 0.0050273 | 0.0049864
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00085534 | 0.00087119 | 0.00089977 | 0.00092615 | 0.00092088 | 0.0009135 | 0.00090718 | 0.00089981
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 72.0981 | 73.9216 | 76.9608 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 87.5642 | 89.4924 | 92.5527 | 95.6556 | 95.7628 | 95.9154 | 96.0486 | 96.2068
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 115.0903 | 116.0804 | 117.2267 | 118.2389 | 118.3715 | 118.5601 | 118.7248 | 118.9203
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.84845 | 0.80755 | 0.73656 | 0.65783 | 0.65409 | 0.64885 | 0.64436 | 0.63912
celk.délka potrubí | Lc | km | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966 | 12.966
celk.náhradní délka | Ln | km | 7.802 | 7.802 | 7.802 | 7.802 | 7.802 | 7.802 | 7.802 | 7.802
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226 | 3.226
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.9072 | 1.9072 | 1.9072 | 1.9072 | 1.9072
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 131-sam. vod. Cetkovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0641.6202.0048.01 - Cetkovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Cetkovice - Mlynář - kop. st. |  |  |  | 0.9
Z.S |  | Cetkovice (gravitace) - 2 kop. st. |  |  |  | 1.1
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | PČS Cetkovice - Mlynář |  |  | 1.6 |  |  | 1982
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Cetkovice - nový |  | 437.4 | 433.9 | 150 |  | 1985
V.S |  | VDJ Cetkovice - starý |  | 424 | 421.2 | 60 |  | 1912
V.S |  | VDJ Cetkovice Hobas |  | 475 |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Cetkovice |  |  | < 100 | 12.934
S.S |  | RVS Cetkovice |  |  | 101-300 | 0.032
S.R |  | RVS Cetkovice |  |  | < 100 | 3.226 |  |  |  | 10.7738 | 2024/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Cetkovice |  |  | 277 | 2.808
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 10.7738 |  | 0