## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 110-SV Letovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
110-SV Letovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 7327 | 7277 | 7270 | 7238 | 7183 | 7123 | 7059 | 6987
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 6818 | 6814 | 6871 | 7164 | 7109 | 7051 | 6987 | 6915
dtto | % | 93.0531 | 93.6375 | 94.5117 | 98.9776 | 98.9698 | 98.9892 | 98.98 | 98.9695
počet osob s ČOP | os. | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
počet zásob. osob s ČOP | os. | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
dtto | % | 23.8267 | 23.8267 | 23.8267 | 23.8267 | 23.8267 | 23.8267 | 23.8267 | 23.8267
počet všech zásob.obyvatel | os. | 6950 | 6946 | 7003 | 7296 | 7241 | 7183 | 7119 | 7047
dtto | % | 88.1868 | 88.6988 | 89.5066 | 93.6345 | 93.5892 | 93.5652 | 93.5111 | 93.4491
délka vodovodních řadů | km | 151.18 | 151.18 | 155.144 | 162.189 | 162.189 | 162.189 | 162.189 | 162.189
- z toho přivodné řady | km | 52.711 | 52.711 | 54.35 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 58.15
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 3.0156 | 6.5348 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 98.469 | 98.469 | 100.794 | 104.039 | 104.039 | 104.039 | 104.039 | 104.039
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 2.3067 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0.364 | 24.815 | 24.815 | 24.815 | 24.815 | 24.815
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0.23462 | 15.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0.23462 | 15.3001 | 15.3001 | 15.3001 | 15.3001 | 15.3001
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.35989 | 0.3567 | 0.3507 | 0.3527 | 0.35072 | 0.34863 | 0.34632 | 0.34372
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.27663 | 0.2778 | 0.28171 | 0.29409 | 0.29244 | 0.29069 | 0.28877 | 0.28661
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.20171 | 0.20288 | 0.20679 | 0.21763 | 0.21599 | 0.21426 | 0.21235 | 0.21021
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.074922 | 0.074922 | 0.074922 | 0.076457 | 0.076446 | 0.076428 | 0.076417 | 0.076399
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.08326 | 0.078895 | 0.068981 | 0.058612 | 0.058279 | 0.057936 | 0.057547 | 0.057114
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 1151.785 | 1144.0023 | 1130.7762 | 1145.1799 | 1138.395 | 1131.2552 | 1123.3458 | 1114.4742
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 79.5142 | 80.0225 | 80.9019 | 81.723 | 81.7232 | 81.7244 | 81.7232 | 81.7244
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 109.0486 | 109.5739 | 110.2129 | 110.4336 | 110.6474 | 110.8755 | 111.1319 | 111.4267
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 141.8702 | 140.6927 | 137.1997 | 132.4431 | 132.6982 | 132.9733 | 133.2785 | 133.6314
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.55074 | 0.52186 | 0.44462 | 0.36138 | 0.35933 | 0.35721 | 0.35481 | 0.35214
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28
Qp | m3/d | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 809.495 | 817.2777 | 830.5038 | 816.1 | 822.885 | 830.0248 | 837.9342 | 846.8058
Qp | m3/d | 975.282 | 984.0286 | 1000.4707 | 994.9753 | 1000.4123 | 1006.1326 | 1012.4704 | 1019.5793
voda předaná Qd | m3/d | -6.4189 | -6.9943 | -7.7313 | -8.4683 | -8.3215 | -8.1748 | -8.028 | -7.8812
Qp | m3/d | -2.2095 | -2.7541 | -3.4911 | -4.2281 | -4.1121 | -3.9961 | -3.88 | -3.764
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 2764.356 | 2771.5635 | 2784.0525 | 2768.9117 | 2775.8435 | 2783.13 | 2791.1862 | 2800.2046
Qp | m3/d | 2934.3525 | 2942.5545 | 2958.2595 | 2952.0271 | 2957.5802 | 2963.4165 | 2969.8704 | 2977.0954
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 41.0849 | 101.551 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 41.0849 | 142.6358 | 142.6358 | 142.6358 | 142.6358 | 142.6358
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
CZ0641.6202.0056.01 - Chrudichromy
CZ0641.6202.0063.02 - Křetín - část obce Křetín
CZ0641.6202.0068.01 - Lazinov
CZ0641.6202.0069.00 - Letovice
CZ0641.6202.0069.04 - Letovice - část obce Jasinov
CZ0641.6202.0069.06 - Letovice - část obce Klevetov
CZ0641.6202.0069.07 - Letovice - část obce Kněževísko
CZ0641.6202.0069.13 - Letovice - část obce Podolí
CZ0641.6202.0069.16 - Letovice - část obce Zábludov
CZ0641.6202.0069.17 - Letovice - část obce Zboněk
CZ0641.6202.0078.01 - Míchov
CZ0641.6202.0086.01 - Prostřední Poříčí

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 110-SV Letovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
110-SV Letovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 7327 | 7277 | 7270 | 7238 | 7183 | 7123 | 7059 | 6987
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 6818 | 6814 | 6871 | 7164 | 7109 | 7051 | 6987 | 6915
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 6950 | 6946 | 7003 | 7296 | 7241 | 7183 | 7119 | 7047
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 985.998 | 977.2514 | 960.8093 | 966.3047 | 960.8677 | 955.1474 | 948.8096 | 941.7007
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1151.785 | 1144.0023 | 1130.7762 | 1145.1799 | 1138.395 | 1131.2552 | 1123.3458 | 1114.4742
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.35989 | 0.3567 | 0.3507 | 0.3527 | 0.35072 | 0.34863 | 0.34632 | 0.34372
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.27663 | 0.2778 | 0.28171 | 0.29409 | 0.29244 | 0.29069 | 0.28877 | 0.28661
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.20171 | 0.20288 | 0.20679 | 0.21763 | 0.21599 | 0.21426 | 0.21235 | 0.21021
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.074922 | 0.074922 | 0.074922 | 0.076457 | 0.076446 | 0.076428 | 0.076417 | 0.076399
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.077912 | 0.072505 | 0.060927 | 0.0486 | 0.048324 | 0.048039 | 0.047717 | 0.047358
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0053479 | 0.0063903 | 0.0080537 | 0.010012 | 0.0099552 | 0.0098965 | 0.0098299 | 0.0097559
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 79.5142 | 80.0225 | 80.9019 | 81.723 | 81.7232 | 81.7244 | 81.7232 | 81.7244
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 109.0486 | 109.5739 | 110.2129 | 110.4336 | 110.6474 | 110.8755 | 111.1319 | 111.4267
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 141.8702 | 140.6927 | 137.1997 | 132.4431 | 132.6982 | 132.9733 | 133.2785 | 133.6314
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.62936 | 0.58568 | 0.48243 | 0.37226 | 0.37014 | 0.36796 | 0.36549 | 0.36274
celk.délka potrubí | Lc | km | 151.18 | 151.18 | 155.144 | 162.189 | 162.189 | 162.189 | 162.189 | 162.189
celk.náhradní délka | Ln | km | 123.795 | 123.795 | 126.2912 | 130.5552 | 130.5552 | 130.5552 | 130.5552 | 130.5552
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0.364 | 24.815 | 24.815 | 24.815 | 24.815 | 24.815
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0.19413 | 23.5059 | 23.5059 | 23.5059 | 23.5059 | 23.5059
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0641.6202.0047.01 - Boskovice - část obce Bačov
CZ0641.6202.0056.01 - Chrudichromy
CZ0641.6202.0063.02 - Křetín - část obce Křetín
CZ0641.6202.0068.01 - Lazinov
CZ0641.6202.0069.00 - Letovice
CZ0641.6202.0069.04 - Letovice - část obce Jasinov
CZ0641.6202.0069.06 - Letovice - část obce Klevetov
CZ0641.6202.0069.07 - Letovice - část obce Kněževísko
CZ0641.6202.0069.13 - Letovice - část obce Podolí
CZ0641.6202.0069.16 - Letovice - část obce Zábludov
CZ0641.6202.0069.17 - Letovice - část obce Zboněk
CZ0641.6202.0078.01 - Míchov
CZ0641.6202.0086.01 - Prostřední Poříčí

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 110-SV Letovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
110-SV Letovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | Bačov - pram. jímka |  |  |  | 0.9
Z.S |  | Křetín - Doliny - 2 kop. st. |  |  |  | 0.8
Z.S |  | Křetín - Sýčka - kop. st. + zářezy |  |  |  | 1
Z.S |  | Lazinov - 2 kop. st. |  |  |  | 1
Z.S |  | Letovice - Písečná - 3 kop. st. + 1 pram. jímka |  |  |  | 1
Z.S |  | Letovice - Poříčí - 8 kop. st. + 3 pram. jímky |  |  |  | 6
Z.S |  | Letovice - Třebětín - pram. jímka |  |  |  | 4
Z.S |  | Vlkov - 1 kop.st.+ 2 HV + 3 horiz. vrty |  |  |  | 8
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Lazinov |  |  | 1 |  |  | 1990
C.N |  | ČS Skrchov |  |  | 4 | 65 | [5 empty] | 1.0125 | 2022/2025
C.N |  | ČS Vřesice |  |  | 7 | 75 | [5 empty] | 1.586 | 2027/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Bačov |  | 400 |  | 10 |  | 1908
V.R |  | VDJ Bačov |  | 400 |  | 10 |  |  |  | 0.48 | 2025/2026
V.S |  | VDJ Havírna |  | 371 | 367.3 | 150 |  | 1965
V.S |  | VDJ Křetín - nový |  | 430 |  | 100 |  | 1973
V.S |  | VDJ Křetín - starý 2 K |  | 430 |  | 150 |  | 1896
V.R |  | VDJ Křetín - starý 2 K |  | 430 |  | 150 |  |  |  | 2.635 | 2024/2025
V.S |  | VDJ Lazinov - místní |  | 402.3 |  | 30 |  | 1985
V.S |  | VDJ Letiště - nový |  |  |  | 500 |  | 1995
V.S |  | VDJ Letiště - starý |  | 407.1 | 402.38 | 500 |  | 1966
V.S |  | VDJ Míchov 2 K |  | 401.8 |  | 100 |  | 1995
V.S |  | VDJ Poříčí |  | 445.65 | 442.4 | 250 |  | 1977
V.N |  | VDJ Prostřední Poříčí |  | 420 |  | 100 | [5 empty] | 1.95 | 2024/2028
V.S |  | VDJ U zámku 2 K |  | 368.75 | 366.1 | 350 |  | 1934
V.R |  | VDJ U zámku 2 K |  | 368.75 | 366.1 | 350 |  |  |  | 4.8475 | 2024/2025
V.S |  | VDJ Zábludov - Kněževisko |  | 479.2 | 476.7 | 100 |  | 1996
V.S |  | AK u VZ Písečná |  | 401.31
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Bačov |  |  | < 100 | 2.877
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Bačov |  |  | 101-300 | 0.42
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Chrudichromy |  |  | 101-300 | 0.438
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kněževisko |  |  | < 100 | 0.663
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Kněževisko |  |  | 101-300 | 0.214
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Křetín |  |  | < 100 | 5.45
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Lazinov |  |  | < 100 | 0.231
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Letovice |  |  | < 100 | 0.011
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Letovice |  |  | 101-300 | 1.699
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Podolí |  |  | < 100 | 0.442
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Skrchov - Borová |  |  | < 100 | 0.167
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Slatinka |  |  | < 100 | 0.252
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Slatinka |  |  | 101-300 | 0.086
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Letovice - společný |  |  | < 100 | 9.937
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad SV Letovice - společný |  |  | 101-300 | 29.321
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Zábludov |  |  | 101-300 | 0.493
R.S |  | Přiváděcí/výtlačný řad Zboněk |  |  | 101-300 | 0.01
R.R |  | Přívodní řad z JÚ Prostřední Poříčí |  |  | 101-300 | 6.9 |  |  |  | 30.645 | 2025/2029
R.R |  | Přívodní řad z JÚ Vlkov |  |  | 101-300 | 9.34 |  |  |  | 38.5275 | 2025/2029
R.N |  | Přívodní řad Křetín |  |  | < 100 | 1.0019 | [5 empty] | 3.7861 | 2024/2025
R.N |  | Přívodní řad Prostřední Poříčí |  |  | < 100 | 1.9 | [5 empty] | 7.0585 | 2028/2029
R.N |  | Přívodní řad Vřesová |  |  | < 100 | 1.9 | [5 empty] | 7.0585 | 2027/2030
R.N |  | Výtlačný řad Skrchov |  |  | < 100 | 0.54 | [5 empty] | 1.6227 | 2022/2025
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 77.135 |  | 24.0743