## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 114-SV Drahanská vrchovina
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
114-SV Drahanská vrchovina
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
délka vodovodních řadů | km | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 24.027
- z toho přivodné řady | km | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 24.027
přírůstek za pětiletku | % | 100 | 0 | 0 | 75.1238 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná Qd | m3/d | -535.7562 | -547.7857 | -569.6548 | -593.0549 | -592.4453 | -591.5934 | -590.8613 | -590.1319
Qp | m3/d | -386.189 | -395.8428 | -413.429 | -432.2949 | -431.8053 | -431.1214 | -430.5333 | -429.9479
voda převzatá Qd | m3/d | 535.7562 | 547.7857 | 569.6548 | 593.0549 | 592.4453 | 591.5934 | 590.8613 | 590.1319
Qp | m3/d | 386.1891 | 395.8428 | 413.429 | 432.2949 | 431.8053 | 431.1214 | 430.5333 | 429.9479
bilance Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 3.0518e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 3.1825 | 65.9884 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 3.1825 | 69.171 | 69.171 | 69.171 | 69.171 | 69.171
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 114-SV Drahanská vrchovina
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
114-SV Drahanská vrchovina
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 24.027 | 24.027
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 19.7633 | 19.7633 | 19.7633 | 19.7633 | 19.7633
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 114-SV Drahanská vrchovina
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
114-SV Drahanská vrchovina
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Valchov
C.S |  | ČS Ždárná
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Valchov |  | 525 |  | 500
V.S |  | VDJ Ždárná |  | 657 |  | 500
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přivaděč vodojem - spotřebiště |  |  | < 100 | 0.327
R.S |  | SO Drahanská vrchovina |  |  | 101-300 | 3.376
R.S |  | Výtlačný řad z prameniště do vodojemu (vč. prameni |  |  | < 100 | 2.274
R.N |  | Přívodní řad Benešov (do ČS) |  |  | < 100 | 0.9 | [5 empty] | 3.3435 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Kořenec |  |  | < 100 | 1.86 | [5 empty] | 6.9099 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Okrouhlá |  |  | < 100 | 3.2 | [5 empty] | 11.888 | 2028/2030
R.N |  | Výtlačný řad Benešov |  |  | 101-300 | 5.62 | [5 empty] | 23.1825 | 2028/2030
R.N |  | Přívodní řad Nové Sady |  |  | < 100 | 2.57 | [5 empty] | 9.5476 | 2025/2027
R.N |  | Přívodní řad Odrůvky |  |  | < 100 | 0.7 | [5 empty] | 2.4115 | 2029/2030
R.N |  | Přívodní řad Studnice |  |  | < 100 | 3.2 | [5 empty] | 11.888 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 69.1709