## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6214.0336.01 - Javůrek
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 387 | 385 | 385 | 383 | 381 | 379 | 376 | 373
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 285 | 286 | 291 | 293 | 291 | 289 | 286 | 283
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 73.6434 | 74.2857 | 75.5844 | 76.5013 | 76.378 | 76.2533 | 76.0638 | 75.8713
Přírůstek | os |  | 1 | 5 | 2 | -2 | -2 | -3 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 285 | 286 | 291 | 293 | 291 | 289 | 286 | 283
Počet obyv. napoj ČOV | % | 73.6434 | 74.2857 | 75.5844 | 76.5013 | 76.378 | 76.2533 | 76.0638 | 75.8713
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 102 | 99 | 94 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 26.3566 | 25.7143 | 24.4156 | 23.4987 | 23.622 | 23.7467 | 23.9362 | 24.1287
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.015593 | 0.015521 | 0.015562 | 0.015499 | 0.015402 | 0.015306 | 0.015162 | 0.015017
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.014466 | 0.014492 | 0.014696 | 0.014764 | 0.014667 | 0.014571 | 0.014426 | 0.014282
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 92.7704 | 93.3686 | 94.4358 | 95.2563 | 95.2267 | 95.1966 | 95.1509 | 95.1042
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 2.6245e-05 | 0.00020423 | 6.709e-05 | -9.629e-05 | -9.629e-05 | -0.00014444 | -0.00014444
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.1811 | 1.3896 | 0.45443 | -0.6565 | -0.66084 | -1.0012 | -1.0113
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 1.1273 | 1.0293 | 0.86592 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521 | 0.73521
Odpad. vody nečištěné | % | 7.2296 | 6.6314 | 5.5642 | 4.7437 | 4.7733 | 4.8034 | 4.8491 | 4.8958
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.7994 | 8.7892 | 8.8622 | 8.8666 | 8.8126 | 8.7585 | 8.6775 | 8.5965
NL | t/rok | 8.0661 | 8.0568 | 8.1237 | 8.1277 | 8.0782 | 8.0287 | 7.9544 | 7.8801
CHSK | t/rok | 16.4619 | 16.4414 | 16.5753 | 16.5816 | 16.4808 | 16.3801 | 16.229 | 16.0779
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 7.9587 | 7.9699 | 8.0757 | 8.1081 | 8.0558 | 8.0035 | 7.9251 | 7.8467
NL | t/rok | 7.2448 | 7.255 | 7.3513 | 7.3807 | 7.3331 | 7.2856 | 7.2142 | 7.1428
CHSK | t/rok | 14.3853 | 14.4031 | 14.5896 | 14.6448 | 14.5508 | 14.4568 | 14.3158 | 14.1748
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6214.0336.01 - Javůrek
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6214.0336.01 - Javůrek
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 297 | 295 | 295 | 293 | 291 | 289 | 286 | 283
Počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 285 | 286 | 291 | 293 | 291 | 289 | 286 | 283
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 285 | 286 | 291 | 293 | 291 | 289 | 286 | 283
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 7.74 | 7.7 | 7.7 | 7.66 | 7.62 | 7.58 | 7.52 | 7.46
BSK5 | kg/d | 5.418 | 5.39 | 5.39 | 5.362 | 5.334 | 5.306 | 5.264 | 5.222
NL | kg/d | 4.9665 | 4.9408 | 4.9408 | 4.9152 | 4.8895 | 4.8638 | 4.8253 | 4.7868
CHSK | kg/d | 10.836 | 10.78 | 10.78 | 10.724 | 10.668 | 10.612 | 10.528 | 10.444
N-celk | kg/d | 0.9933 | 0.98817 | 0.98817 | 0.98303 | 0.9779 | 0.97277 | 0.96507 | 0.95737
N-NH4 | kg/d | 0.46956 | 0.46713 | 0.46713 | 0.46471 | 0.46228 | 0.45985 | 0.45621 | 0.45257
N-NO3 | kg/d | 0.0903 | 0.089833 | 0.089833 | 0.089367 | 0.0889 | 0.088433 | 0.087733 | 0.087033
P-celk | kg/d | 0.22575 | 0.22458 | 0.22458 | 0.22342 | 0.22225 | 0.22108 | 0.21933 | 0.21758
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372 | 4.372
Počet kanal.přípojek | ks | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6214.0336.01 - Javůrek
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6214.0336.01 - Javůrek
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 42.7213 | 42.5246 | 42.6365 | 42.4622 | 42.1984 | 41.9346 | 41.5389 | 41.1432
BSK5 | kg/d | 24.108 | 24.08 | 24.28 | 24.292 | 24.144 | 23.996 | 23.774 | 23.552
NL | kg/d | 22.099 | 22.0733 | 22.2567 | 22.2677 | 22.132 | 21.9963 | 21.7928 | 21.5893
CHSK | kg/d | 45.101 | 45.045 | 45.4117 | 45.429 | 45.153 | 44.877 | 44.463 | 44.049
Počet EO | os. | 401.8 | 401.3333 | 404.6667 | 404.8667 | 402.4 | 399.9333 | 396.2333 | 392.5333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 39.6327 | 39.7046 | 40.2642 | 40.448 | 40.1842 | 39.9203 | 39.5246 | 39.1289
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 3.0886 | 2.82 | 2.3724 | 2.0143 | 2.0143 | 2.0143 | 2.0143 | 2.0143
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 39.6327 | 39.7046 | 40.2642 | 40.448 | 40.1842 | 39.9203 | 39.5246 | 39.1289
BSK5 | kg/d | 22.518 | 22.55 | 22.85 | 22.942 | 22.794 | 22.646 | 22.424 | 22.202
NL | kg/d | 20.6415 | 20.6708 | 20.9458 | 21.0302 | 20.8945 | 20.7588 | 20.5553 | 20.3518
CHSK | kg/d | 42.186 | 42.24 | 42.79 | 42.954 | 42.678 | 42.402 | 41.988 | 41.574
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 21.8046 | 21.8353 | 22.1252 | 22.2139 | 22.0707 | 21.9274 | 21.7126 | 21.4977
NL | kg/d | 19.8488 | 19.8767 | 20.1406 | 20.2212 | 20.0908 | 19.9604 | 19.7648 | 19.5693
CHSK | kg/d | 39.4117 | 39.4607 | 39.9715 | 40.1226 | 39.8651 | 39.6076 | 39.2213 | 38.835
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.71339 | 0.71468 | 0.72475 | 0.72806 | 0.72331 | 0.71857 | 0.71144 | 0.70432
NL | kg/d | 0.79265 | 0.79409 | 0.80528 | 0.80896 | 0.80368 | 0.79841 | 0.79049 | 0.78258
CHSK | kg/d | 2.7743 | 2.7793 | 2.8185 | 2.8314 | 2.8129 | 2.7944 | 2.7667 | 2.739
Produkce kalů | m3/r | 265.2894 | 265.663 | 269.1905 | 270.2696 | 268.5267 | 266.7838 | 264.1694 | 261.5551
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 63.6695 | 63.7591 | 64.6057 | 64.8647 | 64.4464 | 64.0281 | 63.4007 | 62.7732
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6214.0336.01-Javůrek
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6214.0336.01-Javůrek
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Javůrek |  | < 100 | 2.78 |  | 2012 | 2014
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Javůrek z ČS1 |  | < 100 | 0.595 |  | 2012 | 2014
V.S |  | Javůrek z ČS2 |  | < 100 | 0.147 |  | 2012 | 2014
V.S |  | Javůrek z ČS3 |  | < 100 | 0.785 |  | 2012 | 2014
V.S |  | Javůrek z ČS4 |  | < 100 | 0.065 |  | 2012 | 2014
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Javůrek ČS1 |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014
S.S |  | Javůrek ČS2 |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014
S.S |  | Javůrek ČS3 |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014
S.S |  | Javůrek ČS4 |  | 0 | 0 |  | 2012 | 2014
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Javůrek |  | 114 | 0.912 |  | 2012 | 2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0