## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6216.0407.00 - Šlapanice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 7429 | 7378 | 7371 | 7339 | 7286 | 7223 | 7157 | 7087
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 7075 | 7105 | 7226 | 7322 | 7269 | 7206 | 7140 | 7071
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 95.2349 | 96.2998 | 98.0328 | 99.7684 | 99.7667 | 99.7646 | 99.7625 | 99.7742
Přírůstek | os |  | 30 | 121 | 96 | -53 | -63 | -66 | -69
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 7075 | 7105 | 7226 | 7322 | 7269 | 7206 | 7140 | 7071
Počet obyv. napoj ČOV | % | 95.2349 | 96.2998 | 98.0328 | 99.7684 | 99.7667 | 99.7646 | 99.7625 | 99.7742
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 354 | 273 | 145 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 4.7651 | 3.7002 | 1.9672 | 0.23164 | 0.23332 | 0.23536 | 0.23753 | 0.22577
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.34948 | 0.3482 | 0.34887 | 0.34863 | 0.34667 | 0.34435 | 0.34192 | 0.33935
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.33914 | 0.34022 | 0.34463 | 0.34813 | 0.34617 | 0.34385 | 0.34142 | 0.33888
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.0422 | 97.7106 | 98.7864 | 99.8576 | 99.8568 | 99.8558 | 99.8548 | 99.8623
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0010804 | 0.0044092 | 0.0034967 | -0.0019564 | -0.0023214 | -0.0024309 | -0.0025404
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 0.31756 | 1.2794 | 1.0044 | -0.56515 | -0.67512 | -0.71199 | -0.74964
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 10.3368 | 7.9716 | 4.234 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4672
Odpad. vody nečištěné | % | 2.9578 | 2.2894 | 1.2136 | 0.14239 | 0.14319 | 0.14416 | 0.14518 | 0.13768
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305
Přírůstek | km |  | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 214.1488 | 214.2043 | 215.9146 | 217.0775 | 215.9015 | 214.5065 | 213.0457 | 211.512
NL | t/rok | 196.303 | 196.3539 | 197.9218 | 198.9877 | 197.9097 | 196.6309 | 195.2919 | 193.886
CHSK | t/rok | 402.0522 | 402.1522 | 405.2871 | 407.4182 | 405.2596 | 402.6995 | 400.0189 | 397.2045
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 208.1731 | 208.8091 | 211.4098 | 213.4721 | 212.3157 | 210.9439 | 209.5074 | 208.0064
NL | t/rok | 189.1862 | 189.7639 | 192.1266 | 194.0002 | 192.9495 | 191.7033 | 190.3983 | 189.0346
CHSK | t/rok | 378.6616 | 379.7863 | 384.3917 | 388.0436 | 385.9926 | 383.5601 | 381.0133 | 378.352
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 1502.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 1502.1119 | 1502.1119 | 1502.1119 | 1502.1119 | 1502.1119 | 1502.1119

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6216.0407.00 - Šlapanice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6216.0407.00 - Šlapanice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 7424 | 7373 | 7366 | 7334 | 7281 | 7218 | 7152 | 7082
Počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: bez kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 7070 | 7100 | 7221 | 7317 | 7264 | 7201 | 7135 | 7066
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 354 | 273 | 145 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 7070 | 7100 | 7221 | 7317 | 7264 | 7201 | 7135 | 7066
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 354 | 273 | 145 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 217.0411 | 217.0411 | 217.0411 | 217.0411 | 217.0411 | 217.0411 | 217.0411 | 217.0411
BSK5 | kg/d | 151.9288 | 151.9288 | 151.9288 | 151.9288 | 151.9288 | 151.9288 | 151.9288 | 151.9288
NL | kg/d | 139.268 | 139.268 | 139.268 | 139.268 | 139.268 | 139.268 | 139.268 | 139.268
CHSK | kg/d | 303.8575 | 303.8575 | 303.8575 | 303.8575 | 303.8575 | 303.8575 | 303.8575 | 303.8575
N-celk | kg/d | 27.8536 | 27.8536 | 27.8536 | 27.8536 | 27.8536 | 27.8536 | 27.8536 | 27.8536
N-NH4 | kg/d | 13.1672 | 13.1672 | 13.1672 | 13.1672 | 13.1672 | 13.1672 | 13.1672 | 13.1672
N-NO3 | kg/d | 2.5321 | 2.5321 | 2.5321 | 2.5321 | 2.5321 | 2.5321 | 2.5321 | 2.5321
P-celk | kg/d | 6.3304 | 6.3304 | 6.3304 | 6.3304 | 6.3304 | 6.3304 | 6.3304 | 6.3304
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 58.712 | 58.712 | 59.017 | 59.017 | 59.017 | 59.017 | 59.017 | 59.017
Počet kanal.přípojek | ks | 1873 | 1873 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884 | 1884
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6216.0407.00 - Šlapanice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6216.0407.00 - Šlapanice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 957.4801 | 953.9601 | 955.8001 | 955.1401 | 949.7801 | 943.4201 | 936.7601 | 929.7201
BSK5 | kg/d | 586.709 | 586.861 | 591.547 | 594.733 | 591.511 | 587.689 | 583.687 | 579.485
NL | kg/d | 537.8166 | 537.9559 | 542.2514 | 545.1719 | 542.2184 | 538.7149 | 535.0464 | 531.1946
CHSK | kg/d | 1101.513 | 1101.787 | 1110.3756 | 1116.2143 | 1110.3003 | 1103.2863 | 1095.9423 | 1088.2316
Počet EO | os. | 9778.4831 | 9781.0164 | 9859.1164 | 9912.2164 | 9858.5164 | 9794.8164 | 9728.1164 | 9658.0831
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 929.1601 | 932.1201 | 944.2001 | 953.7801 | 948.4201 | 942.0601 | 935.4001 | 928.4401
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 28.32 | 21.84 | 11.6 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.28
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 929.1601 | 932.1201 | 944.2001 | 953.7801 | 948.4201 | 942.0601 | 935.4001 | 928.4401
BSK5 | kg/d | 579.629 | 581.401 | 588.647 | 594.393 | 591.171 | 587.349 | 583.347 | 579.165
NL | kg/d | 531.3266 | 532.9509 | 539.5931 | 544.8602 | 541.9067 | 538.4032 | 534.7347 | 530.9012
CHSK | kg/d | 1088.533 | 1091.777 | 1105.059 | 1115.591 | 1109.677 | 1102.663 | 1095.319 | 1087.645
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 570.3374 | 572.0798 | 579.205 | 584.8552 | 581.6868 | 577.9284 | 573.993 | 569.8806
NL | kg/d | 518.3183 | 519.9012 | 526.3743 | 531.5073 | 528.6289 | 525.2144 | 521.6391 | 517.9031
CHSK | kg/d | 1037.4292 | 1040.5104 | 1053.128 | 1063.1331 | 1057.5139 | 1050.8497 | 1043.872 | 1036.5808
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.2916 | 9.3212 | 9.442 | 9.5378 | 9.4842 | 9.4206 | 9.354 | 9.2844
NL | kg/d | 13.0082 | 13.0497 | 13.2188 | 13.3529 | 13.2779 | 13.1888 | 13.0956 | 12.9982
CHSK | kg/d | 51.1038 | 51.2666 | 51.931 | 52.4579 | 52.1631 | 51.8133 | 51.447 | 51.0642
Produkce kalů | m3/r | 6939.1048 | 6960.304 | 7046.994 | 7115.7381 | 7077.1892 | 7031.462 | 6983.5813 | 6933.5471
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 1665.3852 | 1670.473 | 1691.2786 | 1707.7771 | 1698.5254 | 1687.5509 | 1676.0595 | 1664.0513
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6216.0407.00-Šlapanice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6216.0407.00-Šlapanice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Šlapanice |  | < 100 | 30.305 |  | 2004 | 2007
K.S |  | KS Šlapanice |  | 101 - 300 | 15.548 |  | 2004 | 2007
K.S |  | KS Šlapanice |  | 301 - 500 | 10.197 |  | 2004 | 2007
K.S |  | KS Šlapanice |  | > 500 | 0.538 |  | 2004 | 2007
K.N |  | Dostavba KS Šlapanice |  | < 100 | 0.305 | [5 empty] | 1.7537 | 2021/2025
K.S |  | KS Bedřichovice |  | < 100 | 1.609
K.S |  | KS Bedřichovice |  | 301 - 500 | 0.515
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Šlapanice |  | 1873 | 14.048 |  | 2004 | 2007
S.N |  | přípojky Šlapanice |  | 11 | 0.088 | [5 empty] | 0.35816 | 2021/2025
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.1119