## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0416.01 - Běleč - část obce Běleč
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 135 | 135 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 | 129
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 95.5224 | 95.4887 | 95.4545 | 95.3846 | 95.3488
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 128 | -1 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 95.5224 | 95.4887 | 95.4545 | 95.3846 | 95.3488
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 135 | 135 | 135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 4.4776 | 4.5113 | 4.5455 | 4.6154 | 4.6512
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.004983 | 0.004983 | 0.004983 | 0.0058882 | 0.0058517 | 0.0058152 | 0.0057422 | 0.0057057
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.005713 | 0.0056765 | 0.00564 | 0.005567 | 0.0055305
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 97.0246 | 97.006 | 96.9872 | 96.9489 | 96.9294
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.005713 | -3.65e-05 | -3.65e-05 | -7.3e-05 | -3.65e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.643 | -0.64716 | -1.3113 | -0.65998
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 4.983 | 4.983 | 4.983 | 0.1752 | 0.1752 | 0.1752 | 0.1752 | 0.1752
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 2.9754 | 2.994 | 3.0128 | 3.0511 | 3.0706
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d |  |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Nedostatek kapacity | m3/d | 2017: 0; 2020: 0; 2025: 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.3498 | 1.3498 | 1.3498 | 3.2113 | 3.1894 | 3.1675 | 3.1237 | 3.1018
NL | t/rok | 1.2374 | 1.2374 | 1.2374 | 2.9437 | 2.9237 | 2.9036 | 2.8634 | 2.8434
CHSK | t/rok | 2.5354 | 2.5354 | 2.5354 | 5.9482 | 5.908 | 5.8679 | 5.7876 | 5.7474
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 2.9754 | 2.9545 | 2.9129 | 2.8921
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 2.6751 | 2.6565 | 2.6378 | 2.6006 | 2.582
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 5.2395 | 5.2033 | 5.1672 | 5.0949 | 5.0588
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 13.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 13.8578 | 13.8578 | 13.8578 | 13.8578 | 13.8578

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0416.01 - Běleč - část obce Běleč
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6217.0416.01 - Běleč - část obce Běleč
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 135 | 135 | 135 | 134 | 133 | 132 | 130 | 129
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 135 | 135 | 135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 128 | 127 | 126 | 124 | 123
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 135 | 135 | 135 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 2.8521 | 2.8521 | 2.8521 | 2.8521 | 2.8521 | 2.8521 | 2.8521 | 2.8521
BSK5 | kg/d | 0.99822 | 0.99822 | 0.99822 | 0.99822 | 0.99822 | 0.99822 | 0.99822 | 0.99822
NL | kg/d | 0.91503 | 0.91503 | 0.91503 | 0.91503 | 0.91503 | 0.91503 | 0.91503 | 0.91503
CHSK | kg/d | 1.9964 | 1.9964 | 1.9964 | 1.9964 | 1.9964 | 1.9964 | 1.9964 | 1.9964
N-celk | kg/d | 0.18301 | 0.18301 | 0.18301 | 0.18301 | 0.18301 | 0.18301 | 0.18301 | 0.18301
N-NH4 | kg/d | 0.086512 | 0.086512 | 0.086512 | 0.086512 | 0.086512 | 0.086512 | 0.086512 | 0.086512
N-NO3 | kg/d | 0.016637 | 0.016637 | 0.016637 | 0.016637 | 0.016637 | 0.016637 | 0.016637 | 0.016637
P-celk | kg/d | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592 | 0.041592
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6217.0416.01 - Běleč - část obce Běleč
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6217.0416.01 - Běleč - část obce Běleč
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 13.6521 | 13.6521 | 13.6521 | 16.1321 | 16.0321 | 15.9321 | 15.7321 | 15.6321
BSK5 | kg/d | 3.6982 | 3.6982 | 3.6982 | 8.7982 | 8.7382 | 8.6782 | 8.5582 | 8.4982
NL | kg/d | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 8.065 | 8.01 | 7.955 | 7.845 | 7.79
CHSK | kg/d | 6.9464 | 6.9464 | 6.9464 | 16.2964 | 16.1864 | 16.0764 | 15.8564 | 15.7464
Počet EO | os. | 61.637 | 61.637 | 61.637 | 146.637 | 145.637 | 144.637 | 142.637 | 141.637
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 15.6521 | 15.5521 | 15.4521 | 15.2521 | 15.1521
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 13.6521 | 13.6521 | 13.6521 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.8
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 3.364 | 3.297 | 3.297 | 3.297 | 3.23
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 3.0837 | 3.0223 | 3.0223 | 3.0223 | 2.9608
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 6.104 | 6.104 | 6.104 | 5.98
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 21.6921 | 21.4721 | 21.3721 | 21.1721 | 20.9521
BSK5 | kg/d |  |  |  | 12.0422 | 11.9152 | 11.8552 | 11.7352 | 11.6082
NL | kg/d |  |  |  | 11.0387 | 10.9223 | 10.8673 | 10.7573 | 10.6409
CHSK | kg/d |  |  |  | 22.3044 | 22.0704 | 21.9604 | 21.7404 | 21.5064
Počet EO | os |  |  |  | 200.7037 | 198.587 | 197.587 | 195.587 | 193.4703
Typ ČOV | - |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2030 to 2050
Denitrifikace | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - |  |  |  | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 21.6921 | 21.4721 | 21.3721 | 21.1721 | 20.9521
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 11.3915 | 11.2711 | 11.2141 | 11.1001 | 10.9797
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 10.171 | 10.0634 | 10.0124 | 9.9104 | 9.8028
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 19.9183 | 19.7085 | 19.6095 | 19.4115 | 19.2017
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.6982 | 3.6982 | 3.6982 | 0.65076 | 0.64416 | 0.64116 | 0.63516 | 0.62856
NL | kg/d | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 0.86768 | 0.85888 | 0.85488 | 0.84688 | 0.83808
CHSK | kg/d | 6.9464 | 6.9464 | 6.9464 | 2.3861 | 2.3619 | 2.3509 | 2.3289 | 2.3047
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 138.5961 | 137.1312 | 136.4377 | 135.0507 | 133.5858
Způsob likvidace kalů | - |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 33.2631 | 32.9115 | 32.745 | 32.4122 | 32.0606
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0416.01-Běleč - část obce Běleč
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6217.0416.01-Běleč - část obce Běleč
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Běleč | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 37.5 | [5 empty] | 2.4682 | 2028/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Běleč |  | < 100 | 1.9 | [5 empty] | 9.2863 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Běleč |  | 76 | 0.608 | [5 empty] | 2.1034 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.8578