## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 184 | 183 | 183 | 182 | 180 | 179 | 177 | 176
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 0 | 174 | 174 | 173 | 171 | 171 | 169 | 168
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 0 | 174 | 174 | 173 | 171 | 171 | 169 | 168
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 19.7608 | 19.7608 | 19.6473 | 19.4201 | 19.4201 | 19.193 | 19.0794
koef.denní nerov. | kd |  | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 23.9368 | 23.9368 | 23.7993 | 23.5241 | 23.5241 | 23.249 | 23.1114
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0 | 0.0072127 | 0.0072127 | 0.0071713 | 0.0070883 | 0.0070883 | 0.0070054 | 0.006964
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0 | 0.006097 | 0.006097 | 0.0060619 | 0.0059918 | 0.0059918 | 0.0059218 | 0.0058867
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0 | 0.0050808 | 0.0050808 | 0.0050516 | 0.0049932 | 0.0049932 | 0.0049348 | 0.0049056
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0.0010162 | 0.0010162 | 0.0010103 | 0.00099864 | 0.00099864 | 0.00098696 | 0.00098112
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00091454 | 0.00091454 | 0.00090929 | 0.00089878 | 0.00089878 | 0.00088826 | 0.00088301
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.0002012 | 0.0002012 | 0.00020004 | 0.00019773 | 0.00019773 | 0.00019542 | 0.00019426
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 0 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568 | 113.568
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.47699 | 0.47699 | 0.47425 | 0.46876 | 0.46876 | 0.46328 | 0.46054
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.595 | 3.595 | 3.595 | 3.595 | 3.595 | 3.595 | 3.595 | 3.595
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.9173 | 1.9173 | 1.9173 | 1.9173 | 1.9173 | 1.9173 | 1.9173 | 1.9173
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6208.0202.01 - Biskoupky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Biskoupky |  |  | < 100 | 3.595
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Biskoupky |  |  | 88 | 0.88
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0