## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6208.0206.00 - Ivančice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 9678 | 9612 | 9602 | 9560 | 9491 | 9409 | 9323 | 9232
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 9097 | 9155 | 9340 | 9491 | 9424 | 9342 | 9256 | 9166
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 9097 | 9155 | 9340 | 9491 | 9424 | 9342 | 9256 | 9166
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1077.485 | 1114.0693 | 1185.0605 | 1255.1339 | 1248.2546 | 1239.8234 | 1231.0218 | 1221.7742
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1305.429 | 1344.9072 | 1423.1123 | 1499.7452 | 1491.1376 | 1480.5877 | 1469.5743 | 1458.0029
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.39328 | 0.40664 | 0.43255 | 0.45812 | 0.45561 | 0.45254 | 0.44932 | 0.44595
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.36346 | 0.36698 | 0.37575 | 0.38373 | 0.38163 | 0.37905 | 0.37636 | 0.37354
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.27733 | 0.28085 | 0.28963 | 0.29761 | 0.29551 | 0.29293 | 0.29024 | 0.28741
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.086124 | 0.086124 | 0.086124 | 0.086124 | 0.086124 | 0.086124 | 0.086124 | 0.086124
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.013214 | 0.023025 | 0.040022 | 0.05756 | 0.057245 | 0.056858 | 0.056454 | 0.05603
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.016612 | 0.016633 | 0.016771 | 0.016829 | 0.016737 | 0.016623 | 0.016506 | 0.016382
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 83.5235 | 84.048 | 84.9578 | 85.91 | 85.9094 | 85.9075 | 85.9091 | 85.9076
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 109.4613 | 109.8215 | 110.2208 | 110.771 | 110.9472 | 111.1651 | 111.4014 | 111.6501
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 118.444 | 121.6897 | 126.8801 | 132.2446 | 132.4549 | 132.715 | 132.9972 | 133.2942
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.39778 | 0.69314 | 1.2048 | 1.7327 | 1.7233 | 1.7116 | 1.6995 | 1.6867
celk.délka potrubí | Lc | km | 41.856 | 41.856 | 41.856 | 41.856 | 41.856 | 41.856 | 41.856 | 41.856
celk.náhradní délka | Ln | km | 33.219 | 33.219 | 33.219 | 33.219 | 33.219 | 33.219 | 33.219 | 33.219
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6208.0206.00 - Ivančice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Padochovka - Ivančice 2. TP |  |  | 18.3 |  |  | 1975
C.S |  | Ivančice II. |  |  | 10 |  |  | 1962
C.S |  | Ivančice III. |  |  | 13 |  |  | 1975
C.S |  | PČS Ivančice Padochovka - do VDJ Oslavany |  |  | 20 |  |  | 1972
C.S |  | PČS Ivančice Padochovka - do VDJ Sička |  |  | 20 |  |  | 1961
C.S |  | Vdj. Alexovice |  |  | 1.4 |  |  | 1999
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Ivančice |  |  | < 100 | 30.278
S.S |  | RVS Ivančice |  |  | 101-300 | 11.578
S.R |  | RVS Ivančice |  |  | 101-300 | 30 |  |  |  | 138.06 | 2025/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Alexovice |  |  | 164 | 1.23
P.S |  | přípojky Budkovice |  |  | 137 | 1.0008
P.S |  | přípojky Hrubšice |  |  | 98 | 0.735
P.S |  | přípojky Ivančice |  |  | 1466 | 10.995
P.S |  | přípojky Letkovice |  |  | 202 | 1.515
P.S |  | přípojky Němčice u Ivančic |  |  | 266 | 1.995
P.S |  | přípojky Řeznovice |  |  | 102 | 0.765
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 138.06 |  | 0