## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 278 | 276 | 276 | 275 | 273 | 270 | 268 | 265
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 265 | 267 | 272 | 275 | 273 | 270 | 268 | 265
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 267 | 269 | 274 | 277 | 275 | 272 | 270 | 267
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 23.3241 | 24.0428 | 25.3888 | 26.592 | 26.4 | 26.112 | 25.92 | 25.632
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 29.4524 | 30.2821 | 31.8544 | 33.24 | 33 | 32.64 | 32.4 | 32.04
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0085133 | 0.0087756 | 0.0092669 | 0.0097061 | 0.009636 | 0.0095309 | 0.0094608 | 0.0093557
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0074561 | 0.0075911 | 0.0078665 | 0.0080884 | 0.00803 | 0.0079424 | 0.007884 | 0.0077964
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0074561 | 0.0075911 | 0.0078665 | 0.0080884 | 0.00803 | 0.0079424 | 0.007884 | 0.0077964
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.00052859 | 0.00067986 | 0.00094225 | 0.0012133 | 0.0012045 | 0.0011914 | 0.0011826 | 0.0011695
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00052859 | 0.00050468 | 0.00045816 | 0.00040442 | 0.0004015 | 0.00039712 | 0.0003942 | 0.00038982
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 76.5083 | 77.3141 | 78.657 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 87.3562 | 89.3785 | 92.6597 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.26683 | 0.34319 | 0.47564 | 0.59639 | 0.59209 | 0.58563 | 0.58132 | 0.57486
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.301 | 3.301 | 3.301 | 3.401 | 3.401 | 3.401 | 3.401 | 3.401
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 2.0343 | 2.0343 | 2.0343 | 2.0343 | 2.0343
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 328-SV Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Němčičky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6208.0208.01 - Kupařovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kupařovice |  |  | < 100 | 3.301
S.N |  | RVS Kupařovice |  |  | < 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.25432 | 2025/2026
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kupařovice |  |  | 77 | 0.778
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.25432