## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6208.0214.01 - Nové Bránice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 715 | 710 | 709 | 706 | 701 | 695 | 689 | 682
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 693 | 694 | 701 | 706 | 701 | 695 | 689 | 682
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 693 | 694 | 701 | 706 | 701 | 695 | 689 | 682
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 26.5479 | 36.434 | 54.3656 | 73.7647 | 73.2915 | 72.7237 | 72.1559 | 71.4934
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 32.2726 | 44.6877 | 66.9461 | 90.7087 | 90.1155 | 89.4037 | 88.6919 | 87.8614
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.00969 | 0.013298 | 0.019843 | 0.026924 | 0.026751 | 0.026544 | 0.026337 | 0.026095
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.009109 | 0.012186 | 0.01745 | 0.022759 | 0.022613 | 0.022438 | 0.022263 | 0.022058
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.006965 | 0.010042 | 0.015306 | 0.020615 | 0.020469 | 0.020294 | 0.020119 | 0.019914
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002144 | 0.002144 | 0.002144 | 0.002144 | 0.002144 | 0.002144 | 0.002144 | 0.002144
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000486 | 0.00092195 | 0.0019689 | 0.0034139 | 0.003392 | 0.0033657 | 0.0033394 | 0.0033088
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 9.5e-05 | 0.00019056 | 0.00042437 | 0.00075105 | 0.00074624 | 0.00074045 | 0.00073467 | 0.00072793
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 27.5356 | 39.6428 | 59.8214 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 36.0118 | 48.1067 | 68.2008 | 88.3201 | 88.3794 | 88.4518 | 88.5254 | 88.6129
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 38.3087 | 52.4986 | 77.5544 | 104.4826 | 104.5529 | 104.6384 | 104.7255 | 104.829
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.13422 | 0.25461 | 0.54374 | 0.9428 | 0.93675 | 0.92949 | 0.92224 | 0.91377
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393 | 5.393
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621 | 3.621
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 303-SV Ivančice-Rosice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6208.0214.01 - Nové Bránice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Nové Bránice |  |  | < 100 | 4.843
S.S |  | RVS Nové Bránice |  |  | 101-300 | 0.55
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Nové Bránice |  |  | 180 | 1.35
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0