## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6213.0332.01 - Vlasatice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 849 | 843 | 842 | 839 | 833 | 825 | 818 | 810
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 840 | 837 | 839 | 839 | 833 | 825 | 818 | 810
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 914 | 911 | 913 | 913 | 907 | 899 | 892 | 884
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 86.5967 | 89.7695 | 93.5176 | 97.074 | 96.4778 | 95.6829 | 94.9874 | 94.1926
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 106.228 | 109.8665 | 114.5441 | 118.986 | 118.2458 | 117.2589 | 116.3954 | 115.4086
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.031608 | 0.032766 | 0.034134 | 0.035432 | 0.035214 | 0.034924 | 0.03467 | 0.03438
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.025754 | 0.02632 | 0.027451 | 0.028529 | 0.028353 | 0.02812 | 0.027915 | 0.027682
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.023885 | 0.024451 | 0.025582 | 0.02666 | 0.026484 | 0.026251 | 0.026046 | 0.025813
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001869 | 0.001869 | 0.001869 | 0.001869 | 0.001869 | 0.001869 | 0.001869 | 0.001869
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.004854 | 0.0053406 | 0.0055302 | 0.0057057 | 0.0056707 | 0.005624 | 0.0055831 | 0.0055364
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001 | 0.001105 | 0.0011524 | 0.0011977 | 0.0011903 | 0.0011805 | 0.0011719 | 0.0011621
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 71.5949 | 73.5345 | 76.7673 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 77.1973 | 79.1553 | 82.3758 | 85.6085 | 85.6456 | 85.6958 | 85.7405 | 85.7925
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 94.7447 | 98.5395 | 102.4289 | 106.3242 | 106.3702 | 106.4326 | 106.4881 | 106.5527
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.51964 | 0.57173 | 0.59203 | 0.58574 | 0.58215 | 0.57735 | 0.57315 | 0.56836
celk.délka potrubí | Lc | km | 9.882 | 9.882 | 9.882 | 10.482 | 10.482 | 10.482 | 10.482 | 10.482
celk.náhradní délka | Ln | km | 9.341 | 9.341 | 9.341 | 9.741 | 9.741 | 9.741 | 9.741 | 9.741
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6213.0332.01 - Vlasatice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Vlasatice |  |  | < 100 | 5.002
S.S |  | RVS Vlasatice |  |  | 101-300 | 4.874
S.N |  | RVS Vasatice |  |  | < 100 | 0.6 | [5 empty] | 2.1043 | 2024/2028
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Vlasatice |  |  | 264 | 1.505
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.1043