## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 306-SV Šlapanice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6216.0378.01 - Blažovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1222 | 1214 | 1212 | 1207 | 1198 | 1188 | 1177 | 1166
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1142 | 1139 | 1145 | 1147 | 1139 | 1129 | 1119 | 1108
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1142 | 1139 | 1145 | 1147 | 1139 | 1129 | 1119 | 1108
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 84.6274 | 93.078 | 108.4975 | 124.3751 | 123.618 | 122.6716 | 121.7252 | 120.6842
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 103.6813 | 114.0046 | 132.7559 | 151.9031 | 150.954 | 149.7676 | 148.5812 | 147.2761
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.030889 | 0.033973 | 0.039602 | 0.045397 | 0.045121 | 0.044775 | 0.04443 | 0.04405
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.028064 | 0.030343 | 0.034396 | 0.038374 | 0.038141 | 0.037849 | 0.037557 | 0.037236
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.023182 | 0.025461 | 0.029514 | 0.033492 | 0.033259 | 0.032967 | 0.032675 | 0.032354
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.004882 | 0.004882 | 0.004882 | 0.004882 | 0.004882 | 0.004882 | 0.004882 | 0.004882
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0026658 | 0.0032674 | 0.0044317 | 0.0057562 | 0.0057211 | 0.0056773 | 0.0056335 | 0.0055853
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.000159 | 0.00036331 | 0.00077346 | 0.0012664 | 0.0012586 | 0.001249 | 0.0012394 | 0.0012288
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 55.6155 | 61.2427 | 70.6213 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 67.3277 | 72.9857 | 82.3029 | 91.6612 | 91.7431 | 91.8471 | 91.9529 | 92.0716
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 74.1046 | 81.719 | 94.7577 | 108.4351 | 108.532 | 108.6551 | 108.7803 | 108.9207
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.39546 | 0.48471 | 0.65743 | 0.8539 | 0.8487 | 0.84221 | 0.83571 | 0.82856
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 6.741 | 6.741
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 306-SV Šlapanice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6216.0378.01 - Blažovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Blažovice |  |  | < 100 | 4.0008
S.S |  | RVS Blažovice |  |  | 101-300 | 3.331
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Blažovice |  |  | 362 | 2.715
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0