## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 354-sam. vod. Brumov
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0420.01 - Brumov
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 240 | 238 | 238 | 237 | 235 | 233 | 231 | 229
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 240 | 238 | 238 | 237 | 235 | 233 | 231 | 229
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
počet zásob. osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
dtto | % | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286
počet všech zásob.obyvatel | os. | 255 | 253 | 253 | 252 | 250 | 248 | 246 | 244
dtto | % | 82.2581 | 82.1429 | 82.1429 | 82.0847 | 81.9672 | 81.8482 | 81.7276 | 81.6054
délka vodovodních řadů | km | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.010358 | 0.010671 | 0.0113 | 0.011885 | 0.011797 | 0.011709 | 0.011621 | 0.011533
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.010158 | 0.010084 | 0.010084 | 0.010047 | 0.0099722 | 0.0098977 | 0.0098233 | 0.0097489
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0094903 | 0.0094158 | 0.0094158 | 0.0093786 | 0.0093042 | 0.0092297 | 0.0091553 | 0.0090809
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.0002 | 0.00058745 | 0.0012164 | 0.0018385 | 0.0018249 | 0.0018113 | 0.0017977 | 0.001784
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 36.179 | 36.9754 | 38.6985 | 40.2704 | 39.968 | 39.6656 | 39.3632 | 39.0607
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 109.1405 | 109.1972 | 109.1972 | 109.2259 | 109.284 | 109.3431 | 109.4031 | 109.464
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 111.2893 | 115.5587 | 122.3695 | 129.2143 | 129.283 | 129.3528 | 129.4238 | 129.4959
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.05211 | 0.15306 | 0.31693 | 0.47903 | 0.47548 | 0.47193 | 0.46839 | 0.46484
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16
Qp | m3/d | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16 | 164.16
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 127.981 | 127.1846 | 125.4615 | 123.8896 | 124.192 | 124.4944 | 124.7968 | 125.0993
Qp | m3/d | 135.7812 | 134.9237 | 133.2005 | 131.598 | 131.8392 | 132.0805 | 132.3217 | 132.563
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 127.981 | 127.1846 | 125.4615 | 123.8896 | 124.192 | 124.4944 | 124.7968 | 125.0993
Qp | m3/d | 135.7812 | 134.9237 | 133.2005 | 131.598 | 131.8392 | 132.0805 | 132.3217 | 132.563
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 354-sam. vod. Brumov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0420.01 - Brumov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 240 | 238 | 238 | 237 | 235 | 233 | 231 | 229
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 240 | 238 | 238 | 237 | 235 | 233 | 231 | 229
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 255 | 253 | 253 | 252 | 250 | 248 | 246 | 244
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 28.3788 | 29.2363 | 30.9595 | 32.562 | 32.3207 | 32.0795 | 31.8383 | 31.597
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 36.179 | 36.9754 | 38.6985 | 40.2704 | 39.968 | 39.6656 | 39.3632 | 39.0607
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.010358 | 0.010671 | 0.0113 | 0.011885 | 0.011797 | 0.011709 | 0.011621 | 0.011533
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.010158 | 0.010084 | 0.010084 | 0.010047 | 0.0099722 | 0.0098977 | 0.0098233 | 0.0097489
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0094903 | 0.0094158 | 0.0094158 | 0.0093786 | 0.0093042 | 0.0092297 | 0.0091553 | 0.0090809
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668 | 0.000668
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0 | 0.00034906 | 0.00093081 | 0.001507 | 0.0014958 | 0.0014847 | 0.0014735 | 0.0014623
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0002 | 0.00023839 | 0.00028558 | 0.00033154 | 0.00032908 | 0.00032663 | 0.00032417 | 0.00032171
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635 | 101.9635
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 109.1405 | 109.1972 | 109.1972 | 109.2259 | 109.284 | 109.3431 | 109.4031 | 109.464
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 111.2893 | 115.5587 | 122.3695 | 129.2143 | 129.283 | 129.3528 | 129.4238 | 129.4959
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0 | 0.074905 | 0.19975 | 0.32339 | 0.32099 | 0.3186 | 0.3162 | 0.3138
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838 | 3.838
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 354-sam. vod. Brumov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0420.01 - Brumov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | 3 studny |  |  |  | 1.9 |  | 1975
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Brumov |  | 580 |  | 100
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Brumov |  |  | < 100 | 0.47
S.S |  | RVS Brumov |  |  | 101-300 | 3.368
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Brumov |  |  | 114 | 2.0013
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0