## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 807-SV Níhov-Lubné
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0446.01 - Níhov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 226 | 224 | 224 | 223 | 222 | 220 | 218 | 216
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 220 | 220 | 222 | 223 | 222 | 220 | 218 | 216
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 220 | 220 | 222 | 223 | 222 | 220 | 218 | 216
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 25.537 | 26.2748 | 27.7546 | 29.1261 | 28.9955 | 28.7342 | 28.473 | 28.2118
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 32.7205 | 33.4584 | 35.0034 | 36.4076 | 36.2443 | 35.9178 | 35.5913 | 35.2648
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.009321 | 0.0095903 | 0.01013 | 0.010631 | 0.010583 | 0.010488 | 0.010393 | 0.010297
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.00874 | 0.00874 | 0.0088195 | 0.0088592 | 0.0088195 | 0.00874 | 0.0086605 | 0.0085811
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.00874 | 0.00874 | 0.0088195 | 0.0088592 | 0.0088195 | 0.00874 | 0.0086605 | 0.0085811
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 6.1e-05 | 0.00034946 | 0.00083778 | 0.0013289 | 0.0013229 | 0.001311 | 0.0012991 | 0.0012872
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00052 | 0.00050085 | 0.00047319 | 0.00044296 | 0.00044097 | 0.000437 | 0.00043303 | 0.00042905
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418 | 108.8418
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 116.0772 | 119.431 | 125.0206 | 130.6102 | 130.6102 | 130.6102 | 130.6102 | 130.6102
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.017559 | 0.10059 | 0.22477 | 0.35652 | 0.35492 | 0.35173 | 0.34853 | 0.34533
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.93 | 3.93 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.474 | 3.474 | 3.7273 | 3.7273 | 3.7273 | 3.7273 | 3.7273 | 3.7273
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 807-SV Níhov-Lubné
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0446.01 - Níhov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | VRT+ČS |  |  |  | 4
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Níhov+ÚV |  | 499.1 |  | 50
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Níhov |  |  | < 100 | 2.336
S.S |  | RVS Níhov |  |  | 101-300 | 1.594
S.N |  | RVS Níhov |  |  | < 100 | 0.38 | [5 empty] | 1.3327 | 2024/2025
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Níhov
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.3327