## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 301-SV Tišnov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0462.01 - Šerkovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 278 | 276 | 276 | 275 | 273 | 270 | 268 | 265
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 228 | 235 | 249 | 262 | 260 | 257 | 255 | 252
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 228 | 235 | 249 | 262 | 260 | 257 | 255 | 252
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 24.4548 | 25.6592 | 27.9464 | 30.2342 | 30.0425 | 29.755 | 29.5633 | 29.2758
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 29.9962 | 31.3707 | 33.9981 | 36.6019 | 36.3616 | 36.0012 | 35.7609 | 35.4005
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.008926 | 0.0093656 | 0.0102 | 0.011035 | 0.010966 | 0.010861 | 0.010791 | 0.010686
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.008323 | 0.00853 | 0.008944 | 0.0093284 | 0.0092692 | 0.0091805 | 0.0091214 | 0.0090327
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.006742 | 0.006949 | 0.007363 | 0.0077474 | 0.0076882 | 0.0075995 | 0.0075404 | 0.0074517
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001581 | 0.001581 | 0.001581 | 0.001581 | 0.001581 | 0.001581 | 0.001581 | 0.001581
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000586 | 0.00075725 | 0.0010678 | 0.0013993 | 0.0013904 | 0.0013771 | 0.0013682 | 0.0013549
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 1.7e-05 | 7.8361e-05 | 0.00018866 | 0.00030784 | 0.00030589 | 0.00030296 | 0.00030101 | 0.00029808
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 81.0142 | 81.0142 | 81.0142 | 81.0142 | 81.0142 | 81.0142 | 81.0142 | 81.0142
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 100.012 | 99.4461 | 98.4098 | 97.5467 | 97.6738 | 97.8683 | 98.0005 | 98.2027
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 107.2579 | 109.188 | 112.2345 | 115.3977 | 115.5481 | 115.7782 | 115.9346 | 116.1738
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.2901 | 0.37488 | 0.52861 | 0.6927 | 0.68831 | 0.68172 | 0.67733 | 0.67074
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 301-SV Tišnov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0462.01 - Šerkovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ČS Šerkovice - zrychlovací |  |  | 1.4 |  |  | 1997
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Šerkovice |  |  | < 100 | 3.366
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Šerkovice |  |  | 107 | 0.803
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0