## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 301-SV Tišnov
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0464.00 - Tišnov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 9004 | 8942 | 8934 | 8895 | 8830 | 8753 | 8675 | 8588
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 8577 | 8616 | 8772 | 8895 | 8830 | 8753 | 8675 | 8588
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 8577 | 8616 | 8772 | 8895 | 8830 | 8753 | 8675 | 8588
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 1295.6171 | 1341.1663 | 1427.3988 | 1511.5532 | 1504.2428 | 1495.5878 | 1486.8208 | 1477.0721
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 1539.8795 | 1586.537 | 1677.216 | 1764.8724 | 1755.7081 | 1744.8583 | 1733.8679 | 1721.6471
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.4729 | 0.48953 | 0.521 | 0.55172 | 0.54905 | 0.54589 | 0.54269 | 0.53913
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.45535 | 0.4567 | 0.46211 | 0.46637 | 0.46412 | 0.46145 | 0.45874 | 0.45573
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.29719 | 0.29853 | 0.30394 | 0.30821 | 0.30595 | 0.30328 | 0.30057 | 0.29757
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.15817 | 0.15817 | 0.15817 | 0.15817 | 0.15817 | 0.15817 | 0.15817 | 0.15817
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.017083 | 0.028988 | 0.049324 | 0.069956 | 0.069617 | 0.069217 | 0.068811 | 0.06836
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00046574 | 0.0038373 | 0.0095662 | 0.01539 | 0.015316 | 0.015228 | 0.015138 | 0.015039
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 94.9293 | 94.9283 | 94.9298 | 94.9294 | 94.9284 | 94.9276 | 94.9269 | 94.929
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 145.4518 | 145.2221 | 144.3292 | 143.6457 | 144.0033 | 144.4343 | 144.8786 | 145.3868
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 151.0571 | 155.66 | 162.7222 | 169.9329 | 170.3559 | 170.8657 | 171.3914 | 171.9926
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.58157 | 0.9869 | 1.6792 | 2.3816 | 2.3701 | 2.3565 | 2.3427 | 2.3273
celk.délka potrubí | Lc | km | 34.035 | 34.035 | 34.035 | 34.035 | 34.035 | 34.035 | 34.035 | 34.035
celk.náhradní délka | Ln | km | 29.373 | 29.373 | 29.373 | 29.373 | 29.373 | 29.373 | 29.373 | 29.373
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 6.834 | 6.834 | 6.834 | 6.834 | 6.834
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 5.542 | 5.542 | 5.542 | 5.542
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 301-SV Tišnov
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0464.00 - Tišnov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S |  | ATS Jamné |  |  | 1.6 |  |  | 1960 | 2007/
C.S |  | Tišnov-Klucanina |  |  | 5 |  |  | 1971
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.R |  | Přívodné řady Tišnov |  |  | < 100 | 3 |  |  |  | 22.7651 | 2024/2030
R.R |  | Přívodné řady Tišnov |  |  | 101-300 | 2.834 |  |  |  | 22.7651 | 2024/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Tišnov |  |  | < 100 | 21.246
S.S |  | RVS Tišnov |  |  | 101-300 | 12.789
S.R |  | RVS Tišnov |  |  | < 100 | 1 |  |  |  | 4.126 | 2024/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Tišnov |  |  | 47 | 0.353
P.S |  | přípojky Tišnov |  |  | 47 | 0.353
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 26.8911 |  | 0