## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 302-SV Židlochovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6221.0660.01 - Opatovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 1100 | 1092 | 1091 | 1087 | 1079 | 1069 | 1060 | 1049
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 1056 | 1059 | 1075 | 1087 | 1079 | 1069 | 1060 | 1049
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 1056 | 1059 | 1075 | 1087 | 1079 | 1069 | 1060 | 1049
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 49.9589 | 64.7733 | 90.107 | 115.2885 | 114.4994 | 113.513 | 112.6253 | 111.5402
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 59.8531 | 78.2711 | 109.8578 | 141.3765 | 140.3954 | 139.169 | 138.0653 | 136.7162
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.018235 | 0.023642 | 0.032889 | 0.04208 | 0.041792 | 0.041432 | 0.041108 | 0.040712
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.014426 | 0.01881 | 0.026418 | 0.034128 | 0.033895 | 0.033603 | 0.03334 | 0.033019
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.012038 | 0.016422 | 0.02403 | 0.03174 | 0.031507 | 0.031215 | 0.030952 | 0.030631
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.002388 | 0.002388 | 0.002388 | 0.002388 | 0.002388 | 0.002388 | 0.002388 | 0.002388
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003809 | 0.0046887 | 0.0059343 | 0.0068257 | 0.006779 | 0.0067206 | 0.006668 | 0.0066038
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0 | 0.00014325 | 0.00053649 | 0.0011262 | 0.0011185 | 0.0011089 | 0.0011002 | 0.0010896
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 31.2318 | 42.486 | 61.243 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 37.4274 | 48.664 | 67.329 | 86.0188 | 86.0635 | 86.1202 | 86.1721 | 86.2369
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 47.3096 | 61.1645 | 83.8204 | 106.0612 | 106.1162 | 106.1862 | 106.2502 | 106.33
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.66731 | 0.82142 | 1.0396 | 1.1958 | 1.1876 | 1.1774 | 1.1682 | 1.1569
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.709 | 7.709 | 7.709 | 7.709 | 7.709 | 7.709 | 7.709 | 7.709
celk.náhradní délka | Ln | km | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708 | 5.708
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 302-SV Židlochovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6221.0660.01 - Opatovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Opatovice |  |  | < 100 | 6.162
S.S |  | RVS Opatovice |  |  | 101-300 | 1.547
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Opatovice |  |  | 305
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0