## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 302-SV Židlochovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6221.0669.01 - Unkovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 734 | 729 | 728 | 725 | 720 | 714 | 707 | 700
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 678 | 678 | 685 | 689 | 684 | 679 | 672 | 665
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 678 | 678 | 685 | 689 | 684 | 679 | 672 | 665
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 50.3288 | 53.822 | 60.5016 | 67.3526 | 66.8794 | 66.4062 | 65.7437 | 65.0812
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 64.3679 | 68.3765 | 76.0739 | 83.8886 | 83.2954 | 82.7022 | 81.8717 | 81.0412
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.01837 | 0.019645 | 0.022083 | 0.024584 | 0.024411 | 0.024238 | 0.023996 | 0.023755
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.017743 | 0.01837 | 0.019608 | 0.020781 | 0.020635 | 0.020489 | 0.020284 | 0.02008
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.017081 | 0.017708 | 0.018946 | 0.020119 | 0.019973 | 0.019827 | 0.019622 | 0.019418
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.000662 | 0.000662 | 0.000662 | 0.000662 | 0.000662 | 0.000662 | 0.000662 | 0.000662
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.000587 | 0.0011034 | 0.0020595 | 0.0031171 | 0.0030952 | 0.0030733 | 0.0030427 | 0.003012
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 4e-05 | 0.00017175 | 0.0004152 | 0.00068577 | 0.00068095 | 0.00067613 | 0.00066939 | 0.00066264
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 69.0225 | 71.5558 | 75.7779 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 71.6976 | 74.2309 | 78.4256 | 82.6324 | 82.6516 | 82.6711 | 82.699 | 82.7274
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 74.2312 | 79.3835 | 88.3235 | 97.7541 | 97.7769 | 97.7999 | 97.8329 | 97.8665
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.27728 | 0.5212 | 0.97284 | 1.4724 | 1.4621 | 1.4517 | 1.4373 | 1.4228
celk.délka potrubí | Lc | km | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08
celk.náhradní délka | Ln | km | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 302-SV Židlochovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6221.0669.01 - Unkovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Unkovice |  |  | < 100 | 2.696
S.S |  | RVS Unkovice |  |  | 101-300 | 0.384
S.R |  | RVS Unkovice |  |  | < 100 | 0.3 |  |  |  | 0.77265 | 2027/2027
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Unkovice |  |  | 226 | 1.695
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.77265 |  | 0