## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0644.6204.0132.01 - Týnec
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1131 | 1123 | 1122 | 1118 | 1110 | 1100 | 1091 | 1080
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 992 | 1000 | 1025 | 1046 | 1038 | 1029 | 1020 | 1010
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.71 | 89.0472 | 91.3547 | 93.5599 | 93.5135 | 93.5455 | 93.4922 | 93.5185
Přírůstek | os |  | 8 | 25 | 21 | -8 | -9 | -9 | -10
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 992 | 1000 | 1025 | 1046 | 1038 | 1029 | 1020 | 1010
Počet obyv. napoj ČOV | % | 87.71 | 89.0472 | 91.3547 | 93.5599 | 93.5135 | 93.5455 | 93.4922 | 93.5185
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 139 | 123 | 97 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.29 | 10.9528 | 8.6453 | 6.4401 | 6.4865 | 6.4545 | 6.5078 | 6.4815
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.047983 | 0.047749 | 0.047895 | 0.047902 | 0.047552 | 0.047121 | 0.046727 | 0.046253
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.044318 | 0.044552 | 0.045457 | 0.046194 | 0.045844 | 0.045442 | 0.045048 | 0.044603
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 92.3626 | 93.3037 | 94.9093 | 96.434 | 96.4077 | 96.4368 | 96.4068 | 96.4331
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0002336 | 0.0009052 | 0.0007373 | -0.0003504 | -0.0004015 | -0.0003942 | -0.0004453
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.52434 | 1.9913 | 1.5961 | -0.76434 | -0.88354 | -0.87507 | -0.99837
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.6646 | 3.1974 | 2.4382 | 1.7082 | 1.7082 | 1.679 | 1.679 | 1.6498
Odpad. vody nečištěné | % | 7.6374 | 6.6963 | 5.0907 | 3.566 | 3.5923 | 3.5632 | 3.5932 | 3.5669
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 25.465 | 25.5029 | 25.8581 | 26.1252 | 25.9296 | 25.6996 | 25.4796 | 25.2252
NL | t/rok | 23.3429 | 23.3777 | 23.7032 | 23.9481 | 23.7688 | 23.558 | 23.3563 | 23.1231
CHSK | t/rok | 47.1674 | 47.2336 | 47.8842 | 48.3724 | 48.0103 | 47.5844 | 47.1771 | 46.706
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 23.6854 | 23.8359 | 24.3646 | 24.801 | 24.6117 | 24.3962 | 24.1832 | 23.9442
NL | t/rok | 21.5565 | 21.6937 | 22.1751 | 22.5726 | 22.4002 | 22.2042 | 22.0103 | 21.7927
CHSK | t/rok | 42.265 | 42.529 | 43.4643 | 44.2354 | 43.8978 | 43.5135 | 43.1337 | 42.7072
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6204.0132.01 - Týnec
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0644.6204.0132.01 - Týnec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1101 | 1093 | 1092 | 1088 | 1080 | 1070 | 1061 | 1050
Počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná a splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 980 | 988 | 1013 | 1034 | 1026 | 1017 | 1008 | 998
- počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 121 | 105 | 79 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 980 | 988 | 1013 | 1034 | 1026 | 1017 | 1008 | 998
- počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 121 | 105 | 79 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 22.62 | 22.46 | 22.44 | 22.36 | 22.2 | 22 | 21.82 | 21.6
BSK5 | kg/d | 7.917 | 7.861 | 7.854 | 7.826 | 7.77 | 7.7 | 7.637 | 7.56
NL | kg/d | 7.2573 | 7.2059 | 7.1995 | 7.1738 | 7.1225 | 7.0583 | 7.0006 | 6.93
CHSK | kg/d | 15.834 | 15.722 | 15.708 | 15.652 | 15.54 | 15.4 | 15.274 | 15.12
N-celk | kg/d | 1.4515 | 1.4412 | 1.4399 | 1.4348 | 1.4245 | 1.4117 | 1.4001 | 1.386
N-NH4 | kg/d | 0.68614 | 0.68129 | 0.68068 | 0.67825 | 0.6734 | 0.66733 | 0.66187 | 0.6552
N-NO3 | kg/d | 0.13195 | 0.13102 | 0.1309 | 0.13043 | 0.1295 | 0.12833 | 0.12728 | 0.126
P-celk | kg/d | 0.32988 | 0.32754 | 0.32725 | 0.32608 | 0.32375 | 0.32083 | 0.31821 | 0.315
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24
Počet kanal.přípojek | ks | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332
Jímky a septiky | ks | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0644.6204.0132.01 - Týnec
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0644.6204.0132.01 - Týnec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 131.4592 | 130.8192 | 131.2192 | 131.2392 | 130.2792 | 129.0992 | 128.0192 | 126.7192
BSK5 | kg/d | 69.767 | 69.871 | 70.844 | 71.576 | 71.04 | 70.41 | 69.807 | 69.11
NL | kg/d | 63.9531 | 64.0484 | 64.9403 | 65.6113 | 65.12 | 64.5425 | 63.9898 | 63.3508
CHSK | kg/d | 129.2257 | 129.407 | 131.1897 | 132.527 | 131.535 | 130.3683 | 129.2523 | 127.9617
Počet EO | os. | 1162.7833 | 1164.5167 | 1180.7333 | 1192.9333 | 1184 | 1173.5 | 1163.45 | 1151.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 121.4192 | 122.0592 | 124.5392 | 126.5592 | 125.5992 | 124.4992 | 123.4192 | 122.1992
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 10.04 | 8.76 | 6.68 | 4.68 | 4.68 | 4.6 | 4.6 | 4.52
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 187.382 | 187.662 | 190.042 | 191.702 | 190.382 | 188.702 | 187.142 | 185.342
BSK5 | kg/d | 103.552 | 103.775 | 105.208 | 106.239 | 105.502 | 104.564 | 103.693 | 102.688
NL | kg/d | 94.9227 | 95.1271 | 96.4407 | 97.3858 | 96.7102 | 95.8503 | 95.0519 | 94.1307
CHSK | kg/d | 191.754 | 192.15 | 194.776 | 196.658 | 195.294 | 193.558 | 191.946 | 190.086
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 308.8012 | 309.7212 | 314.5812 | 318.2612 | 315.9812 | 313.2012 | 310.5612 | 307.5412
BSK5 | kg/d | 170.629 | 171.276 | 174.202 | 176.465 | 175.192 | 173.644 | 172.17 | 170.488
NL | kg/d | 156.4099 | 157.003 | 159.6852 | 161.7596 | 160.5927 | 159.1737 | 157.8225 | 156.2807
CHSK | kg/d | 316.048 | 317.212 | 322.574 | 326.71 | 324.354 | 321.488 | 318.76 | 315.646
Počet EO | os | 2843.8167 | 2854.6 | 2903.3667 | 2941.0833 | 2919.8667 | 2894.0667 | 2869.5 | 2841.4667
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 308.8012 | 309.7212 | 314.5812 | 318.2612 | 315.9812 | 313.2012 | 310.5612 | 307.5412
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 165.0706 | 165.701 | 168.5395 | 170.7363 | 169.5043 | 168.0064 | 166.5799 | 164.9523
NL | kg/d | 150.2339 | 150.8086 | 153.3935 | 155.3944 | 154.273 | 152.9096 | 151.6113 | 150.1298
CHSK | kg/d | 294.4319 | 295.5315 | 300.5533 | 304.4317 | 302.2353 | 299.5639 | 297.0207 | 294.1181
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.5584 | 5.575 | 5.6625 | 5.7287 | 5.6877 | 5.6376 | 5.5901 | 5.5357
NL | kg/d | 6.176 | 6.1944 | 6.2916 | 6.3652 | 6.3196 | 6.264 | 6.2112 | 6.1508
CHSK | kg/d | 21.6161 | 21.6805 | 22.0207 | 22.2783 | 22.1187 | 21.9241 | 21.7393 | 21.5279
Produkce kalů | m3/r | 2008.3587 | 2016.0291 | 2050.5644 | 2077.2916 | 2062.3028 | 2044.0776 | 2026.7221 | 2006.9191
Způsob likvidace kalů | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 482.0061 | 483.847 | 492.1355 | 498.55 | 494.9527 | 490.5786 | 486.4133 | 481.6606
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6204.0132.01-Týnec
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0644.6204.0132.01-Týnec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | Společná ČOV Hrušky-Týnec | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 477 | 23.602 | 2000 | 2002
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Týnec |  | < 100 | 5.6 |  | 2002
K.S |  | KS Týnec |  | 101 - 300 | 2.5 |  | 2002
K.S |  | KS Týnec |  | 301 - 500 | 0.8 |  | 2002
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Týnec |  | < 100 | 0.34
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 2 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 3 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Týnec |  | 332 | 2.656
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S |  | Stávající |  |  | 35
|  | SOUČET |  |  |  | 23.602 |  |  | 0 |  | 0