## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0644.6211.0274.01 - Dobré Pole
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 458 | 455 | 454 | 452 | 449 | 445 | 441 | 437
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 353 | 370 | 399 | 428 | 425 | 421 | 418 | 414
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 77.0742 | 81.3187 | 87.8855 | 94.6903 | 94.6548 | 94.6067 | 94.7846 | 94.7368
Přírůstek | os |  | 17 | 29 | 29 | -3 | -4 | -3 | -4
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 353 | 370 | 399 | 428 | 425 | 421 | 418 | 414
Počet obyv. napoj ČOV | % | 77.0742 | 81.3187 | 87.8855 | 94.6903 | 94.6548 | 94.6067 | 94.7846 | 94.7368
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 105 | 85 | 55 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 22.9258 | 18.6813 | 12.1145 | 5.3097 | 5.3452 | 5.3933 | 5.2154 | 5.2632
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.019214 | 0.019228 | 0.019403 | 0.019542 | 0.019411 | 0.019235 | 0.019068 | 0.018892
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.016191 | 0.01679 | 0.017841 | 0.018885 | 0.018754 | 0.018578 | 0.01844 | 0.018265
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 84.2705 | 87.3196 | 91.9488 | 96.638 | 96.6153 | 96.5844 | 96.7075 | 96.677
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0005986 | 0.0010512 | 0.0010439 | -0.0001314 | -0.0001752 | -0.0001387 | -0.0001752
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 3.5652 | 5.892 | 5.5277 | -0.70066 | -0.94303 | -0.75218 | -0.95924
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.0222 | 2.4382 | 1.5622 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0.6278 | 0.6278
Odpad. vody nečištěné | % | 15.7295 | 12.6804 | 8.0512 | 3.362 | 3.3847 | 3.4156 | 3.2925 | 3.323
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Přírůstek | km |  | 0 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 9.3897 | 27.3038 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.6309 | 9.8495 | 10.2631 | 10.6668 | 10.5934 | 10.4956 | 10.4124 | 10.3145
NL | t/rok | 8.8283 | 9.0287 | 9.4078 | 9.7779 | 9.7106 | 9.6209 | 9.5447 | 9.455
CHSK | t/rok | 17.8517 | 18.2512 | 19.009 | 19.7482 | 19.6124 | 19.4314 | 19.2771 | 19.0961
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 8.5118 | 8.8633 | 9.4727 | 10.0797 | 10.0093 | 9.9153 | 9.8424 | 9.7485
NL | t/rok | 7.7243 | 8.0435 | 8.5971 | 9.1485 | 9.0845 | 8.9992 | 8.9331 | 8.8478
CHSK | t/rok | 15.2388 | 15.8611 | 16.9415 | 18.0173 | 17.8914 | 17.7235 | 17.593 | 17.4251
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 2.9879 | 2.9879 | 5.6981 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 2.9879 | 5.9758 | 11.6738 | 11.6738 | 11.6738 | 11.6738 | 11.6738

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6211.0274.01 - Dobré Pole
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0644.6211.0274.01 - Dobré Pole
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 453 | 450 | 449 | 447 | 444 | 440 | 436 | 432
Počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: tlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 350 | 367 | 396 | 425 | 422 | 418 | 415 | 411
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 103 | 83 | 53 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 350 | 367 | 396 | 425 | 422 | 418 | 415 | 411
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 103 | 83 | 53 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 9.16 | 9.1 | 9.08 | 9.04 | 8.98 | 8.9 | 8.82 | 8.74
BSK5 | kg/d | 3.206 | 3.185 | 3.178 | 3.164 | 3.143 | 3.115 | 3.087 | 3.059
NL | kg/d | 2.9388 | 2.9196 | 2.9132 | 2.9003 | 2.8811 | 2.8554 | 2.8298 | 2.8041
CHSK | kg/d | 6.412 | 6.37 | 6.356 | 6.328 | 6.286 | 6.23 | 6.174 | 6.118
N-celk | kg/d | 0.58777 | 0.58392 | 0.58263 | 0.58007 | 0.57622 | 0.57108 | 0.56595 | 0.56082
N-NH4 | kg/d | 0.27785 | 0.27603 | 0.27543 | 0.27421 | 0.27239 | 0.26997 | 0.26754 | 0.26511
N-NO3 | kg/d | 0.053433 | 0.053083 | 0.052967 | 0.052733 | 0.052383 | 0.051917 | 0.05145 | 0.050983
P-celk | kg/d | 0.13358 | 0.13271 | 0.13242 | 0.13183 | 0.13096 | 0.12979 | 0.12863 | 0.12746
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.895 | 2.895 | 3.195 | 4.395 | 4.395 | 4.395 | 4.395 | 4.395
Počet kanal.přípojek | ks | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Jímky a septiky | ks | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0644.6211.0274.01 - Dobré Pole
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0644.6211.0274.01 - Dobré Pole
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 52.6398 | 52.6798 | 53.1598 | 53.5398 | 53.1798 | 52.6998 | 52.2398 | 51.7598
BSK5 | kg/d | 26.386 | 26.985 | 28.118 | 29.224 | 29.023 | 28.755 | 28.527 | 28.259
NL | kg/d | 24.1872 | 24.7363 | 25.7748 | 26.7887 | 26.6044 | 26.3588 | 26.1498 | 25.9041
CHSK | kg/d | 48.9087 | 50.0033 | 52.0793 | 54.1047 | 53.7327 | 53.2367 | 52.814 | 52.318
Počet EO | os. | 439.7667 | 449.75 | 468.6333 | 487.0667 | 483.7167 | 479.25 | 475.45 | 470.9833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 44.3598 | 45.9998 | 48.8798 | 51.7398 | 51.3798 | 50.8998 | 50.5198 | 50.0398
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 8.28 | 6.68 | 4.28 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.72 | 1.72
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 44.3598 | 45.9998 | 48.8798 | 51.7398 | 51.3798 | 50.8998 | 50.5198 | 50.0398
BSK5 | kg/d | 24.296 | 25.295 | 27.028 | 28.754 | 28.553 | 28.285 | 28.077 | 27.809
NL | kg/d | 22.2713 | 23.1871 | 24.7757 | 26.3578 | 26.1736 | 25.9279 | 25.7373 | 25.4916
CHSK | kg/d | 45.077 | 46.905 | 50.081 | 53.243 | 52.871 | 52.375 | 51.989 | 51.493
Počet EO | os | 404.9333 | 421.5833 | 450.4667 | 479.2333 | 475.8833 | 471.4167 | 467.95 | 463.4833
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 44.3598 | 45.9998 | 48.8798 | 51.7398 | 51.3798 | 50.8998 | 50.5198 | 50.0398
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 23.3201 | 24.283 | 25.9526 | 27.6157 | 27.4226 | 27.1652 | 26.9656 | 26.7081
NL | kg/d | 21.1623 | 22.0371 | 23.5537 | 25.0643 | 24.8891 | 24.6554 | 24.4743 | 24.2406
CHSK | kg/d | 41.75 | 43.455 | 46.415 | 49.3625 | 49.0175 | 48.5575 | 48.2 | 47.74
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.97592 | 1.012 | 1.0754 | 1.1383 | 1.1304 | 1.1198 | 1.1114 | 1.1009
NL | kg/d | 1.109 | 1.15 | 1.222 | 1.2935 | 1.2845 | 1.2725 | 1.263 | 1.251
CHSK | kg/d | 3.327 | 3.45 | 3.666 | 3.8805 | 3.8535 | 3.8175 | 3.789 | 3.753
Produkce kalů | m3/r | 283.7277 | 295.4432 | 315.7572 | 335.9913 | 333.6422 | 330.51 | 328.081 | 324.9488
Způsob likvidace kalů | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 68.0946 | 70.9064 | 75.7817 | 80.6379 | 80.0741 | 79.3224 | 78.7394 | 77.9877
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0644.6211.0274.01-Dobré Pole
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0644.6211.0274.01-Dobré Pole
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Dobré Pole | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 75 | [5 empty] | 4.828 | 2020/2021
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Dobré Pole |  | < 100 | 2.895 |  | 1999 | 2000
K.N |  | KS Dobré Pole |  | < 100 | 0.3 | [5 empty] | 1.1478 | 2020/2021
K.N |  | KS Dobré Pole |  | < 100 | 1.2 | [5 empty] | 4.591 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Dobré Pole |  | 80 | 0.64 |  | 1999 | 2000
S.N |  | přípojky Dobré Pole |  | 40 | 0.32 | [5 empty] | 1.107 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.6738