## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0644.6207.0186.01 - Kurdějov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 420 | 417 | 417 | 415 | 412 | 408 | 405 | 401
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 376 | 379 | 388 | 395 | 392 | 388 | 385 | 381
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 419 | 422 | 431 | 438 | 435 | 431 | 428 | 424
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 59.4465 | 60.4904 | 61.1943 | 61.6905 | 61.3881 | 60.985 | 60.6827 | 60.2796
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 69.7056 | 70.823 | 71.7473 | 72.4148 | 72.039 | 71.538 | 71.1622 | 70.6612
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.021698 | 0.022079 | 0.022336 | 0.022517 | 0.022407 | 0.02226 | 0.022149 | 0.022002
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.01767 | 0.017759 | 0.018027 | 0.018236 | 0.018147 | 0.018027 | 0.017938 | 0.017819
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.012482 | 0.012571 | 0.012839 | 0.013048 | 0.012959 | 0.012839 | 0.01275 | 0.012631
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.005188 | 0.005188 | 0.005188 | 0.005188 | 0.005188 | 0.005188 | 0.005188 | 0.005188
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.003028 | 0.0032812 | 0.0033307 | 0.0033692 | 0.0033527 | 0.0033307 | 0.0033142 | 0.0032922
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.001 | 0.0010385 | 0.00097776 | 0.0009118 | 0.00090733 | 0.00090137 | 0.0008969 | 0.00089095
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 81.6161 | 81.6161 | 81.6161 | 81.6161 | 81.6161 | 81.6161 | 81.6161 | 81.6161
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 115.5391 | 115.2979 | 114.5946 | 114.0675 | 114.2913 | 114.5946 | 114.8257 | 115.139
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 141.877 | 143.3421 | 141.9821 | 140.8458 | 141.1221 | 141.4966 | 141.782 | 142.1688
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.71415 | 0.77386 | 0.78555 | 0.79463 | 0.79074 | 0.78555 | 0.78165 | 0.77646
celk.délka potrubí | Lc | km | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642 | 6.642
celk.náhradní délka | Ln | km | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 401-SV Hustopeče
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0644.6207.0186.01 - Kurdějov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kurdějov |  |  | < 100 | 6.274
S.S |  | RVS Kurdějov |  |  | 101-300 | 0.368
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kurdějov |  |  | 165 | 0.825
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0