## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0645.6218.0484.01 - Louka
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 967 | 960 | 959 | 955 | 948 | 940 | 932 | 922
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 967 | 960 | 959 | 955 | 948 | 940 | 932 | 922
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -7 | -1 | -4 | -7 | -8 | -8 | -10
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 967 | 960 | 959 | 955 | 948 | 940 | 932 | 922
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.043661 | 0.043345 | 0.0433 | 0.043119 | 0.042803 | 0.042442 | 0.042081 | 0.041629
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.043661 | 0.043345 | 0.0433 | 0.043119 | 0.042803 | 0.042442 | 0.042081 | 0.041629
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.00031606 | -4.5151e-05 | -0.0001806 | -0.00031606 | -0.00036121 | -0.00036121 | -0.00045151
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.72917 | -0.10428 | -0.41885 | -0.7384 | -0.85106 | -0.85837 | -1.0846
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 1.4057 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 26.1187 | 25.9296 | 25.9026 | 25.7946 | 25.6055 | 25.3894 | 25.1733 | 24.9032
NL | t/rok | 23.9421 | 23.7688 | 23.744 | 23.645 | 23.4717 | 23.2736 | 23.0755 | 22.828
CHSK | t/rok | 48.7078 | 48.3552 | 48.3048 | 48.1034 | 47.7508 | 47.3478 | 46.9448 | 46.4411
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 25.3328 | 25.1494 | 25.1232 | 25.0184 | 24.835 | 24.6254 | 24.4159 | 24.1539
NL | t/rok | 23.0689 | 22.9019 | 22.878 | 22.7826 | 22.6156 | 22.4248 | 22.2339 | 21.9954
CHSK | t/rok | 45.6515 | 45.3211 | 45.2738 | 45.085 | 44.7545 | 44.3769 | 43.9992 | 43.5271
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0.60605 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0.60605 | 0.60605 | 0.60605 | 0.60605 | 0.60605

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6218.0484.01 - Louka
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0645.6218.0484.01 - Louka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 967 | 960 | 959 | 955 | 948 | 940 | 932 | 922
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 967 | 960 | 959 | 955 | 948 | 940 | 932 | 922
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 967 | 960 | 959 | 955 | 948 | 940 | 932 | 922
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 19.34 | 19.2 | 19.18 | 19.1 | 18.96 | 18.8 | 18.64 | 18.44
BSK5 | kg/d | 13.538 | 13.44 | 13.426 | 13.37 | 13.272 | 13.16 | 13.048 | 12.908
NL | kg/d | 12.4098 | 12.32 | 12.3072 | 12.2558 | 12.166 | 12.0633 | 11.9607 | 11.8323
CHSK | kg/d | 27.076 | 26.88 | 26.852 | 26.74 | 26.544 | 26.32 | 26.096 | 25.816
N-celk | kg/d | 2.482 | 2.464 | 2.4614 | 2.4512 | 2.4332 | 2.4127 | 2.3921 | 2.3665
N-NH4 | kg/d | 1.1733 | 1.1648 | 1.1636 | 1.1587 | 1.1502 | 1.1405 | 1.1308 | 1.1187
N-NO3 | kg/d | 0.22563 | 0.224 | 0.22377 | 0.22283 | 0.2212 | 0.21933 | 0.21747 | 0.21513
P-celk | kg/d | 0.56408 | 0.56 | 0.55942 | 0.55708 | 0.553 | 0.54833 | 0.54367 | 0.53783
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.114 | 7.114 | 7.114 | 7.114 | 7.114
Počet kanal.přípojek | ks | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0645.6218.0484.01 - Louka
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0645.6218.0484.01 - Louka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 119.6193 | 118.7534 | 118.6297 | 118.1349 | 117.269 | 116.2794 | 115.2898 | 114.0528
BSK5 | kg/d | 71.558 | 71.04 | 70.966 | 70.67 | 70.152 | 69.56 | 68.968 | 68.228
NL | kg/d | 65.5948 | 65.12 | 65.0522 | 64.7808 | 64.306 | 63.7633 | 63.2207 | 62.5423
CHSK | kg/d | 133.446 | 132.48 | 132.342 | 131.79 | 130.824 | 129.72 | 128.616 | 127.236
Počet EO | os. | 1192.6333 | 1184 | 1182.7667 | 1177.8333 | 1169.2 | 1159.3333 | 1149.4667 | 1137.1333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 119.6193 | 118.7534 | 118.6297 | 118.1349 | 117.269 | 116.2794 | 115.2898 | 114.0528
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 119.6193 | 118.7534 | 118.6297 | 118.1349 | 117.269 | 116.2794 | 115.2898 | 114.0528
BSK5 | kg/d | 71.558 | 71.04 | 70.966 | 70.67 | 70.152 | 69.56 | 68.968 | 68.228
NL | kg/d | 65.5948 | 65.12 | 65.0522 | 64.7808 | 64.306 | 63.7633 | 63.2207 | 62.5423
CHSK | kg/d | 133.446 | 132.48 | 132.342 | 131.79 | 130.824 | 129.72 | 128.616 | 127.236
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 69.4049 | 68.9024 | 68.8307 | 68.5436 | 68.0412 | 67.467 | 66.8928 | 66.1751
NL | kg/d | 63.2024 | 62.7449 | 62.6796 | 62.4181 | 61.9606 | 61.4377 | 60.9149 | 60.2613
CHSK | kg/d | 125.0726 | 124.1673 | 124.0379 | 123.5206 | 122.6152 | 121.5804 | 120.5457 | 119.2523
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.1531 | 2.1376 | 2.1353 | 2.1264 | 2.1108 | 2.093 | 2.0752 | 2.0529
NL | kg/d | 2.3924 | 2.3751 | 2.3726 | 2.3627 | 2.3454 | 2.3256 | 2.3058 | 2.2811
CHSK | kg/d | 8.3734 | 8.3127 | 8.3041 | 8.2694 | 8.2088 | 8.1396 | 8.0703 | 7.9837
Produkce kalů | m3/r | 844.4257 | 838.313 | 837.4398 | 833.9468 | 827.8341 | 820.8481 | 813.8622 | 805.1298
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 202.6622 | 201.1951 | 200.9855 | 200.1472 | 198.6802 | 197.0036 | 195.3269 | 193.2311
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0645.6218.0484.01-Louka
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0645.6218.0484.01-Louka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Louka |  | < 100 | 3.75 |  | 1956 | 2018
K.S |  | KS Louka |  | 101 - 300 | 1.476 |  | 1956 | 2018
K.S |  | KS Louka |  | 301 - 500 | 1.7 |  | 1956 | 2018
K.N |  | Dostavba KS Louka |  | < 100 | 0.1 | [5 empty] | 0.60605 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Louka z ČS01 |  | < 100 | 0.069
V.S |  | Louka z ČS02 |  | < 100 | 0.019
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Louka ČS01 |  | 0 | 0
S.S |  | Louka ČS02 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Louka |  | 327 | 2.616 |  | 1956 | 2018
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.60605