## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0645.6210.0229.01 - Archlebov
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 887 | 881 | 880 | 876 | 870 | 862 | 854 | 846
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 885 | 880 | 880 | 876 | 870 | 862 | 854 | 846
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 885 | 880 | 880 | 876 | 870 | 862 | 854 | 846
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 116.4027 | 115.8172 | 115.8172 | 115.3487 | 114.6461 | 113.7092 | 112.7723 | 111.8354
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 142.3088 | 141.5768 | 141.5768 | 140.9913 | 140.113 | 138.9419 | 137.7709 | 136.5998
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.042487 | 0.042273 | 0.042273 | 0.042102 | 0.041846 | 0.041504 | 0.041162 | 0.04082
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.035399 | 0.035221 | 0.035221 | 0.035078 | 0.034865 | 0.03458 | 0.034295 | 0.03401
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.031519 | 0.031341 | 0.031341 | 0.031198 | 0.030985 | 0.0307 | 0.030415 | 0.03013
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.00388 | 0.00388 | 0.00388 | 0.00388 | 0.00388 | 0.00388 | 0.00388 | 0.00388
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.005838 | 0.0058086 | 0.0058086 | 0.0057851 | 0.0057499 | 0.0057029 | 0.0056559 | 0.0056089
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00125 | 0.0012437 | 0.0012437 | 0.0012387 | 0.0012311 | 0.0012211 | 0.001211 | 0.001201
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 97.5745 | 97.5745 | 97.5745 | 97.5745 | 97.5745 | 97.5745 | 97.5745 | 97.5745
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 109.5859 | 109.6542 | 109.6542 | 109.7094 | 109.793 | 109.9064 | 110.022 | 110.1397
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 131.5285 | 131.6104 | 131.6104 | 131.6766 | 131.7771 | 131.9132 | 132.0518 | 132.1931
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.93408 | 0.92938 | 0.92938 | 0.92562 | 0.91998 | 0.91247 | 0.90495 | 0.89743
celk.délka potrubí | Lc | km | 7.717 | 7.717 | 7.717 | 7.717 | 7.717 | 7.717 | 7.717 | 7.717
celk.náhradní délka | Ln | km | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 502-SV Koryčany-Kyjov-Klobouky
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0645.6210.0229.01 - Archlebov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Archlebov |  |  | < 100 | 5.403
S.S |  | RVS Archlebov |  |  | 101-300 | 2.314
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Archlebov |  |  | 397 | 3.53
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0