## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6215.0361.01 - Holubice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1178 | 1170 | 1169 | 1164 | 1155 | 1145 | 1135 | 1124
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1178 | 1170 | 1169 | 1164 | 1155 | 1145 | 1135 | 1124
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -8 | -1 | -5 | -9 | -10 | -10 | -11
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1178 | 1170 | 1169 | 1164 | 1155 | 1145 | 1135 | 1124
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.098165 | 0.093192 | 0.08579 | 0.078182 | 0.077689 | 0.077142 | 0.076594 | 0.075992
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.098165 | 0.093192 | 0.08579 | 0.078182 | 0.077689 | 0.077142 | 0.076594 | 0.075992
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0049732 | -0.0074019 | -0.0076084 | -0.00049275 | -0.0005475 | -0.0005475 | -0.00060225
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -5.3365 | -8.628 | -9.7316 | -0.63426 | -0.70973 | -0.71481 | -0.79252
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 252 | 252 | 252 | 252
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 252 | 252 | 252 | 252
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 30.8385 | 30.6633 | 30.6414 | 30.5319 | 30.3348 | 30.1158 | 29.8968 | 29.6559
NL | t/rok | 28.2686 | 28.108 | 28.088 | 27.9876 | 27.8069 | 27.6062 | 27.4054 | 27.1846
CHSK | t/rok | 57.3846 | 57.0634 | 57.0232 | 56.8225 | 56.4611 | 56.0596 | 55.6581 | 55.2165
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 28.6789 | 28.6131 | 28.754 | 28.8119 | 28.6256 | 28.4187 | 28.2117 | 27.9841
NL | t/rok | 25.8145 | 25.7782 | 25.9432 | 26.033 | 25.8647 | 25.6776 | 25.4905 | 25.2848
CHSK | t/rok | 50.0222 | 50.074 | 50.589 | 50.9589 | 50.6345 | 50.274 | 49.9136 | 49.5171
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2523 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2523 | 6.2523 | 6.2523 | 6.2523

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6215.0361.01 - Holubice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6215.0361.01 - Holubice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1174 | 1166 | 1165 | 1160 | 1151 | 1141 | 1131 | 1120
Počet osob s ČOP | os. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1174 | 1166 | 1165 | 1160 | 1151 | 1141 | 1131 | 1120
- počet osob s ČOP | os. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1174 | 1166 | 1165 | 1160 | 1151 | 1141 | 1131 | 1120
- počet osob s ČOP | os. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 39.7973 | 39.7973 | 39.7973 | 39.7973 | 39.7973 | 39.7973 | 39.7973 | 39.7973
BSK5 | kg/d | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 13.929
NL | kg/d | 12.7683 | 12.7683 | 12.7683 | 12.7683 | 12.7683 | 12.7683 | 12.7683 | 12.7683
CHSK | kg/d | 27.8581 | 27.8581 | 27.8581 | 27.8581 | 27.8581 | 27.8581 | 27.8581 | 27.8581
N-celk | kg/d | 2.5537 | 2.5537 | 2.5537 | 2.5537 | 2.5537 | 2.5537 | 2.5537 | 2.5537
N-NH4 | kg/d | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072 | 1.2072
N-NO3 | kg/d | 0.23215 | 0.23215 | 0.23215 | 0.23215 | 0.23215 | 0.23215 | 0.23215 | 0.23215
P-celk | kg/d | 0.58038 | 0.58038 | 0.58038 | 0.58038 | 0.58038 | 0.58038 | 0.58038 | 0.58038
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 216 | 216 | 216 | 216 | 252 | 252 | 252 | 252
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 7.018 | 7.018 | 7.018 | 7.018 | 7.018 | 7.018 | 7.018 | 7.018
Počet kanal.přípojek | ks | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6215.0361.01 - Holubice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6215.0361.01 - Holubice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 268.9462 | 255.321 | 235.0417 | 214.1969 | 212.8469 | 211.3469 | 209.8469 | 208.1969
BSK5 | kg/d | 84.489 | 84.009 | 83.949 | 83.649 | 83.109 | 82.509 | 81.909 | 81.249
NL | kg/d | 77.4483 | 77.0083 | 76.9533 | 76.6783 | 76.1833 | 75.6333 | 75.0833 | 74.4783
CHSK | kg/d | 157.2181 | 156.3381 | 156.2281 | 155.6781 | 154.6881 | 153.5881 | 152.4881 | 151.2781
Počet EO | os. | 1408.1507 | 1400.1507 | 1399.1507 | 1394.1507 | 1385.1507 | 1375.1507 | 1365.1507 | 1354.1507
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 268.9462 | 255.321 | 235.0417 | 214.1969 | 212.8469 | 211.3469 | 209.8469 | 208.1969
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 268.9462 | 255.321 | 235.0417 | 214.1969 | 212.8469 | 211.3469 | 209.8469 | 208.1969
BSK5 | kg/d | 84.489 | 84.009 | 83.949 | 83.649 | 83.109 | 82.509 | 81.909 | 81.249
NL | kg/d | 77.4483 | 77.0083 | 76.9533 | 76.6783 | 76.1833 | 75.6333 | 75.0833 | 74.4783
CHSK | kg/d | 157.2181 | 156.3381 | 156.2281 | 155.6781 | 154.6881 | 153.5881 | 152.4881 | 151.2781
Počet EO | os | 1408.1507 | 1400.1507 | 1399.1507 | 1394.1507 | 1385.1507 | 1375.1507 | 1365.1507 | 1354.1507
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 268.9462 | 255.321 | 235.0417 | 214.1969 | 212.8469 | 211.3469 | 209.8469 | 208.1969
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 78.5722 | 78.392 | 78.7781 | 78.9367 | 78.4264 | 77.8594 | 77.2924 | 76.6687
NL | kg/d | 70.7246 | 70.6253 | 71.0772 | 71.3234 | 70.8621 | 70.3496 | 69.8371 | 69.2734
CHSK | kg/d | 137.0471 | 137.189 | 138.6 | 139.6133 | 138.7246 | 137.7371 | 136.7496 | 135.6633
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.9168 | 5.6171 | 5.1709 | 4.7123 | 4.6826 | 4.6496 | 4.6166 | 4.5803
NL | kg/d | 6.7237 | 6.383 | 5.876 | 5.3549 | 5.3212 | 5.2837 | 5.2462 | 5.2049
CHSK | kg/d | 20.171 | 19.1491 | 17.6281 | 16.0648 | 15.9635 | 15.851 | 15.7385 | 15.6148
Produkce kalů | m3/r | 955.9621 | 953.7691 | 958.4672 | 960.3966 | 954.188 | 947.2895 | 940.391 | 932.8026
Způsob likvidace kalů | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 229.4309 | 228.9046 | 230.0321 | 230.4952 | 229.0051 | 227.3495 | 225.6938 | 223.8726
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6215.0361.01-Holubice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0646.6215.0361.01-Holubice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Holubice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 216 | 13.044 | 2014 | 2015
C.R |  | ČOV Holubice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 252 |  |  |  | 6.2523 | 2032/2033
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Holubice |  | < 100 | 6.562 |  | 2014 | 2018
K.S |  | KS Holubice |  | 301 - 500 | 0.019 |  | 2014 | 2018
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Holubice |  | < 100 | 0.437 |  | 2014 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 3 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | ČS 2 |  | 2 | 0 |  | 2014 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Holubice |  | 378 | 2.5 |  | 2014 | 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 13.044 |  |  | 6.2523 |  | 0