## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6215.0371.01 - Slavkov u Brna
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 6947 | 6902 | 6895 | 6867 | 6820 | 6764 | 6705 | 6643
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 6947 | 6902 | 6895 | 6867 | 6820 | 6764 | 6705 | 6643
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -45 | -7 | -28 | -47 | -56 | -59 | -62
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 6947 | 6902 | 6895 | 6867 | 6820 | 6764 | 6705 | 6643
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.3414 | 0.33976 | 0.3395 | 0.33848 | 0.33677 | 0.33472 | 0.33257 | 0.33031
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.3414 | 0.33976 | 0.3395 | 0.33848 | 0.33677 | 0.33472 | 0.33257 | 0.33031
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0016425 | -0.0002555 | -0.001022 | -0.0017155 | -0.002044 | -0.0021535 | -0.002263
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.48343 | -0.075257 | -0.30194 | -0.5094 | -0.61065 | -0.64753 | -0.68512
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 212.7796 | 211.7941 | 211.6408 | 211.0276 | 209.9983 | 208.7719 | 207.4798 | 206.122
NL | t/rok | 195.048 | 194.1446 | 194.0041 | 193.442 | 192.4984 | 191.3742 | 190.1898 | 188.9452
CHSK | t/rok | 400.8414 | 399.0347 | 398.7536 | 397.6294 | 395.7424 | 393.494 | 391.1251 | 388.6358
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 206.6344 | 205.6784 | 205.5297 | 204.9349 | 203.9365 | 202.7469 | 201.4935 | 200.1765
NL | t/rok | 188.2199 | 187.3494 | 187.214 | 186.6723 | 185.7631 | 184.6798 | 183.5384 | 182.339
CHSK | t/rok | 376.9432 | 375.2514 | 374.9883 | 373.9356 | 372.1687 | 370.0633 | 367.8452 | 365.5143
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6215.0371.01 - Slavkov u Brna
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6215.0371.01 - Slavkov u Brna
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 6597 | 6552 | 6545 | 6517 | 6470 | 6414 | 6355 | 6293
Počet osob s ČOP | os. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: tlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 6597 | 6552 | 6545 | 6517 | 6470 | 6414 | 6355 | 6293
- počet osob s ČOP | os. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 6597 | 6552 | 6545 | 6517 | 6470 | 6414 | 6355 | 6293
- počet osob s ČOP | os. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 252.3397 | 252.3397 | 252.3397 | 252.3397 | 252.3397 | 252.3397 | 252.3397 | 252.3397
BSK5 | kg/d | 176.6378 | 176.6378 | 176.6378 | 176.6378 | 176.6378 | 176.6378 | 176.6378 | 176.6378
NL | kg/d | 161.918 | 161.918 | 161.918 | 161.918 | 161.918 | 161.918 | 161.918 | 161.918
CHSK | kg/d | 353.2756 | 353.2756 | 353.2756 | 353.2756 | 353.2756 | 353.2756 | 353.2756 | 353.2756
N-celk | kg/d | 32.3836 | 32.3836 | 32.3836 | 32.3836 | 32.3836 | 32.3836 | 32.3836 | 32.3836
N-NH4 | kg/d | 15.3086 | 15.3086 | 15.3086 | 15.3086 | 15.3086 | 15.3086 | 15.3086 | 15.3086
N-NO3 | kg/d | 2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944
P-celk | kg/d | 7.3599 | 7.3599 | 7.3599 | 7.3599 | 7.3599 | 7.3599 | 7.3599 | 7.3599
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 28.593 | 28.593
Počet kanal.přípojek | ks | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638 | 1638
Jímky a septiky | ks | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6215.0371.01 - Slavkov u Brna
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6215.0371.01 - Slavkov u Brna
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 935.3497 | 930.8497 | 930.1497 | 927.3497 | 922.6497 | 917.0497 | 911.1497 | 904.9497
BSK5 | kg/d | 582.9578 | 580.2578 | 579.8378 | 578.1578 | 575.3378 | 571.9778 | 568.4378 | 564.7178
NL | kg/d | 534.378 | 531.903 | 531.518 | 529.978 | 527.393 | 524.313 | 521.068 | 517.658
CHSK | kg/d | 1098.1956 | 1093.2456 | 1092.4756 | 1089.3956 | 1084.2256 | 1078.0656 | 1071.5756 | 1064.7556
Počet EO | os. | 9715.9635 | 9670.9635 | 9663.9635 | 9635.9635 | 9588.9635 | 9532.9635 | 9473.9635 | 9411.9635
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 935.3497 | 930.8497 | 930.1497 | 927.3497 | 922.6497 | 917.0497 | 911.1497 | 904.9497
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 935.3497 | 930.8497 | 930.1497 | 927.3497 | 922.6497 | 917.0497 | 911.1497 | 904.9497
BSK5 | kg/d | 582.9578 | 580.2578 | 579.8378 | 578.1578 | 575.3378 | 571.9778 | 568.4378 | 564.7178
NL | kg/d | 534.378 | 531.903 | 531.518 | 529.978 | 527.393 | 524.313 | 521.068 | 517.658
CHSK | kg/d | 1098.1956 | 1093.2456 | 1092.4756 | 1089.3956 | 1084.2256 | 1078.0656 | 1071.5756 | 1064.7556
Počet EO | os | 9715.9635 | 9670.9635 | 9663.9635 | 9635.9635 | 9588.9635 | 9532.9635 | 9473.9635 | 9411.9635
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 935.3497 | 930.8497 | 930.1497 | 927.3497 | 922.6497 | 917.0497 | 911.1497 | 904.9497
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 566.1215 | 563.5025 | 563.0951 | 561.4655 | 558.7301 | 555.4709 | 552.0371 | 548.4287
NL | kg/d | 515.671 | 513.286 | 512.915 | 511.431 | 508.94 | 505.972 | 502.845 | 499.559
CHSK | kg/d | 1032.7211 | 1028.0861 | 1027.3651 | 1024.4811 | 1019.6401 | 1013.8721 | 1007.7951 | 1001.4091
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 16.8363 | 16.7553 | 16.7427 | 16.6923 | 16.6077 | 16.5069 | 16.4007 | 16.2891
NL | kg/d | 18.707 | 18.617 | 18.603 | 18.547 | 18.453 | 18.341 | 18.223 | 18.099
CHSK | kg/d | 65.4745 | 65.1595 | 65.1105 | 64.9145 | 64.5855 | 64.1935 | 63.7805 | 63.3465
Produkce kalů | m3/r | 6887.8118 | 6855.9473 | 6850.9906 | 6831.1638 | 6797.8831 | 6758.2295 | 6716.4516 | 6672.5494
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 1653.0748 | 1645.4274 | 1644.2377 | 1639.4793 | 1631.4919 | 1621.9751 | 1611.9484 | 1601.4119
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6215.0371.01-Slavkov u Brna
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0646.6215.0371.01-Slavkov u Brna
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Slavkov u Brna | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 5165 | 75.756 | 1987 | 2017
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Slavkov u Brna |  | < 100 | 8.926 |  | 1930 | 2017
K.S |  | KS Slavkov u Brna |  | 101 - 300 | 12.072 |  | 1930 | 2017
K.S |  | KS Slavkov u Brna |  | 301 - 500 | 3.09 |  | 1930 | 2017
K.S |  | KS Slavkov u Brna |  | > 500 | 4.227 |  | 1930 | 2017
K.S |  | KS Slavkov u Brna |  | < 100 | 0.153 |  | 2016 | 2017
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Slavkov |  | < 100 | 0.125 |  | 2016 | 2017
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0 |  | 2016 | 2017
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Slavkov u Brna |  | 1638 | 9 |  | 1950 | 2017
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S |  | Stávající |  |  | 0
J.S |  | Stávající |  |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 75.756 |  |  | 0 |  | 0