## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6219.0529.07 - Rousínov - část obce Vítovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 327 | 324 | 324 | 323 | 320 | 318 | 315 | 312
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 319 | 316 | 316 | 315 | 312 | 310 | 307 | 304
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.5535 | 97.5309 | 97.5309 | 97.5232 | 97.5 | 97.4843 | 97.4603 | 97.4359
Přírůstek | os |  | -3 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 319 | 316 | 316 | 315 | 312 | 310 | 307 | 304
Počet obyv. napoj ČOV | % | 97.5535 | 97.5309 | 97.5309 | 97.5232 | 97.5 | 97.4843 | 97.4603 | 97.4359
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.4465 | 2.4691 | 2.4691 | 2.4768 | 2.5 | 2.5157 | 2.5397 | 2.5641
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.014089 | 0.013958 | 0.013958 | 0.013914 | 0.013782 | 0.013695 | 0.013563 | 0.013432
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.014031 | 0.013899 | 0.013899 | 0.013855 | 0.013724 | 0.013636 | 0.013505 | 0.013374
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.5855 | 99.5816 | 99.5816 | 99.5803 | 99.5763 | 99.5736 | 99.5694 | 99.5652
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0001314 | 0 | -4.38e-05 | -0.0001314 | -8.76e-05 | -0.0001314 | -0.0001314
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.94538 | 0 | -0.31612 | -0.95745 | -0.6424 | -0.97297 | -0.98253
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0584
Odpad. vody nečištěné | % | 0.41451 | 0.41841 | 0.41841 | 0.41973 | 0.42373 | 0.42644 | 0.43057 | 0.43478
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.8654 | 7.792 | 7.792 | 7.7676 | 7.6942 | 7.6453 | 7.5719 | 7.4986
NL | t/rok | 7.2099 | 7.1427 | 7.1427 | 7.1203 | 7.053 | 7.0082 | 6.9409 | 6.8737
CHSK | t/rok | 14.5591 | 14.4233 | 14.4233 | 14.3781 | 14.2423 | 14.1518 | 14.016 | 13.8802
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 7.569 | 7.498 | 7.498 | 7.4744 | 7.4034 | 7.356 | 7.285 | 7.214
NL | t/rok | 6.8892 | 6.8246 | 6.8246 | 6.803 | 6.7384 | 6.6953 | 6.6307 | 6.5661
CHSK | t/rok | 13.4967 | 13.3701 | 13.3701 | 13.3279 | 13.2013 | 13.1169 | 12.9904 | 12.8638
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0529.07 - Rousínov - část obce Vítovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6219.0529.07 - Rousínov - část obce Vítovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 319 | 316 | 316 | 315 | 312 | 310 | 307 | 304
Počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 319 | 316 | 316 | 315 | 312 | 310 | 307 | 304
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 319 | 316 | 316 | 315 | 312 | 310 | 307 | 304
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 6.54 | 6.48 | 6.48 | 6.46 | 6.4 | 6.36 | 6.3 | 6.24
BSK5 | kg/d | 2.289 | 2.268 | 2.268 | 2.261 | 2.24 | 2.226 | 2.205 | 2.184
NL | kg/d | 2.0983 | 2.079 | 2.079 | 2.0726 | 2.0533 | 2.0405 | 2.0213 | 2.002
CHSK | kg/d | 4.578 | 4.536 | 4.536 | 4.522 | 4.48 | 4.452 | 4.41 | 4.368
N-celk | kg/d | 0.41965 | 0.4158 | 0.4158 | 0.41452 | 0.41067 | 0.4081 | 0.40425 | 0.4004
N-NH4 | kg/d | 0.19838 | 0.19656 | 0.19656 | 0.19595 | 0.19413 | 0.19292 | 0.1911 | 0.18928
N-NO3 | kg/d | 0.03815 | 0.0378 | 0.0378 | 0.037683 | 0.037333 | 0.0371 | 0.03675 | 0.0364
P-celk | kg/d | 0.095375 | 0.0945 | 0.0945 | 0.094208 | 0.093333 | 0.09275 | 0.091875 | 0.091
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494 | 3.494
Počet kanal.přípojek | ks | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6219.0529.07 - Rousínov - část obce Vítovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6219.0529.07 - Rousínov - část obce Vítovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 38.6 | 38.24 | 38.24 | 38.12 | 37.76 | 37.52 | 37.16 | 36.8
BSK5 | kg/d | 21.549 | 21.348 | 21.348 | 21.281 | 21.08 | 20.946 | 20.745 | 20.544
NL | kg/d | 19.7533 | 19.569 | 19.569 | 19.5076 | 19.3233 | 19.2005 | 19.0163 | 18.832
CHSK | kg/d | 39.888 | 39.516 | 39.516 | 39.392 | 39.02 | 38.772 | 38.4 | 38.028
Počet EO | os. | 359.15 | 355.8 | 355.8 | 354.6833 | 351.3333 | 349.1 | 345.75 | 342.4
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 38.44 | 38.08 | 38.08 | 37.96 | 37.6 | 37.36 | 37 | 36.64
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 38.44 | 38.08 | 38.08 | 37.96 | 37.6 | 37.36 | 37 | 36.64
BSK5 | kg/d | 21.429 | 21.228 | 21.228 | 21.161 | 20.96 | 20.826 | 20.625 | 20.424
NL | kg/d | 19.6433 | 19.459 | 19.459 | 19.3976 | 19.2133 | 19.0905 | 18.9063 | 18.722
CHSK | kg/d | 39.668 | 39.296 | 39.296 | 39.172 | 38.8 | 38.552 | 38.18 | 37.808
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 20.7371 | 20.5426 | 20.5426 | 20.4777 | 20.2832 | 20.1535 | 19.959 | 19.7645
NL | kg/d | 18.8745 | 18.6974 | 18.6974 | 18.6384 | 18.4613 | 18.3433 | 18.1663 | 17.9892
CHSK | kg/d | 36.9772 | 36.6304 | 36.6304 | 36.5148 | 36.168 | 35.9368 | 35.59 | 35.2432
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.69192 | 0.68544 | 0.68544 | 0.68328 | 0.6768 | 0.67248 | 0.666 | 0.65952
NL | kg/d | 0.7688 | 0.7616 | 0.7616 | 0.7592 | 0.752 | 0.7472 | 0.74 | 0.7328
CHSK | kg/d | 2.6908 | 2.6656 | 2.6656 | 2.6572 | 2.632 | 2.6152 | 2.59 | 2.5648
Produkce kalů | m3/r | 252.3011 | 249.9345 | 249.9345 | 249.1456 | 246.7789 | 245.2012 | 242.8345 | 240.4678
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 60.5523 | 59.9843 | 59.9843 | 59.7949 | 59.2269 | 58.8483 | 58.2803 | 57.7123
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0529.07-Rousínov - část obce Vítovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0646.6219.0529.07-Rousínov - část obce Vítovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Vítovice |  | < 100 | 2.4 |  | 2014 | 2015
K.S |  | KS Vítovice |  | 301 - 500 | 0.014 |  | 2014 | 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Vítovice |  | < 100 | 1.08 |  | 2014 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | ČS 2 |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | ČS 3 |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Vítovice |  | 102 | 0.61 |  | 2014 | 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0