## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6219.0531.01 - Rybníček
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 295 | 293 | 293 | 292 | 290 | 287 | 285 | 282
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 259 | 257 | 254 | 252 | 249
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 88.6986 | 88.6207 | 88.5017 | 88.4211 | 88.2979
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 259 | -2 | -3 | -2 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 259 | 257 | 254 | 252 | 249
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 88.6986 | 88.6207 | 88.5017 | 88.4211 | 88.2979
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 295 | 293 | 293 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 11.3014 | 11.3793 | 11.4983 | 11.5789 | 11.7021
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.01033 | 0.010257 | 0.010257 | 0.012111 | 0.012023 | 0.011892 | 0.011804 | 0.011673
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0021535 | 0.0021389 | 0.0021389 | 0.011585 | 0.011498 | 0.011366 | 0.011279 | 0.011147
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 20.8481 | 20.8541 | 20.8541 | 95.66 | 95.6284 | 95.5801 | 95.5473 | 95.4972
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -1.46e-05 | 0 | 0.0094462 | -8.76e-05 | -0.0001314 | -8.76e-05 | -0.0001314
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.68259 | 0 | 81.5375 | -0.7619 | -1.1561 | -0.7767 | -1.1788
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 8.176 | 8.1176 | 8.1176 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5256
Odpad. vody nečištěné | % | 79.1519 | 79.1459 | 79.1459 | 4.34 | 4.3716 | 4.4199 | 4.4527 | 4.5028
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.6244 | 3.5996 | 3.5996 | 7.3686 | 7.3146 | 7.2336 | 7.1795 | 7.0985
NL | t/rok | 3.3224 | 3.2997 | 3.2997 | 6.7546 | 6.7051 | 6.6308 | 6.5813 | 6.507
CHSK | t/rok | 6.8961 | 6.8489 | 6.8489 | 13.7578 | 13.6571 | 13.506 | 13.4052 | 13.2541
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 1.5074 | 1.4972 | 1.4972 | 6.9093 | 6.8573 | 6.7791 | 6.727 | 6.6489
NL | t/rok | 1.3818 | 1.3725 | 1.3725 | 6.2776 | 6.2302 | 6.1593 | 6.1119 | 6.0409
CHSK | t/rok | 3.0149 | 2.9945 | 2.9945 | 12.5142 | 12.42 | 12.2788 | 12.1846 | 12.0434
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 30.1073 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 30.1073 | 30.1073 | 30.1073 | 30.1073 | 30.1073

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0531.01 - Rybníček
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6219.0531.01 - Rybníček
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 275 | 273 | 273 | 272 | 270 | 267 | 265 | 262
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 259 | 257 | 254 | 252 | 249
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 275 | 273 | 273 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 259 | 257 | 254 | 252 | 249
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 275 | 273 | 273 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | vlastní ČOV | vlastní ČOV | vlastní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 5.9 | 5.86 | 5.86 | 5.84 | 5.8 | 5.74 | 5.7 | 5.64
BSK5 | kg/d | 4.13 | 4.102 | 4.102 | 4.088 | 4.06 | 4.018 | 3.99 | 3.948
NL | kg/d | 3.7858 | 3.7602 | 3.7602 | 3.7473 | 3.7217 | 3.6832 | 3.6575 | 3.619
CHSK | kg/d | 8.26 | 8.204 | 8.204 | 8.176 | 8.12 | 8.036 | 7.98 | 7.896
N-celk | kg/d | 0.75717 | 0.75203 | 0.75203 | 0.74947 | 0.74433 | 0.73663 | 0.7315 | 0.7238
N-NH4 | kg/d | 0.35793 | 0.35551 | 0.35551 | 0.35429 | 0.35187 | 0.34823 | 0.3458 | 0.34216
N-NO3 | kg/d | 0.068833 | 0.068367 | 0.068367 | 0.068133 | 0.067667 | 0.066967 | 0.0665 | 0.0658
P-celk | kg/d | 0.17208 | 0.17092 | 0.17092 | 0.17033 | 0.16917 | 0.16742 | 0.16625 | 0.1645
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Jímky a septiky | ks | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6219.0531.01 - Rybníček
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6219.0531.01 - Rybníček
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 28.3 | 28.1 | 28.1 | 33.18 | 32.94 | 32.58 | 32.34 | 31.98
BSK5 | kg/d | 9.93 | 9.862 | 9.862 | 20.188 | 20.04 | 19.818 | 19.67 | 19.448
NL | kg/d | 9.1025 | 9.0402 | 9.0402 | 18.5057 | 18.37 | 18.1665 | 18.0308 | 17.8273
CHSK | kg/d | 18.8933 | 18.764 | 18.764 | 37.6927 | 37.4167 | 37.0027 | 36.7267 | 36.3127
Počet EO | os. | 165.5 | 164.3667 | 164.3667 | 336.4667 | 334 | 330.3 | 327.8333 | 324.1333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 5.9 | 5.86 | 5.86 | 31.74 | 31.5 | 31.14 | 30.9 | 30.54
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 22.4 | 22.24 | 22.24 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 31.5 | 31.14 | 30.9 | 30.54
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 19.628 | 19.48 | 19.258 | 19.11 | 18.888
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 17.9923 | 17.8567 | 17.6532 | 17.5175 | 17.314
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 36.666 | 36.39 | 35.976 | 35.7 | 35.286
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 18.9297 | 18.787 | 18.5729 | 18.4302 | 18.2161
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 17.1988 | 17.0692 | 16.8747 | 16.745 | 16.5505
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 34.2855 | 34.0275 | 33.6405 | 33.3825 | 32.9955
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.93 | 9.862 | 9.862 | 0.69828 | 0.693 | 0.68508 | 0.6798 | 0.67188
NL | kg/d | 9.1025 | 9.0402 | 9.0402 | 0.7935 | 0.7875 | 0.7785 | 0.7725 | 0.7635
CHSK | kg/d | 18.8933 | 18.764 | 18.764 | 2.3805 | 2.3625 | 2.3355 | 2.3175 | 2.2905
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 230.3116 | 228.5752 | 225.9705 | 224.2341 | 221.6295
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 55.2748 | 54.858 | 54.2329 | 53.8162 | 53.1911
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6219.0531.01-Rybníček
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
|  |  | CZ0646.6219.0531.01-Rybníček | [8 empty] | ZMĚNA 11/2022
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N |  | ČOV Rybníček | čistírna s nitrifikací |  | 48 | [5 empty] | 3.141 | 2026/2028
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | KS Rybníček |  | ≤ 300 | 1.75 | [5 empty] | 8.3345 | 2028/2030
K.N |  | KS Rybníček |  | ≤ 300 | 2.194 | [5 empty] | 10.312 | 2026/2028
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Výtlak Rybníček |  | < 100 | 1.77 | [5 empty] | 4.5195 | 2028/2030
V.N |  | Výtlak Rybníček |  | < 100 | 0.0821 | [5 empty] | 0.21 | 2026/2028
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | ČS 1 |  | 3 | 9 | [5 empty] | 0.22312 | 2028/2030
S.N |  | ČS 2 |  | 4 | 5 | [5 empty] | 0.23906 | 2028/2030
S.N |  | ČS 3 |  | 6 | 10 | [5 empty] | 0.2686 | 2028/2030
S.N |  | ČS 3 |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.207 | 2026/2028
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Rybníček |  | 100 | 0.8 | [5 empty] | 2.7676 | 2028/2030
S.N |  | přípojky Rybníček |  | 100 | 0.8 | [5 empty] | 2.7676 | 2026/2028
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.3524
16.6376