## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6212.0296.01 - Horní Dubňany
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 315 | 313 | 313 | 311 | 309 | 307 | 304 | 301
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 312 | 311 | 312 | 311 | 309 | 307 | 304 | 301
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 99.0476 | 99.361 | 99.6805 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 312 | 311 | 312 | 311 | 309 | 307 | 304 | 301
Počet obyv. napoj ČOV | % | 99.0476 | 99.361 | 99.6805 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0.95238 | 0.63898 | 0.31949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.020436 | 0.020054 | 0.019628 | 0.019078 | 0.018954 | 0.01883 | 0.018644 | 0.018458
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.020295 | 0.019962 | 0.019583 | 0.019078 | 0.018954 | 0.01883 | 0.018644 | 0.018458
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.3138 | 99.5406 | 99.7711 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.00033374 | -0.00037835 | -0.00050528 | -0.0001241 | -0.0001241 | -0.00018615 | -0.00018615
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -1.6719 | -1.932 | -2.6485 | -0.65474 | -0.65906 | -0.99846 | -1.0085
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.14023 | 0.092129 | 0.044932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0.68621 | 0.45941 | 0.22892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 72 | 72 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
Přírůstek | m3/d |  | 0 | -14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 72 | 72 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.5281 | 7.4938 | 7.5084 | 7.4741 | 7.4252 | 7.3763 | 7.3029 | 7.2296
NL | t/rok | 6.9008 | 6.8693 | 6.8827 | 6.8513 | 6.8064 | 6.7616 | 6.6943 | 6.6271
CHSK | t/rok | 13.9357 | 13.8719 | 13.8987 | 13.835 | 13.7444 | 13.6539 | 13.5181 | 13.3824
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 6.8974 | 6.8804 | 6.9136 | 6.9018 | 6.8566 | 6.8114 | 6.7436 | 6.6758
NL | t/rok | 6.0689 | 6.0575 | 6.0927 | 6.0881 | 6.0483 | 6.0084 | 5.9486 | 5.8888
CHSK | t/rok | 11.663 | 11.6494 | 11.7312 | 11.7364 | 11.6595 | 11.5826 | 11.4673 | 11.352
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 3.1411 | 3.1411 | 3.1411 | 3.1411 | 3.1411 | 3.1411

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6212.0296.01 - Horní Dubňany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6212.0296.01 - Horní Dubňany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 303 | 301 | 301 | 299 | 297 | 295 | 292 | 289
Počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 300 | 299 | 300 | 299 | 297 | 295 | 292 | 289
- počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 300 | 299 | 300 | 299 | 297 | 295 | 292 | 289
- počet osob s ČOP | os. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 6.3 | 6.26 | 6.26 | 6.22 | 6.18 | 6.14 | 6.08 | 6.02
BSK5 | kg/d | 2.205 | 2.191 | 2.191 | 2.177 | 2.163 | 2.149 | 2.128 | 2.107
NL | kg/d | 2.0213 | 2.0084 | 2.0084 | 1.9956 | 1.9828 | 1.9699 | 1.9507 | 1.9314
CHSK | kg/d | 4.41 | 4.382 | 4.382 | 4.354 | 4.326 | 4.298 | 4.256 | 4.214
N-celk | kg/d | 0.40425 | 0.40168 | 0.40168 | 0.39912 | 0.39655 | 0.39398 | 0.39013 | 0.38628
N-NH4 | kg/d | 0.1911 | 0.18989 | 0.18989 | 0.18867 | 0.18746 | 0.18625 | 0.18443 | 0.18261
N-NO3 | kg/d | 0.03675 | 0.036517 | 0.036517 | 0.036283 | 0.03605 | 0.035817 | 0.035467 | 0.035117
P-celk | kg/d | 0.091875 | 0.091292 | 0.091292 | 0.090708 | 0.090125 | 0.089542 | 0.088667 | 0.087792
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 72 | 72 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55
Počet kanal.přípojek | ks | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6212.0296.01 - Horní Dubňany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6212.0296.01 - Horní Dubňany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 55.9882 | 54.9421 | 53.7762 | 52.2688 | 51.9288 | 51.5888 | 51.0788 | 50.5688
BSK5 | kg/d | 20.625 | 20.531 | 20.571 | 20.477 | 20.343 | 20.209 | 20.008 | 19.807
NL | kg/d | 18.9063 | 18.8201 | 18.8568 | 18.7706 | 18.6478 | 18.5249 | 18.3407 | 18.1564
CHSK | kg/d | 38.18 | 38.0053 | 38.0787 | 37.904 | 37.656 | 37.408 | 37.036 | 36.664
Počet EO | os. | 343.75 | 342.1833 | 342.85 | 341.2833 | 339.05 | 336.8167 | 333.4667 | 330.1167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 55.604 | 54.6897 | 53.6531 | 52.2688 | 51.9288 | 51.5888 | 51.0788 | 50.5688
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.3842 | 0.25241 | 0.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 55.604 | 54.6897 | 53.6531 | 52.2688 | 51.9288 | 51.5888 | 51.0788 | 50.5688
BSK5 | kg/d | 20.565 | 20.491 | 20.551 | 20.477 | 20.343 | 20.209 | 20.008 | 19.807
NL | kg/d | 18.8513 | 18.7834 | 18.8384 | 18.7706 | 18.6478 | 18.5249 | 18.3407 | 18.1564
CHSK | kg/d | 38.07 | 37.932 | 38.042 | 37.904 | 37.656 | 37.408 | 37.036 | 36.664
Počet EO | os | 342.75 | 341.5167 | 342.5167 | 341.2833 | 339.05 | 336.8167 | 333.4667 | 330.1167
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2050
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 55.604 | 54.6897 | 53.6531 | 52.2688 | 51.9288 | 51.5888 | 51.0788 | 50.5688
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 18.8969 | 18.8503 | 18.9414 | 18.9089 | 18.7851 | 18.6613 | 18.4756 | 18.2899
NL | kg/d | 16.6271 | 16.5958 | 16.6923 | 16.6798 | 16.5706 | 16.4614 | 16.2975 | 16.1337
CHSK | kg/d | 31.9536 | 31.9161 | 32.1402 | 32.1544 | 31.9438 | 31.7332 | 31.4173 | 31.1014
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.6681 | 1.6407 | 1.6096 | 1.5681 | 1.5579 | 1.5477 | 1.5324 | 1.5171
NL | kg/d | 2.2242 | 2.1876 | 2.1461 | 2.0908 | 2.0772 | 2.0636 | 2.0432 | 2.0228
CHSK | kg/d | 6.1164 | 6.0159 | 5.9018 | 5.7496 | 5.7122 | 5.6748 | 5.6187 | 5.5626
Produkce kalů | m3/r | 229.912 | 229.3454 | 230.4538 | 230.0587 | 228.5525 | 227.0463 | 224.7869 | 222.5276
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 55.1789 | 55.0429 | 55.3089 | 55.2141 | 54.8526 | 54.4911 | 53.9489 | 53.4066
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6212.0296.01-Horní Dubňany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6212.0296.01-Horní Dubňany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Horní Dubňany | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 72 | 3.247 | 1999 | 1999
C.R |  | ČOV Horní Dubňany | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 57.6 |  |  |  | 3.1411 | 2023/2023
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Horní Dubňany |  | < 100 | 0.633 |  | 1998 | 2001
K.S |  | KS Horní Dubňany |  | 101 - 300 | 2.783 |  | 1998 | 2001
K.S |  | KS Horní Dubňany |  | > 500 | 0.134 |  | 1998 | 2001
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Horní Dubňany |  | 67 | 0.536 |  | 1998 | 2001
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 3.247 |  |  | 3.1411 |  | 0