## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0545.01 - Bojanovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 223 | 222 | 222 | 221 | 219 | 218 | 216 | 215
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 185 | 185 | 185 | 184 | 182 | 181 | 179 | 178
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 82.9596 | 83.3333 | 83.3333 | 83.2579 | 83.105 | 83.0275 | 82.8704 | 82.7907
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 185 | 185 | 185 | 184 | 182 | 181 | 179 | 178
Počet obyv. napoj ČOV | % | 82.9596 | 83.3333 | 83.3333 | 83.2579 | 83.105 | 83.0275 | 82.8704 | 82.7907
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 17.0404 | 16.6667 | 16.6667 | 16.7421 | 16.895 | 16.9725 | 17.1296 | 17.2093
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.01214 | 0.012111 | 0.012111 | 0.012074 | 0.012001 | 0.011965 | 0.011892 | 0.011855
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.011688 | 0.011688 | 0.011688 | 0.011651 | 0.011578 | 0.011542 | 0.011469 | 0.011432
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 96.2719 | 96.504 | 96.504 | 96.4934 | 96.4721 | 96.4613 | 96.4396 | 96.4287
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | -3.65e-05 | -7.3e-05 | -3.65e-05 | -7.3e-05 | -3.65e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0 | 0 | -0.31328 | -0.6305 | -0.31625 | -0.63652 | -0.31928
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.4526 | 0.4234 | 0.4234 | 0.4234 | 0.4234 | 0.4234 | 0.4234 | 0.4234
Odpad. vody nečištěné | % | 3.7281 | 3.496 | 3.496 | 3.5066 | 3.5279 | 3.5387 | 3.5604 | 3.5713
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.7046 | 7.6973 | 7.6973 | 7.6754 | 7.6316 | 7.6097 | 7.5659 | 7.544
NL | t/rok | 7.0625 | 7.0558 | 7.0558 | 7.0357 | 6.9956 | 6.9755 | 6.9354 | 6.9153
CHSK | t/rok | 14.715 | 14.7016 | 14.7016 | 14.6615 | 14.5812 | 14.541 | 14.4607 | 14.4206
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 7.1313 | 7.1313 | 7.1313 | 7.1105 | 7.0689 | 7.0481 | 7.0064 | 6.9856
NL | t/rok | 6.3909 | 6.3909 | 6.3909 | 6.3723 | 6.3351 | 6.3164 | 6.2792 | 6.2606
CHSK | t/rok | 13.0212 | 13.0212 | 13.0212 | 12.985 | 12.9128 | 12.8766 | 12.8044 | 12.7682
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0545.01 - Bojanovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0545.01 - Bojanovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 183 | 182 | 182 | 181 | 179 | 178 | 176 | 175
Počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: tlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 175 | 175 | 175 | 174 | 172 | 171 | 169 | 168
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 175 | 175 | 175 | 174 | 172 | 171 | 169 | 168
- počet osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
- počet osob s ČOP | os. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 13.8548 | 13.8548 | 13.8548 | 13.8548 | 13.8548 | 13.8548 | 13.8548 | 13.8548
BSK5 | kg/d | 9.6984 | 9.6984 | 9.6984 | 9.6984 | 9.6984 | 9.6984 | 9.6984 | 9.6984
NL | kg/d | 8.8902 | 8.8902 | 8.8902 | 8.8902 | 8.8902 | 8.8902 | 8.8902 | 8.8902
CHSK | kg/d | 19.3967 | 19.3967 | 19.3967 | 19.3967 | 19.3967 | 19.3967 | 19.3967 | 19.3967
N-celk | kg/d | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778 | 1.778
N-NH4 | kg/d | 0.84052 | 0.84052 | 0.84052 | 0.84052 | 0.84052 | 0.84052 | 0.84052 | 0.84052
N-NO3 | kg/d | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164 | 0.16164
P-celk | kg/d | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9
Počet kanal.přípojek | ks | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0545.01 - Bojanovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0545.01 - Bojanovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 33.2608 | 33.1808 | 33.1808 | 33.0808 | 32.8808 | 32.7808 | 32.5808 | 32.4808
BSK5 | kg/d | 21.1084 | 21.0884 | 21.0884 | 21.0284 | 20.9084 | 20.8484 | 20.7284 | 20.6684
NL | kg/d | 19.3493 | 19.331 | 19.331 | 19.276 | 19.166 | 19.111 | 19.001 | 18.946
CHSK | kg/d | 40.315 | 40.2784 | 40.2784 | 40.1684 | 39.9484 | 39.8384 | 39.6184 | 39.5084
Počet EO | os. | 351.8059 | 351.4726 | 351.4726 | 350.4726 | 348.4726 | 347.4726 | 345.4726 | 344.4726
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 32.0208 | 32.0208 | 32.0208 | 31.9208 | 31.7208 | 31.6208 | 31.4208 | 31.3208
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 32.0208 | 32.0208 | 32.0208 | 31.9208 | 31.7208 | 31.6208 | 31.4208 | 31.3208
BSK5 | kg/d | 20.4984 | 20.4984 | 20.4984 | 20.4384 | 20.3184 | 20.2584 | 20.1384 | 20.0784
NL | kg/d | 18.7902 | 18.7902 | 18.7902 | 18.7352 | 18.6252 | 18.5702 | 18.4602 | 18.4052
CHSK | kg/d | 39.1967 | 39.1967 | 39.1967 | 39.0867 | 38.8667 | 38.7567 | 38.5367 | 38.4267
Počet EO | os | 341.6393 | 341.6393 | 341.6393 | 340.6393 | 338.6393 | 337.6393 | 335.6393 | 334.6393
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 32.0208 | 32.0208 | 32.0208 | 31.9208 | 31.7208 | 31.6208 | 31.4208 | 31.3208
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.5377 | 19.5377 | 19.5377 | 19.4807 | 19.3667 | 19.3097 | 19.1957 | 19.1387
NL | kg/d | 17.5093 | 17.5093 | 17.5093 | 17.4583 | 17.3563 | 17.3053 | 17.2033 | 17.1523
CHSK | kg/d | 35.6744 | 35.6744 | 35.6744 | 35.5754 | 35.3774 | 35.2784 | 35.0804 | 34.9814
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.96062 | 0.96062 | 0.96062 | 0.95762 | 0.95162 | 0.94862 | 0.94262 | 0.93962
NL | kg/d | 1.2808 | 1.2808 | 1.2808 | 1.2768 | 1.2688 | 1.2648 | 1.2568 | 1.2528
CHSK | kg/d | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5113 | 3.4893 | 3.4783 | 3.4563 | 3.4453
Produkce kalů | m3/r | 237.7091 | 237.7091 | 237.7091 | 237.0156 | 235.6286 | 234.9351 | 233.5481 | 232.8546
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 57.0502 | 57.0502 | 57.0502 | 56.8837 | 56.5509 | 56.3844 | 56.0515 | 55.8851
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0545.01-Bojanovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0545.01-Bojanovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Bojanovice | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 37.5 | 4.961 | 2015 | 2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Bojanovice |  | < 100 | 2.42 |  | 2015 | 2017
K.S |  | KS Bojanovice |  | < 100 | 0.08 |  | 2015 | 2017
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Bojanovice |  | < 100 | 0.4 |  | 2015 | 2017
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0 |  | 2015 | 2017
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Bojanovice |  | 86 | 0.688 |  | 2015 | 2017
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 4.961 |  |  | 0 |  | 0