## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0581.01 - Kyjovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 177 | 176 | 176 | 175 | 174 | 173 | 171 | 170
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 160 | 161 | 165 | 166 | 165 | 164 | 162 | 161
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.3955 | 91.4773 | 93.75 | 94.8571 | 94.8276 | 94.7977 | 94.7368 | 94.7059
Přírůstek | os |  | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 160 | 161 | 165 | 166 | 165 | 164 | 162 | 161
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.3955 | 91.4773 | 93.75 | 94.8571 | 94.8276 | 94.7977 | 94.7368 | 94.7059
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 17 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.6045 | 8.5227 | 6.25 | 5.1429 | 5.1724 | 5.2023 | 5.2632 | 5.2941
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0073361 | 0.0073069 | 0.0073653 | 0.0073361 | 0.0072923 | 0.0072485 | 0.0071609 | 0.0071171
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0069492 | 0.0069784 | 0.0070879 | 0.0071171 | 0.0070733 | 0.0070295 | 0.0069419 | 0.0068981
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.7261 | 95.5043 | 96.2337 | 97.0147 | 96.9968 | 96.9787 | 96.9417 | 96.9229
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 2.92e-05 | 0.00010943 | 2.92e-05 | -4.38e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -4.38e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.41843 | 1.5439 | 0.41028 | -0.61923 | -0.62309 | -1.2619 | -0.63496
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.3869 | 0.3285 | 0.2774 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219
Odpad. vody nečištěné | % | 5.2739 | 4.4957 | 3.7663 | 2.9853 | 3.0032 | 3.0213 | 3.0583 | 3.0771
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.3592 | 4.3614 | 4.3924 | 4.3946 | 4.3676 | 4.3406 | 4.2866 | 4.2595
NL | t/rok | 3.9959 | 3.9979 | 4.0264 | 4.0284 | 4.0036 | 3.9789 | 3.9293 | 3.9046
CHSK | t/rok | 8.1426 | 8.1458 | 8.2026 | 8.2058 | 8.1554 | 8.1051 | 8.0043 | 7.954
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 4.0913 | 4.1075 | 4.1598 | 4.176 | 4.1499 | 4.1239 | 4.0718 | 4.0457
NL | t/rok | 3.7168 | 3.7315 | 3.7789 | 3.7936 | 3.7699 | 3.7462 | 3.6989 | 3.6753
CHSK | t/rok | 7.4106 | 7.4384 | 7.5305 | 7.5583 | 7.5112 | 7.4641 | 7.3699 | 7.3228
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 7.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 7.0542 | 7.0542 | 7.0542 | 7.0542 | 7.0542

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0581.01 - Kyjovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0581.01 - Kyjovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 157 | 156 | 156 | 155 | 154 | 153 | 151 | 150
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 145 | 146 | 147 | 148 | 147 | 146 | 144 | 143
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 145 | 146 | 147 | 148 | 147 | 146 | 144 | 143
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
- počet osob s ČOP | os. | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 3.54 | 3.52 | 3.52 | 3.5 | 3.48 | 3.46 | 3.42 | 3.4
BSK5 | kg/d | 2.478 | 2.464 | 2.464 | 2.45 | 2.436 | 2.422 | 2.394 | 2.38
NL | kg/d | 2.2715 | 2.2587 | 2.2587 | 2.2458 | 2.233 | 2.2202 | 2.1945 | 2.1817
CHSK | kg/d | 4.956 | 4.928 | 4.928 | 4.9 | 4.872 | 4.844 | 4.788 | 4.76
N-celk | kg/d | 0.4543 | 0.45173 | 0.45173 | 0.44917 | 0.4466 | 0.44403 | 0.4389 | 0.43633
N-NH4 | kg/d | 0.21476 | 0.21355 | 0.21355 | 0.21233 | 0.21112 | 0.20991 | 0.20748 | 0.20627
N-NO3 | kg/d | 0.0413 | 0.041067 | 0.041067 | 0.040833 | 0.0406 | 0.040367 | 0.0399 | 0.039667
P-celk | kg/d | 0.10325 | 0.10267 | 0.10267 | 0.10208 | 0.1015 | 0.10092 | 0.09975 | 0.099167
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45
Počet kanal.přípojek | ks | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0581.01 - Kyjovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0581.01 - Kyjovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 20.099 | 20.019 | 20.1788 | 20.0988 | 19.9788 | 19.8588 | 19.6188 | 19.4988
BSK5 | kg/d | 11.943 | 11.949 | 12.034 | 12.04 | 11.966 | 11.892 | 11.744 | 11.67
NL | kg/d | 10.9478 | 10.9533 | 11.0312 | 11.0367 | 10.9688 | 10.901 | 10.7653 | 10.6975
CHSK | kg/d | 22.3085 | 22.3172 | 22.473 | 22.4817 | 22.3437 | 22.2057 | 21.9297 | 21.7917
Počet EO | os. | 199.05 | 199.15 | 200.5667 | 200.6667 | 199.4333 | 198.2 | 195.7333 | 194.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 19.039 | 19.119 | 19.4188 | 19.4988 | 19.3788 | 19.2588 | 19.0188 | 18.8988
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.06 | 0.9 | 0.76 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 19.039 | 19.119 | 19.4188 | 19.4988 | 19.3788 | 19.2588 | 19.0188 | 18.8988
BSK5 | kg/d | 11.628 | 11.674 | 11.824 | 11.87 | 11.796 | 11.722 | 11.574 | 11.5
NL | kg/d | 10.659 | 10.7012 | 10.8387 | 10.8808 | 10.813 | 10.7452 | 10.6095 | 10.5417
CHSK | kg/d | 21.731 | 21.813 | 22.088 | 22.17 | 22.032 | 21.894 | 21.618 | 21.48
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.2091 | 11.2534 | 11.3968 | 11.441 | 11.3697 | 11.2983 | 11.1556 | 11.0842
NL | kg/d | 10.183 | 10.2232 | 10.3532 | 10.3934 | 10.3285 | 10.2637 | 10.134 | 10.0692
CHSK | kg/d | 20.3031 | 20.3791 | 20.6316 | 20.7076 | 20.5786 | 20.4496 | 20.1916 | 20.0626
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.41886 | 0.42062 | 0.42721 | 0.42897 | 0.42633 | 0.42369 | 0.41841 | 0.41577
NL | kg/d | 0.47598 | 0.47798 | 0.48547 | 0.48747 | 0.48447 | 0.48147 | 0.47547 | 0.47247
CHSK | kg/d | 1.4279 | 1.4339 | 1.4564 | 1.4624 | 1.4534 | 1.4444 | 1.4264 | 1.4174
Produkce kalů | m3/r | 136.3779 | 136.9161 | 138.6609 | 139.1992 | 138.3309 | 137.4627 | 135.7263 | 134.8581
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 32.7307 | 32.8599 | 33.2786 | 33.4078 | 33.1994 | 32.9911 | 32.5743 | 32.3659
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0581.01-Kyjovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0581.01-Kyjovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Kyjovice |  | < 100 | 2.6 |  | 2013 | 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Kyjovice - Žerotice |  | < 100 | 0.85 |  | 2013 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 5 | 5 |  | 2013 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Kyjovice |  | 51 | 0.408 |  | 2013 | 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0