## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0588.01 - Mackovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 382 | 379 | 379 | 377 | 375 | 372 | 368 | 365
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 370 | 369 | 371 | 371 | 369 | 366 | 362 | 359
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 96.8586 | 97.3615 | 97.8892 | 98.4085 | 98.4 | 98.3871 | 98.3696 | 98.3562
Přírůstek | os |  | -1 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 370 | 369 | 371 | 371 | 369 | 366 | 362 | 359
Počet obyv. napoj ČOV | % | 96.8586 | 97.3615 | 97.8892 | 98.4085 | 98.4 | 98.3871 | 98.3696 | 98.3562
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 3.1414 | 2.6385 | 2.1108 | 1.5915 | 1.6 | 1.6129 | 1.6304 | 1.6438
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.024859 | 0.024333 | 0.02377 | 0.023082 | 0.022958 | 0.022772 | 0.022524 | 0.022338
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0244 | 0.023974 | 0.023511 | 0.022918 | 0.022794 | 0.022608 | 0.02236 | 0.022173
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.154 | 98.5249 | 98.9101 | 99.2884 | 99.2846 | 99.2787 | 99.2708 | 99.2647
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.00042593 | -0.00046268 | -0.00059306 | -0.0001241 | -0.00018615 | -0.0002482 | -0.00018615
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 100 | -1.7766 | -1.9679 | -2.5878 | -0.54444 | -0.82339 | -1.11 | -0.83952
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.4589 | 0.35892 | 0.25907 | 0.16425 | 0.16425 | 0.16425 | 0.16425 | 0.16425
Odpad. vody nečištěné | % | 1.846 | 1.4751 | 1.0899 | 0.71158 | 0.71543 | 0.72128 | 0.72923 | 0.7353
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.0495 | 9.9977 | 10.0269 | 10.0021 | 9.9481 | 9.867 | 9.759 | 9.678
NL | t/rok | 9.2121 | 9.1646 | 9.1913 | 9.1686 | 9.1191 | 9.0448 | 8.9458 | 8.8715
CHSK | t/rok | 18.7495 | 18.6519 | 18.7055 | 18.6583 | 18.5575 | 18.4064 | 18.2049 | 18.0538
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 9.2354 | 9.211 | 9.2687 | 9.2762 | 9.2259 | 9.1505 | 9.0499 | 8.9744
NL | t/rok | 8.1608 | 8.1437 | 8.2024 | 8.2167 | 8.1722 | 8.1053 | 8.0162 | 7.9494
CHSK | t/rok | 15.915 | 15.891 | 16.0222 | 16.067 | 15.9799 | 15.8493 | 15.6751 | 15.5445
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0588.01 - Mackovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0588.01 - Mackovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 371 | 368 | 368 | 366 | 364 | 361 | 357 | 354
Počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 362 | 361 | 363 | 363 | 361 | 358 | 354 | 351
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 362 | 361 | 363 | 363 | 361 | 358 | 354 | 351
- počet osob s ČOP | os. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 7.64 | 7.58 | 7.58 | 7.54 | 7.5 | 7.44 | 7.36 | 7.3
BSK5 | kg/d | 5.348 | 5.306 | 5.306 | 5.278 | 5.25 | 5.208 | 5.152 | 5.11
NL | kg/d | 4.9023 | 4.8638 | 4.8638 | 4.8382 | 4.8125 | 4.774 | 4.7227 | 4.6842
CHSK | kg/d | 10.696 | 10.612 | 10.612 | 10.556 | 10.5 | 10.416 | 10.304 | 10.22
N-celk | kg/d | 0.98047 | 0.97277 | 0.97277 | 0.96763 | 0.9625 | 0.9548 | 0.94453 | 0.93683
N-NH4 | kg/d | 0.46349 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45743 | 0.455 | 0.45136 | 0.44651 | 0.44287
N-NO3 | kg/d | 0.089133 | 0.088433 | 0.088433 | 0.087967 | 0.0875 | 0.0868 | 0.085867 | 0.085167
P-celk | kg/d | 0.22283 | 0.22108 | 0.22108 | 0.21992 | 0.21875 | 0.217 | 0.21467 | 0.21292
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991 | 2.991
Počet kanal.přípojek | ks | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0588.01 - Mackovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0588.01 - Mackovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 68.1058 | 66.665 | 65.1238 | 63.2392 | 62.8992 | 62.3892 | 61.7092 | 61.1992
BSK5 | kg/d | 27.533 | 27.391 | 27.471 | 27.403 | 27.255 | 27.033 | 26.737 | 26.515
NL | kg/d | 25.2386 | 25.1084 | 25.1818 | 25.1194 | 24.9838 | 24.7803 | 24.5089 | 24.3054
CHSK | kg/d | 51.3685 | 51.1012 | 51.2478 | 51.1185 | 50.8425 | 50.4285 | 49.8765 | 49.4625
Počet EO | os. | 458.8833 | 456.5167 | 457.85 | 456.7167 | 454.25 | 450.55 | 445.6167 | 441.9167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 66.8486 | 65.6817 | 64.414 | 62.7892 | 62.4492 | 61.9392 | 61.2592 | 60.7492
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.2573 | 0.98335 | 0.70979 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 66.8486 | 65.6817 | 64.414 | 62.7892 | 62.4492 | 61.9392 | 61.2592 | 60.7492
BSK5 | kg/d | 27.308 | 27.206 | 27.326 | 27.298 | 27.15 | 26.928 | 26.632 | 26.41
NL | kg/d | 25.0323 | 24.9388 | 25.0488 | 25.0232 | 24.8875 | 24.684 | 24.4127 | 24.2092
CHSK | kg/d | 50.956 | 50.762 | 50.982 | 50.926 | 50.65 | 50.236 | 49.684 | 49.27
Počet EO | os | 455.1333 | 453.4333 | 455.4333 | 454.9667 | 452.5 | 448.8 | 443.8667 | 440.1667
Typ ČOV | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2050
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 66.8486 | 65.6817 | 64.414 | 62.7892 | 62.4492 | 61.9392 | 61.2592 | 60.7492
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 25.3025 | 25.2356 | 25.3936 | 25.4143 | 25.2765 | 25.0698 | 24.7942 | 24.5875
NL | kg/d | 22.3584 | 22.3116 | 22.4723 | 22.5116 | 22.3895 | 22.2064 | 21.9623 | 21.7792
CHSK | kg/d | 43.6027 | 43.537 | 43.8965 | 44.0192 | 43.7806 | 43.4227 | 42.9455 | 42.5876
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.0055 | 1.9704 | 1.9324 | 1.8837 | 1.8735 | 1.8582 | 1.8378 | 1.8225
NL | kg/d | 2.6739 | 2.6273 | 2.5766 | 2.5116 | 2.498 | 2.4776 | 2.4504 | 2.43
CHSK | kg/d | 7.3533 | 7.225 | 7.0855 | 6.9068 | 6.8694 | 6.8133 | 6.7385 | 6.6824
Produkce kalů | m3/r | 307.8476 | 307.0325 | 308.9552 | 309.2076 | 307.531 | 305.0162 | 301.6631 | 299.1482
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 73.8834 | 73.6878 | 74.1493 | 74.2098 | 73.8075 | 73.2039 | 72.3991 | 71.7956
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0588.01-Mackovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0588.01-Mackovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Mackovice | aktivační čistírna |  | 52.5 | 2.45 | 2002 | 2002
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Mackovice |  | < 100 | 2.956 |  | 2002 | 2012
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Mackovice |  | < 100 | 0.035 |  | 2002 | 2004
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0 |  | 2002 | 2004
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Mackovice |  | 146 | 1.168 |  | 2002 | 2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 2.45 |  |  | 0 |  | 0