## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0631.01 - Únanov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1281 | 1272 | 1271 | 1266 | 1257 | 1246 | 1235 | 1224
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1281 | 1272 | 1271 | 1266 | 1257 | 1246 | 1235 | 1224
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -9 | -1 | -5 | -9 | -11 | -11 | -11
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1281 | 1272 | 1271 | 1266 | 1257 | 1246 | 1235 | 1224
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.055693 | 0.055299 | 0.055255 | 0.055036 | 0.054642 | 0.05416 | 0.053679 | 0.053197
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.055693 | 0.055299 | 0.055255 | 0.055036 | 0.054642 | 0.05416 | 0.053679 | 0.053197
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -0.0003942 | -4.38e-05 | -0.000219 | -0.0003942 | -0.0004818 | -0.0004818 | -0.0004818
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.71285 | -0.079268 | -0.39792 | -0.72142 | -0.88958 | -0.89757 | -0.9057
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 30.9546 | 30.7345 | 30.71 | 30.5877 | 30.3676 | 30.0986 | 29.8296 | 29.5606
NL | t/rok | 28.375 | 28.1733 | 28.1508 | 28.0388 | 27.837 | 27.5904 | 27.3438 | 27.0972
CHSK | t/rok | 57.2955 | 56.8882 | 56.8429 | 56.6166 | 56.2093 | 55.7114 | 55.2135 | 54.7157
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 29.7293 | 29.5179 | 29.4944 | 29.3769 | 29.1655 | 28.9071 | 28.6487 | 28.3903
NL | t/rok | 26.9827 | 26.7908 | 26.7695 | 26.6628 | 26.4709 | 26.2364 | 26.0019 | 25.7673
CHSK | t/rok | 53.1185 | 52.7407 | 52.6988 | 52.4889 | 52.1111 | 51.6494 | 51.1877 | 50.7259
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0631.01 - Únanov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0631.01 - Únanov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1247 | 1238 | 1237 | 1232 | 1223 | 1212 | 1201 | 1190
Počet osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1247 | 1238 | 1237 | 1232 | 1223 | 1212 | 1201 | 1190
- počet osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1247 | 1238 | 1237 | 1232 | 1223 | 1212 | 1201 | 1190
- počet osob s ČOP | os. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 25.62 | 25.44 | 25.42 | 25.32 | 25.14 | 24.92 | 24.7 | 24.48
BSK5 | kg/d | 8.967 | 8.904 | 8.897 | 8.862 | 8.799 | 8.722 | 8.645 | 8.568
NL | kg/d | 8.2198 | 8.162 | 8.1556 | 8.1235 | 8.0658 | 7.9952 | 7.9246 | 7.854
CHSK | kg/d | 17.934 | 17.808 | 17.794 | 17.724 | 17.598 | 17.444 | 17.29 | 17.136
N-celk | kg/d | 1.644 | 1.6324 | 1.6311 | 1.6247 | 1.6132 | 1.599 | 1.5849 | 1.5708
N-NH4 | kg/d | 0.77714 | 0.77168 | 0.77107 | 0.76804 | 0.76258 | 0.75591 | 0.74923 | 0.74256
N-NO3 | kg/d | 0.14945 | 0.1484 | 0.14828 | 0.1477 | 0.14665 | 0.14537 | 0.14408 | 0.1428
P-celk | kg/d | 0.37363 | 0.371 | 0.37071 | 0.36925 | 0.36663 | 0.36342 | 0.36021 | 0.357
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.872 | 7.872
Počet kanal.přípojek | ks | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0631.01 - Únanov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0631.01 - Únanov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 152.5844 | 151.5044 | 151.3844 | 150.7844 | 149.7044 | 148.3844 | 147.0644 | 145.7444
BSK5 | kg/d | 84.807 | 84.204 | 84.137 | 83.802 | 83.199 | 82.462 | 81.725 | 80.988
NL | kg/d | 77.7398 | 77.187 | 77.1256 | 76.8185 | 76.2658 | 75.5902 | 74.9146 | 74.239
CHSK | kg/d | 156.974 | 155.858 | 155.734 | 155.114 | 153.998 | 152.634 | 151.27 | 149.906
Počet EO | os. | 1413.45 | 1403.4 | 1402.2833 | 1396.7 | 1386.65 | 1374.3667 | 1362.0833 | 1349.8
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 152.5844 | 151.5044 | 151.3844 | 150.7844 | 149.7044 | 148.3844 | 147.0644 | 145.7444
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 57.41 | 57.05 | 56.93 | 56.81 | 56.33 | 55.85 | 55.47 | 54.99
BSK5 | kg/d | 31.403 | 31.202 | 31.135 | 31.068 | 30.8 | 30.532 | 30.324 | 30.056
NL | kg/d | 28.7861 | 28.6018 | 28.5404 | 28.479 | 28.2333 | 27.9877 | 27.797 | 27.5513
CHSK | kg/d | 58.166 | 57.794 | 57.67 | 57.546 | 57.05 | 56.554 | 56.168 | 55.672
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 209.9944 | 208.5544 | 208.3144 | 207.5944 | 206.0344 | 204.2344 | 202.5344 | 200.7344
BSK5 | kg/d | 116.21 | 115.406 | 115.272 | 114.87 | 113.999 | 112.994 | 112.049 | 111.044
NL | kg/d | 106.5258 | 105.7888 | 105.666 | 105.2975 | 104.4991 | 103.5778 | 102.7116 | 101.7903
CHSK | kg/d | 215.14 | 213.652 | 213.404 | 212.66 | 211.048 | 209.188 | 207.438 | 205.578
Počet EO | os | 1936.8333 | 1923.4333 | 1921.2 | 1914.5 | 1899.9833 | 1883.2333 | 1867.4833 | 1850.7333
Typ ČOV | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 209.9944 | 208.5544 | 208.3144 | 207.5944 | 206.0344 | 204.2344 | 202.5344 | 200.7344
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 111.5901 | 110.8178 | 110.6891 | 110.3029 | 109.4662 | 108.5008 | 107.5932 | 106.6278
NL | kg/d | 101.276 | 100.575 | 100.4581 | 100.1076 | 99.3482 | 98.472 | 97.6482 | 96.772
CHSK | kg/d | 199.3904 | 198.0104 | 197.7804 | 197.0904 | 195.5954 | 193.8704 | 192.2479 | 190.5229
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 4.6199 | 4.5882 | 4.5829 | 4.5671 | 4.5328 | 4.4932 | 4.4558 | 4.4162
NL | kg/d | 5.2499 | 5.2139 | 5.2079 | 5.1899 | 5.1509 | 5.1059 | 5.0634 | 5.0184
CHSK | kg/d | 15.7496 | 15.6416 | 15.6236 | 15.5696 | 15.4526 | 15.3176 | 15.1901 | 15.0551
Produkce kalů | m3/r | 1357.6798 | 1348.2833 | 1346.7172 | 1342.0189 | 1331.8393 | 1320.0936 | 1309.0511 | 1297.3054
Způsob likvidace kalů | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 325.8432 | 323.588 | 323.2121 | 322.0845 | 319.6414 | 316.8225 | 314.1723 | 311.3533
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0631.01-Únanov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0631.01-Únanov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Únanov | aktivační čistírna s denitrifikací a nitrifikací |  | 250 | 25.83 | 1995 | 1995
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Únanov |  | < 100 | 7.771 |  | 1994 | 2017
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak Únanov |  | < 100 | 0.101
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS 1 |  | 0 | 0
S.S |  | ČS 2 |  | 0 | 0
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Únanov |  | 393 | 3.144 |  | 1994 | 2017
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 25.83 |  |  | 0 |  | 0