## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0646.03 - Znojmo - část obce Konice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 294 | 292 | 292 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 294 | 292 | 292 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 294 | 292 | 292 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016446 | 0.016361 | 0.016361 | 0.016319 | 0.016235 | 0.016108 | 0.016024 | 0.015898
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.016446 | 0.016361 | 0.016361 | 0.016319 | 0.016235 | 0.016108 | 0.016024 | 0.015898
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -8.434e-05 | 0 | -4.217e-05 | -8.434e-05 | -0.00012651 | -8.434e-05 | -0.00012651
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.51548 | 0 | -0.25841 | -0.5195 | -0.78537 | -0.52633 | -0.79578
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.272 | 9.2282 | 9.2282 | 9.2063 | 9.1625 | 9.0968 | 9.053 | 8.9873
NL | t/rok | 8.4994 | 8.4592 | 8.4592 | 8.4391 | 8.399 | 8.3388 | 8.2986 | 8.2384
CHSK | t/rok | 17.471 | 17.3907 | 17.3907 | 17.3505 | 17.2702 | 17.1498 | 17.0695 | 16.949
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 9.0418 | 8.9992 | 8.9992 | 8.9779 | 8.9353 | 8.8713 | 8.8287 | 8.7648
NL | t/rok | 8.2033 | 8.1647 | 8.1647 | 8.1454 | 8.1068 | 8.0488 | 8.0102 | 7.9522
CHSK | t/rok | 16.4842 | 16.409 | 16.409 | 16.3714 | 16.2961 | 16.1833 | 16.108 | 15.9952
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 147.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0646.03 - Znojmo - část obce Konice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0646.03 - Znojmo - část obce Konice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 294 | 292 | 292 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 294 | 292 | 292 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 294 | 292 | 292 | 291 | 289 | 286 | 284 | 281
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 11.0898 | 11.0898 | 11.0898 | 11.0898 | 11.0898 | 11.0898 | 11.0898 | 11.0898
BSK5 | kg/d | 7.7629 | 7.7629 | 7.7629 | 7.7629 | 7.7629 | 7.7629 | 7.7629 | 7.7629
NL | kg/d | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116 | 7.116
CHSK | kg/d | 15.5257 | 15.5257 | 15.5257 | 15.5257 | 15.5257 | 15.5257 | 15.5257 | 15.5257
N-celk | kg/d | 1.4232 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4232 | 1.4232
N-NH4 | kg/d | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278 | 0.67278
N-NO3 | kg/d | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938
P-celk | kg/d | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 4.581
Počet kanal.přípojek | ks | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0646.03 - Znojmo - část obce Konice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0646.03 - Znojmo - část obce Konice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 45.0569 | 44.8259 | 44.8259 | 44.7103 | 44.4792 | 44.1326 | 43.9016 | 43.555
BSK5 | kg/d | 25.4029 | 25.2829 | 25.2829 | 25.2229 | 25.1029 | 24.9229 | 24.8029 | 24.6229
NL | kg/d | 23.286 | 23.176 | 23.176 | 23.121 | 23.011 | 22.846 | 22.736 | 22.571
CHSK | kg/d | 47.8657 | 47.6457 | 47.6457 | 47.5357 | 47.3157 | 46.9857 | 46.7657 | 46.4357
Počet EO | os. | 423.381 | 421.381 | 421.381 | 420.381 | 418.381 | 415.381 | 413.381 | 410.381
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 45.0569 | 44.8259 | 44.8259 | 44.7103 | 44.4792 | 44.1326 | 43.9016 | 43.555
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 45.0569 | 44.8259 | 44.8259 | 44.7103 | 44.4792 | 44.1326 | 43.9016 | 43.555
BSK5 | kg/d | 25.4029 | 25.2829 | 25.2829 | 25.2229 | 25.1029 | 24.9229 | 24.8029 | 24.6229
NL | kg/d | 23.286 | 23.176 | 23.176 | 23.121 | 23.011 | 22.846 | 22.736 | 22.571
CHSK | kg/d | 47.8657 | 47.6457 | 47.6457 | 47.5357 | 47.3157 | 46.9857 | 46.7657 | 46.4357
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.7721 | 24.6553 | 24.6553 | 24.5969 | 24.4801 | 24.305 | 24.1882 | 24.0131
NL | kg/d | 22.4749 | 22.3691 | 22.3691 | 22.3162 | 22.2103 | 22.0516 | 21.9457 | 21.787
CHSK | kg/d | 45.1623 | 44.9562 | 44.9562 | 44.8531 | 44.647 | 44.3378 | 44.1316 | 43.8224
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.6308 | 0.62756 | 0.62756 | 0.62594 | 0.62271 | 0.61786 | 0.61462 | 0.60977
NL | kg/d | 0.81102 | 0.80687 | 0.80687 | 0.80479 | 0.80063 | 0.79439 | 0.79023 | 0.78399
CHSK | kg/d | 2.7034 | 2.6896 | 2.6896 | 2.6826 | 2.6688 | 2.648 | 2.6341 | 2.6133
Produkce kalů | m3/r | 301.3934 | 299.9728 | 299.9728 | 299.2625 | 297.8418 | 295.7108 | 294.2902 | 292.1592
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 72.3344 | 71.9935 | 71.9935 | 71.823 | 71.482 | 70.9706 | 70.6297 | 70.1182
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0646.03-Znojmo - část obce Konice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0646.03-Znojmo - část obce Konice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Konice |  | < 100 | 2.373 |  | 2003 | 2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak z ČS01 Konice |  | < 100 | 2.208 |  | 2003 | 2005
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS01 Konice |  | 0 | 0 |  | 2003 | 2005
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Konice |  | 126 | 1.008 |  | 2003 | 2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0