## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0647.6220.0646.05 - Znojmo - část obce Načeratice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 247 | 245 | 245 | 244 | 242 | 240 | 238 | 235
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 247 | 245 | 245 | 244 | 242 | 240 | 238 | 235
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírůstek | os |  | -2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 247 | 245 | 245 | 244 | 242 | 240 | 238 | 235
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.01277 | 0.012694 | 0.012694 | 0.012656 | 0.01258 | 0.012504 | 0.012428 | 0.012315
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.01277 | 0.012694 | 0.012694 | 0.012656 | 0.01258 | 0.012504 | 0.012428 | 0.012315
Odpad. vody čištěné na ČOV | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | -7.5862e-05 | 0 | -3.7931e-05 | -7.5862e-05 | -7.5862e-05 | -7.5862e-05 | -0.00011379
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | -0.59763 | 0 | -0.29971 | -0.60304 | -0.6067 | -0.6104 | -0.92406
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.7898 | 7.746 | 7.746 | 7.7241 | 7.6803 | 7.6365 | 7.5927 | 7.527
NL | t/rok | 7.1406 | 7.1005 | 7.1005 | 7.0804 | 7.0403 | 7.0001 | 6.96 | 6.8997
CHSK | t/rok | 14.678 | 14.5977 | 14.5977 | 14.5576 | 14.4773 | 14.397 | 14.3167 | 14.1962
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 7.611 | 7.5683 | 7.5683 | 7.5469 | 7.5042 | 7.4614 | 7.4187 | 7.3546
NL | t/rok | 6.9108 | 6.872 | 6.872 | 6.8526 | 6.8138 | 6.775 | 6.7362 | 6.6781
CHSK | t/rok | 13.9118 | 13.8361 | 13.8361 | 13.7982 | 13.7225 | 13.6467 | 13.571 | 13.4573
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 147.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283 | 147.3283

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0646.05 - Znojmo - část obce Načeratice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0647.6220.0646.05 - Znojmo - část obce Načeratice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 247 | 245 | 245 | 244 | 242 | 240 | 238 | 235
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 247 | 245 | 245 | 244 | 242 | 240 | 238 | 235
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 247 | 245 | 245 | 244 | 242 | 240 | 238 | 235
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 9.3169 | 9.3169 | 9.3169 | 9.3169 | 9.3169 | 9.3169 | 9.3169 | 9.3169
BSK5 | kg/d | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219 | 6.5219
NL | kg/d | 5.9784 | 5.9784 | 5.9784 | 5.9784 | 5.9784 | 5.9784 | 5.9784 | 5.9784
CHSK | kg/d | 13.0437 | 13.0437 | 13.0437 | 13.0437 | 13.0437 | 13.0437 | 13.0437 | 13.0437
N-celk | kg/d | 1.1957 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1957
N-NH4 | kg/d | 0.56523 | 0.56523 | 0.56523 | 0.56523 | 0.56523 | 0.56523 | 0.56523 | 0.56523
N-NO3 | kg/d | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087 | 0.1087
P-celk | kg/d | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96
Počet kanal.přípojek | ks | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0647.6220.0646.05 - Znojmo - část obce Načeratice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0647.6220.0646.05 - Znojmo - část obce Načeratice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 34.9854 | 34.7776 | 34.7776 | 34.6737 | 34.4658 | 34.258 | 34.0501 | 33.7384
BSK5 | kg/d | 21.3419 | 21.2219 | 21.2219 | 21.1619 | 21.0419 | 20.9219 | 20.8019 | 20.6219
NL | kg/d | 19.5634 | 19.4534 | 19.4534 | 19.3984 | 19.2884 | 19.1784 | 19.0684 | 18.9034
CHSK | kg/d | 40.2137 | 39.9937 | 39.9937 | 39.8837 | 39.6637 | 39.4437 | 39.2237 | 38.8937
Počet EO | os. | 355.6976 | 353.6976 | 353.6976 | 352.6976 | 350.6976 | 348.6976 | 346.6976 | 343.6976
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 34.9854 | 34.7776 | 34.7776 | 34.6737 | 34.4658 | 34.258 | 34.0501 | 33.7384
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 34.9854 | 34.7776 | 34.7776 | 34.6737 | 34.4658 | 34.258 | 34.0501 | 33.7384
BSK5 | kg/d | 21.3419 | 21.2219 | 21.2219 | 21.1619 | 21.0419 | 20.9219 | 20.8019 | 20.6219
NL | kg/d | 19.5634 | 19.4534 | 19.4534 | 19.3984 | 19.2884 | 19.1784 | 19.0684 | 18.9034
CHSK | kg/d | 40.2137 | 39.9937 | 39.9937 | 39.8837 | 39.6637 | 39.4437 | 39.2237 | 38.8937
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 20.8521 | 20.735 | 20.735 | 20.6764 | 20.5593 | 20.4422 | 20.3252 | 20.1495
NL | kg/d | 18.9336 | 18.8274 | 18.8274 | 18.7742 | 18.668 | 18.5617 | 18.4555 | 18.2961
CHSK | kg/d | 38.1146 | 37.9071 | 37.9071 | 37.8033 | 37.5958 | 37.3882 | 37.1807 | 36.8694
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.4898 | 0.48689 | 0.48689 | 0.48543 | 0.48252 | 0.47961 | 0.4767 | 0.47234
NL | kg/d | 0.62974 | 0.626 | 0.626 | 0.62413 | 0.62038 | 0.61664 | 0.6129 | 0.60729
CHSK | kg/d | 2.0991 | 2.0867 | 2.0867 | 2.0804 | 2.0679 | 2.0555 | 2.043 | 2.0243
Produkce kalů | m3/r | 253.7001 | 252.2755 | 252.2755 | 251.5632 | 250.1386 | 248.714 | 247.2894 | 245.1525
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 60.888 | 60.5461 | 60.5461 | 60.3752 | 60.0333 | 59.6914 | 59.3495 | 58.8366
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0647.6220.0646.05-Znojmo - část obce Načeratice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0647.6220.0646.05-Znojmo - část obce Načeratice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Načeratice |  | < 100 | 2.05 |  | 2014 | 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Výtlak z ČS01 Načeratice |  | < 100 | 3.91 |  | 2014 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | ČS01 Načeratice |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Načeratice |  | 84 | 0.672 |  | 2014 | 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0