## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 710-SV Třebíč
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0294.01 - Dolní Dubňany
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 488 | 485 | 484 | 482 | 479 | 474 | 470 | 466
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 460 | 458 | 459 | 458 | 456 | 451 | 447 | 443
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 460 | 458 | 459 | 458 | 456 | 451 | 447 | 443
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 27.6184 | 32.8712 | 41.5197 | 49.5652 | 49.368 | 48.8748 | 48.4802 | 48.0856
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 32.8721 | 39.4316 | 50.315 | 60.5572 | 60.312 | 59.6988 | 59.2082 | 58.7176
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.010081 | 0.011998 | 0.015155 | 0.018091 | 0.018019 | 0.017839 | 0.017695 | 0.017551
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.007691 | 0.0092808 | 0.012 | 0.014673 | 0.014614 | 0.014468 | 0.014351 | 0.014235
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.006392 | 0.0079818 | 0.010701 | 0.013374 | 0.013315 | 0.013169 | 0.013052 | 0.012936
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.001299 | 0.001299 | 0.001299 | 0.001299 | 0.001299 | 0.001299 | 0.001299 | 0.001299
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0022764 | 0.0025413 | 0.002843 | 0.0029345 | 0.0029228 | 0.0028936 | 0.0028703 | 0.0028469
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00011335 | 0.00017589 | 0.00031171 | 0.0004842 | 0.00048227 | 0.00047745 | 0.0004736 | 0.00046974
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 38.0703 | 47.7464 | 63.8732 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 45.807 | 55.5169 | 71.6268 | 87.7705 | 87.8046 | 87.8911 | 87.9618 | 88.0336
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 60.04 | 71.7712 | 90.4568 | 108.2211 | 108.2631 | 108.3698 | 108.4568 | 108.5455
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.57586 | 0.64289 | 0.48684 | 0.50251 | 0.50051 | 0.49551 | 0.49151 | 0.48751
celk.délka potrubí | Lc | km | 5.013 | 5.013 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843 | 7.843
celk.náhradní délka | Ln | km | 3.953 | 3.953 | 5.8397 | 5.8397 | 5.8397 | 5.8397 | 5.8397 | 5.8397
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 710-SV Třebíč
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0294.01 - Dolní Dubňany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Dolní Dubňany |  |  | < 100 | 3.664
S.S |  | RVS Dolní Dubňany |  |  | 101-300 | 1.349
S.N |  | RVS Dolní Dubňany |  |  | < 100 | 2.83 | [5 empty] | 9.9251 | 2021/2023
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Dolní Dubňany |  |  | 141 | 1.41
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.9251