## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 714-SV Miroslav
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6212.0305.01 - Miroslav - část obce Kašenec
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 129 | 128 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 27.2426 | 26.6582 | 25.1363 | 23.513 | 23.4116 | 23.3103 | 23.2089 | 23.1076
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 30.6723 | 30.0635 | 28.5416 | 26.894 | 26.7683 | 26.6427 | 26.517 | 26.3913
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.0099436 | 0.0097302 | 0.0091747 | 0.0085822 | 0.0085453 | 0.0085083 | 0.0084713 | 0.0084343
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.006925 | 0.0068954 | 0.0068954 | 0.0068658 | 0.0068362 | 0.0068066 | 0.006777 | 0.0067474
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0041727 | 0.0041432 | 0.0041432 | 0.0041136 | 0.004084 | 0.0040544 | 0.0040248 | 0.0039952
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0027522 | 0.0027522 | 0.0027522 | 0.0027522 | 0.0027522 | 0.0027522 | 0.0027522 | 0.0027522
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0024859 | 0.0023252 | 0.0018522 | 0.0013732 | 0.0013672 | 0.0013613 | 0.0013554 | 0.0013495
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.00053269 | 0.00050963 | 0.0004272 | 0.00034329 | 0.00034181 | 0.00034033 | 0.00033885 | 0.00033737
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 81.0793 | 81.0793 | 81.0793 | 81.0793 | 81.0793 | 81.0793 | 81.0793 | 81.0793
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 134.5571 | 134.9391 | 134.9391 | 135.3266 | 135.7197 | 136.1185 | 136.5232 | 136.9339
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 193.2102 | 190.4156 | 179.5448 | 169.1583 | 169.6496 | 170.1482 | 170.654 | 171.1674
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 1.343 | 1.2562 | 1.0006 | 0.74185 | 0.73865 | 0.73545 | 0.73225 | 0.72906
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558 | 2.558
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088 | 2.088
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 714-SV Miroslav
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6212.0305.01 - Miroslav - část obce Kašenec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Kašenec |  |  | < 100 | 2.106
S.S |  | RVS Kašenec |  |  | 101-300 | 0.452
S.R |  | RVS Kašenec |  |  | < 100 | 0.788 |  |  |  | 3.2513 | 2027/2028
S.R |  | RVS Kašenec |  |  | < 100 | 1.3 |  |  |  | 5.3638 | 2020/2030
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Kašenec |  |  | 55 | 0.535
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 8.6151 |  | 0