## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0647.6220.0571.00 - Chvalovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 646 | 642 | 641 | 638 | 634 | 628 | 622 | 616
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 646 | 642 | 641 | 638 | 634 | 628 | 622 | 616
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 646 | 642 | 641 | 638 | 634 | 628 | 622 | 616
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 294.3184 | 300.6699 | 311.7195 | 322.584 | 322.2215 | 321.6776 | 321.1338 | 320.59
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 309.7978 | 316.0591 | 327.0942 | 337.896 | 337.4375 | 336.7496 | 336.0618 | 335.374
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.10743 | 0.10974 | 0.11378 | 0.11774 | 0.11761 | 0.11741 | 0.11721 | 0.11702
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.10413 | 0.10402 | 0.104 | 0.10392 | 0.1038 | 0.10363 | 0.10345 | 0.10328
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.018833 | 0.018724 | 0.018706 | 0.01863 | 0.018513 | 0.018338 | 0.018162 | 0.017987
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.085292 | 0.085292 | 0.085292 | 0.085292 | 0.085292 | 0.085292 | 0.085292 | 0.085292
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.0031009 | 0.0047832 | 0.0075911 | 0.010392 | 0.01038 | 0.010363 | 0.010345 | 0.010328
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0009458 | 0.0021888 | 0.0034294 | 0.0034256 | 0.0034198 | 0.003414 | 0.0034082
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 79.8732 | 79.9025 | 79.9512 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 441.6019 | 443.8849 | 444.5015 | 446.2644 | 448.5753 | 452.0967 | 455.686 | 459.3453
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 455.6012 | 468.3331 | 486.3019 | 505.6176 | 508.2358 | 512.2255 | 516.2923 | 520.4382
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.30211 | 0.46601 | 0.73958 | 1.0125 | 1.0113 | 1.0096 | 1.0079 | 1.0062
celk.délka potrubí | Lc | km | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488 | 8.488
celk.náhradní délka | Ln | km | 10.264 | 10.264 | 10.264 | 10.264 | 10.264 | 10.264 | 10.264 | 10.264
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 703-SV Znojmo
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0647.6220.0571.00 - Chvalovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.N |  | VDJ Hatě+AT stanice |  | 272 |  | 1000 | [5 empty] | 8.194 | 2031/2035
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Chvalovice |  |  | < 100 | 1.101
S.S |  | RVS Chvalovice |  |  | 101-300 | 7.387
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Chvalovice |  |  | 200 | 1.6
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.194