## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 706-SV Jevišovice
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
706-SV Jevišovice
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 3266 | 3244 | 3241 | 3225 | 3203 | 3176 | 3145 | 3116
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 3254 | 3234 | 3231 | 3216 | 3194 | 3167 | 3136 | 3107
dtto | % | 99.6326 | 99.6917 | 99.6915 | 99.7209 | 99.719 | 99.7166 | 99.7138 | 99.7112
počet osob s ČOP | os. | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957
počet zásob. osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
dtto | % | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1494
počet všech zásob.obyvatel | os. | 3265 | 3245 | 3242 | 3227 | 3205 | 3178 | 3147 | 3118
dtto | % | 77.3147 | 77.2435 | 77.2273 | 77.164 | 77.0433 | 76.8933 | 76.7187 | 76.5529
délka vodovodních řadů | km | 63.666 | 63.666 | 63.666 | 64.666 | 64.666 | 64.666 | 64.666 | 64.666
- z toho přivodné řady | km | 27.245 | 27.245 | 27.245 | 28.245 | 28.245 | 28.245 | 28.245 | 28.245
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 3.5404 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 36.421 | 36.421 | 36.421 | 36.421 | 36.421 | 36.421 | 36.421 | 36.421
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 4.633 | 4.633 | 4.633 | 4.633 | 4.633
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.11393 | 0.11855 | 0.12707 | 0.1352 | 0.13442 | 0.13347 | 0.13237 | 0.13134
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.1018 | 0.10546 | 0.11235 | 0.11885 | 0.11816 | 0.11732 | 0.11635 | 0.11545
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.083358 | 0.08702 | 0.093904 | 0.1004 | 0.099718 | 0.098878 | 0.097911 | 0.097008
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.012133 | 0.013083 | 0.014727 | 0.016357 | 0.016262 | 0.016146 | 0.016013 | 0.015889
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 380.6629 | 396.3055 | 425.3298 | 452.9401 | 450.2425 | 446.9326 | 443.1223 | 439.5659
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 69.9477 | 73.47 | 79.3557 | 85.242 | 85.2417 | 85.2417 | 85.2394 | 85.2387
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 85.4236 | 89.0412 | 94.9414 | 100.9001 | 101.0073 | 101.1413 | 101.2955 | 101.4442
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 95.6046 | 100.0871 | 107.3869 | 114.7869 | 114.9088 | 115.0608 | 115.236 | 115.4053
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.19057 | 0.20549 | 0.23132 | 0.25294 | 0.25148 | 0.24969 | 0.24762 | 0.2457
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -380.6629 | -396.3055 | -425.3298 | -452.9401 | -450.2425 | -446.9326 | -443.1223 | -439.5659
Qp | m3/d | -312.1491 | -324.7825 | -348.1484 | -370.4173 | -368.2826 | -365.6632 | -362.6478 | -359.8336
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 380.6629 | 396.3055 | 425.3298 | 452.9401 | 450.2425 | 446.9326 | 443.1223 | 439.5659
Qp | m3/d | 312.1491 | 324.7825 | 348.1484 | 370.4173 | 368.2826 | 365.6632 | 362.6478 | 359.8336
bilance Qd | m3/d | 1.0066e-05 | 3.0317e-05 | 4.6956e-07 | -2.6411e-06 | 3.7941e-06 | 2.0159e-05 | 2.065e-05 | 1.8186e-05
Qp | m3/d | 7.8392e-06 | -8.0185e-06 | -9.3689e-06 | -7.4997e-06 | -1.5099e-05 | 5.7907e-06 | -5.5695e-07 | -1.3145e-05
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 1.1967 | 12.9262 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 1.1967 | 14.123 | 14.123 | 14.123 | 14.123 | 14.123
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0545.01 - Bojanovice
CZ0647.6220.0547.01 - Boskovštejn
CZ0647.6220.0551.01 - Ctidružice
CZ0647.6220.0553.01 - Černín
CZ0647.6220.0558.01 - Grešlové Mýto
CZ0647.6220.0573.01 - Jevišovice
CZ0647.6220.0600.01 - Pavlice
CZ0647.6220.0612.01 - Rudlice
CZ0647.6220.0619.01 - Střelice
CZ0647.6220.0634.01 - Vevčice
CZ0647.6220.0639.01 - Vranovská Ves

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 706-SV Jevišovice
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
706-SV Jevišovice
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 3266 | 3244 | 3241 | 3225 | 3203 | 3176 | 3145 | 3116
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 3254 | 3234 | 3231 | 3216 | 3194 | 3167 | 3136 | 3107
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 3265 | 3245 | 3242 | 3227 | 3205 | 3178 | 3147 | 3118
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 312.1491 | 324.7825 | 348.1484 | 370.4173 | 368.2826 | 365.6632 | 362.6478 | 359.8336
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 380.6629 | 396.3055 | 425.3298 | 452.9401 | 450.2425 | 446.9326 | 443.1223 | 439.5659
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.11393 | 0.11855 | 0.12707 | 0.1352 | 0.13442 | 0.13347 | 0.13237 | 0.13134
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.1018 | 0.10546 | 0.11235 | 0.11885 | 0.11816 | 0.11732 | 0.11635 | 0.11545
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.083358 | 0.08702 | 0.093904 | 0.1004 | 0.099718 | 0.098878 | 0.097911 | 0.097008
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443 | 0.018443
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 0.010533 | 0.010943 | 0.011658 | 0.012332 | 0.012261 | 0.012174 | 0.012074 | 0.01198
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 0.0016 | 0.0021395 | 0.0030693 | 0.0040244 | 0.0040012 | 0.0039723 | 0.0039393 | 0.0039088
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 69.9477 | 73.47 | 79.3557 | 85.242 | 85.2417 | 85.2417 | 85.2394 | 85.2387
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 85.4236 | 89.0412 | 94.9414 | 100.9001 | 101.0073 | 101.1413 | 101.2955 | 101.4442
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 95.6046 | 100.0871 | 107.3869 | 114.7869 | 114.9088 | 115.0608 | 115.236 | 115.4053
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.15664 | 0.16274 | 0.17336 | 0.18195 | 0.1809 | 0.17961 | 0.17813 | 0.17675
celk.délka potrubí | Lc | km | 63.666 | 63.666 | 63.666 | 64.666 | 64.666 | 64.666 | 64.666 | 64.666
celk.náhradní délka | Ln | km | 67.2448 | 67.2448 | 67.2448 | 67.7781 | 67.7781 | 67.7781 | 67.7781 | 67.7781
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996 | 2.996
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 1.9525 | 1.9525 | 1.9525 | 1.9525
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem
CZ0647.6220.0545.01 - Bojanovice
CZ0647.6220.0547.01 - Boskovštejn
CZ0647.6220.0551.01 - Ctidružice
CZ0647.6220.0553.01 - Černín
CZ0647.6220.0558.01 - Grešlové Mýto
CZ0647.6220.0573.01 - Jevišovice
CZ0647.6220.0600.01 - Pavlice
CZ0647.6220.0612.01 - Rudlice
CZ0647.6220.0619.01 - Střelice
CZ0647.6220.0634.01 - Vevčice
CZ0647.6220.0639.01 - Vranovská Ves

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 706-SV Jevišovice
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
706-SV Jevišovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | ze zdroje povrch. vody Štítary |  |  |  | 0
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.N |  | ČS Jiřice u Moravských Budějovic |  |  | 6 | 60 | [5 empty] | 1.236 | 2029/2030
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Boskovštejn |  |  |  | 30 |  | 1996 | 2013
V.S |  | VDJ Ctidružice - věžový |  | 430.19 | 425.76 | 200 |  | 1991
V.S |  | VDJ Jevišovice |  | 382.7 | 379 | 300 |  | 1958
V.S |  | VDJ Pavlice |  | 454 | 450.7 | 200 |  | 2000
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Bojanovice |  |  | 101-300 | 1.336
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Boskovštejn |  |  | < 100 | 0.127
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Ctidružice |  |  | 101-300 | 0.637
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Černín |  |  | < 100 | 2.386
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Černín |  |  | 101-300 | 0.517
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Jevišovice |  |  | 101-300 | 11.978
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Pavlice |  |  | 101-300 | 3.594
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Rudlice |  |  | < 100 | 1.685
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vevčice |  |  | < 100 | 3.278
R.S |  | Přívodný/výtlačný řad Vranovská Ves |  |  | 101-300 | 1.707
R.N |  | Přívodný řad Jiřice u Moravských Budějovic |  |  | < 100 | 0.35 | [5 empty] | 1.2057 | 2029/2030
R.N |  | Výtlačný řad Jiřice u Moravských Budějovic |  |  | < 100 | 0.65 | [5 empty] | 2.2392 | 2029/2030
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.681