## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 122-sam. vod. Černá Hora
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2019-08-07 08:36
CZ0641.6201.0008.01 - Černá Hora
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 2103 | 2089 | 2086 | 2077 | 2062 | 2045 | 2026 | 2006
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 2103 | 2089 | 2086 | 2077 | 2062 | 2045 | 2026 | 2006
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 2103 | 2089 | 2086 | 2077 | 2062 | 2045 | 2026 | 2006
dtto | % | 93.7584 | 93.7192 | 93.7107 | 93.6852 | 93.6421 | 93.5927 | 93.5365 | 93.4762
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.2009 | 0.20041 | 0.20039 | 0.20014 | 0.19955 | 0.19888 | 0.19814 | 0.19735
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.1649 | 0.16445 | 0.16435 | 0.16406 | 0.16358 | 0.16303 | 0.16242 | 0.16178
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0677 | 0.067249 | 0.067153 | 0.066863 | 0.06638 | 0.065833 | 0.065221 | 0.064577
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 0.036001 | 0.035962 | 0.03604 | 0.036075 | 0.035969 | 0.035849 | 0.035714 | 0.035573
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 606.0569 | 604.3453 | 604.2152 | 603.2804 | 601.2697 | 598.9908 | 596.4439 | 593.7629
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 88.1976 | 88.1976 | 88.1976 | 88.1976 | 88.1976 | 88.1976 | 88.1976 | 88.1976
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 214.8268 | 215.6755 | 215.8588 | 216.412 | 217.3447 | 218.4183 | 219.6395 | 220.95
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 261.7276 | 262.8396 | 263.1933 | 263.9983 | 265.1361 | 266.4458 | 267.9355 | 269.5342
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -606.0569 | -604.3453 | -604.2152 | -603.2804 | -601.2697 | -598.9908 | -596.4439 | -593.7629
Qp | m3/d | -550.4131 | -549.0719 | -549.0211 | -548.3245 | -546.7107 | -544.8816 | -542.8374 | -540.6856
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | -606.0569 | -604.3453 | -604.2152 | -603.2804 | -601.2697 | -598.9908 | -596.4439 | -593.7629
Qp | m3/d | -550.4131 | -549.0719 | -549.0211 | -548.3245 | -546.7107 | -544.8816 | -542.8374 | -540.6856
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv.
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv
poč. osob s ČOP | Np | obyv
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv
prům.denní potřeba | Qp | m3/d
koef.denní nerov. | kd
max.denní potřeba | Qd | m3/d
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d)
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d)
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d)
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r)
celk.délka potrubí | Lc | km
celk.náhradní délka | Ln | km
délka rekonstr.potr | Lr | km
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení