## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 168-sam. vod. Dlouhá Lhota
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
2019-08-07 08:36
CZ0641.6201.0009.01 - Dlouhá Lhota
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
počet zásob. osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dtto | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
počet všech zásob.obyvatel | os. | 133 | 132 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127
dtto | % | 91.0959 | 91.0345 | 91.0345 | 90.9722 | 90.9091 | 90.8451 | 90.7801 | 90.7143
délka vodovodních řadů | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho přivodné řady | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přírůstek za pětiletku | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.001519 | 0.0017468 | 0.0021755 | 0.0026217 | 0.0029353 | 0.0032437 | 0.0035469 | 0.0038451
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0015 | 0.0016605 | 0.0019468 | 0.0022162 | 0.0024812 | 0.0027419 | 0.0029983 | 0.0032503
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0015 | 0.0016605 | 0.0019468 | 0.0022162 | 0.0024812 | 0.0027419 | 0.0029983 | 0.0032503
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 1.9e-05 | 8.6303e-05 | 0.00022872 | 0.00040556 | 0.00045406 | 0.00050177 | 0.00054868 | 0.0005948
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 5.3945 | 6.1505 | 7.5604 | 9.0043 | 10.0812 | 11.1404 | 12.182 | 13.206
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 30.8992 | 34.4645 | 40.4066 | 46.3487 | 52.2909 | 58.233 | 64.1752 | 70.1173
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 30.8992 | 34.4645 | 40.4066 | 46.3487 | 52.2909 | 58.233 | 64.1752 | 70.1173
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 31.2906 | 36.2557 | 45.1539 | 54.8306 | 61.8601 | 68.8897 | 75.9193 | 82.9488
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
přebytek provozovatele Qd | m3/d | -5.3945 | -6.1505 | -7.5604 | -9.0043 | -10.0812 | -11.1404 | -12.182 | -13.206
Qp | m3/d | -4.1616 | -4.7858 | -5.9603 | -7.1828 | -8.0418 | -8.8868 | -9.7177 | -10.5345
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | -5.3945 | -6.1505 | -7.5604 | -9.0043 | -10.0812 | -11.1404 | -12.182 | -13.206
Qp | m3/d | -4.1616 | -4.7858 | -5.9603 | -7.1828 | -8.0418 | -8.8868 | -9.7177 | -10.5345
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab. VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv.
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv
poč. osob s ČOP | Np | obyv
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv
prům.denní potřeba | Qp | m3/d
koef.denní nerov. | kd
max.denní potřeba | Qd | m3/d
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d)
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d)
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d)
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r)
celk.délka potrubí | Lc | km
celk.náhradní délka | Ln | km
délka rekonstr.potr | Lr | km
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina :
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení