	[image: image1.wmf]
	Změna PRVK Jm

	
	05278



ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

A. TEXTOVÁ ČÁST

                                       A.1.1 Souhrnná zpráva

Technická zpráva

Obsah

21
ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje


21.1
Část  vodovody


21.2
Část  kanalizace


21.2.1
Změny v technickém řešení


61.2.2
Další změny


62
ŘEŠENÍ OBCÍ PŘIČLENĚNÝCH Z KRAJE VYSOČINA


72.1
Část  vodovody


72.1.1
Řešení vodovodů – stávající stav


82.1.2
Řešení vodovodů pro veřejnou potřebu – výhledové období


82.1.3
Rekapitulace


92.1.4
Potřebné investice nových staveb a rekonstrukcí


102.2
Část  kanalizace


102.2.1
Řešení kanalizací – stávající stav


152.2.2
Řešení kanalizací – výhledové období


212.2.3
Potřebné investice nových staveb a rekonstrukcí


233
Grafické řešení PRVK dle uplatněných připomínek




1 ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje

1.1 Část  vodovody 

Změny řešení v PRVK Jm kraje - část vodovody byly zpracovány pro obce, které zažádaly o změnu tohoto koncepčního materiálu do konce čtvrtletí r. 2005. Jedná se o 3 obce :
Cetkovice, Strhaře a Mikulčice.

Popis změn (nového řešení)

Obec Cetkovice (ÚC Blansko) – změna uplatěná dle Smouvy o dílo krajským úřadem Jm kraje nebude akceptována z důvodu neefektivnosti  technického řešení, zůstane tedy v platnosti již schválené původní řešení, které je řešením optimálním.

Obec Strhaře (ÚC Brno - venkov) – změna spočívá v upřesnění popisu a grafickém zpracování současného stavu zásobování pitnou vodou dle ÚP pro obec Strhaře a její místní část Žleby. Obec Strhaře a místní část Žleby jsou zásobeny vodou ze samostatného vodovodu, jehož zdrojem je JÚ Strhaře s vydatností Q = 0,35 l/s. Voda ze tří studní  gravitačně  plní vodojem Strhaře  50 m3 s max. hladinou 540,0 m n.m., odkud je gravitačně přívodním řadem obec a spodní část m.č. Žleby zásobena ve třech tlakových pásmech rozdělených redukčními šachtami.

  Touto změnou dojde ke snížení investičních nákladů  nových staveb o 2,55 mil. Kč. a rekonstrukcí o 2,09 mil. Kč.

Obec Mikulčice (ÚC Hodonín) – změna spočívá v rozvoji vodovodů ve výhledovém období, kdy z důvodu nárůstu zásobovaných obyvatel v letních měsících a obnovení těžby lignitu, je stávající akumulace u ÚV nedostatečná, a proto je navrženo její rozšíření o 120 m3. 

  Touto změnou dojde ke zvýšení investičních nákladů  nových staveb o 1,85 mil. Kč.

1.2 Část  kanalizace

1.2.1 Změny v technickém řešení

242 Milotice (Hodonín)

261 Vlkoš (Hodonín)

237 Kelčany (Hodonín)

250 Skoronice (Hodonín)
Odpadní vody ze všech obcí budou odváděny na ČOV Milotice (vč. již napojených Vacenovic) , návrh změny spočívá ve vlastní ČOV pod Skoronicemi, pro obce Skoronice, Kelčany a Vlkoš.

Prioritní řešení zůstane schválené původní, které je výhodnější technicky, pouze v případech problémů při řešení majetkoprávních vztahů je možné jiné technické řešení - vlastní ČOV pro Skoronice, Kelčany a Vlkoš.

137 Bučovice (Vyškov)

141 Kojátky (Vyškov)

Řešení odkanalizování obce – napojení obce Kojátky na ČOV Bučovice, obec má schválené jiné technické řešení, vzhledem k územním problémům je tedy také navržena vlastní ČOV pro Kojátky.
002 Blansko (Blansko)

Původně měla místní část Lažánky (obec leží v CHKO) navrženou vlastní ČOV, zvažuje se napojení na Blansko, vzhledem k nižšímu počtu obyvatel (cca 450) a vzdálenosti od Blanska ( výtlak cca 3 km) uvádíme toto jako jiné možné technické řešení pouze  v případě že bude rekonstruována silnice, v níž by bylo možno potrubí přivaděče položit.

010 Doubravice nad Svitavou (Blansko)

018 Kuničky (Blansko)

081 Obora (Blansko)

103 Újezd u Boskovic (Blansko)
původně Kuničky a Újezd u Boskovic měl navrženou vlastní ČOV, Obora byla i původně odkanalizována na Doubravici nad Svitavou. Nově splašková kanalizace a všechny obce na Doubravici nad Svitavou.

Důvodem jsou očekávané nižší investiční (i provozní) náklady - zjištěné při zpracování detailní PD - oproti řešení s vlastními ČOV (i oproti vyhodnocení na základě „Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů…“) : úspora investičních nákladů vzhledem k návrhu tlakového potrubí malého průměru (DN80), u obce Újezd ve velkém spádu, u obce Kuničky úspora investičních nákladů vzhledem k chystané komplexní pozemkové úpravě v obci (bude využita příležitost k majetkovému uspořádání pozemků tak, aby byla vymezena plocha určená pro objekty kanalizační sítě) a vzhledem k plánované opravě komunikace, která vede z Kuniček do Doubravice nad Svitavou (při této opravě by byly položeny kanalizační přivaděče a bylo by tak využito jednorázového zásahu do komunikace).

Investiční náklady na čistírny odpadních vod v obou obcích by naopak byly vyšší oproti nákladům uvažovaným dle „Metodického pokynu…“ vzhledem k tomu, že na ČOV by bylo nutno vybudovat třetí stupeň čištění, aby bylo možno naplnit Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., protože recipienty pod obcemi Kuničky a Újezd u Boskovic jsou málo vodné. 

U obcí Újezd u Boskovic a Kuničky se předpokládá, že k realizaci tohoto řešení v terénu dojde po roce 2015, stejně jako u obce Kuničky se předpokládá rozdělení odkanalizování do časových etap. Přípravné práce, kde výsledkem je územní a stavební povolení v časovém horizontu vyřizování cca do roku 2013. už při těchto projednáváních musí být řešení evidováno v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

353 Zastávka u Brna (Brno-venkov)

původně se uvažovalo s dokončením kanalizační sítě v obci (cca 30%), později bylo na podkladě paspartu zjištěno, že stávající kanalizace je technicky a i kapacitně nevyhovující, a proto je nově uvažováno s výstavbou nové kanalizace ve větší části obce. Do map byla zakreslena tato kanalizace podle podkladů, které předala společnost Aquaprocon.

Zastávka u Brna je aglomerací společně s Babicemi u Rosic a je tedy potřeba řešení odkanalizování provést komplexně.

134 Zaječí (Břeclav)

194 Šakvice (Břeclav)
Hlavní alternativa – doplnění kanalizační sítě a čerpání na ČOV Šakvice. Jiné technické řešení je možné vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům -  samostatná ČOV pro obec Zaječí

322 Loděnice (Břeclav)

317 Vedrovice (Znojmo)

298 Jezeřany-Maršovice (Znojmo)

328 Šumice (Břeclav)

301 Kubšice (Znojmo)
Původně ČOV Šumice pro všech 5 obcí,  vzhledem k územním problémům a majetkoprávním vztahům je dalším technicky přijatelným řešením:

 ČOV Jezeřany-Maršovice + Loděnice

ČOV Šumice 

ČOV Kubšice + Vedrovice
326 Pohořelice (Břeclav)

odkanalizování místní části Velký Dvůr je navrženo jinou trasou a je opravena (snížena) i délka navrhované kanalizace (podle zpracovatele projektu Ing. Hučíka)

Drobné opravy v zákresu kanalizace podle údajů starosty

Technická stránka návrhu odkanalizování lokality Velký Dvůr na ČOV Pohořelice zůstává nezměněn. Odkanalizování je navrženo především vzhledem k umístění Velkého Dvora v ochranných pásmech geotermálních vod Mušov 3G.

223 Lelekovice (Brno-venkov)

412 Vranov (Brno-venkov)
Splaškové odpadní vody z obce Vranov byly navrženy odvést přes obec Lelekovice na ÚČOV Brno.

Další možné řešení obce Vranov vychází z projednané fáze odkanalizování obce Lelekovice, která zahájila veškeré přípravné práce pro stavbu vlastní ČOV. Neboť odkanalizování obec Vranov by mělo probíhat přes obec Lelekovice, nebude tak možno tomuto návrhu dostát. Technickým možným řešení je tedy vybudování vlastní ČOV  v obci Vranov. Vzhledem k tomu, že přivaděč z Vranova do obce Lelekovice je dlouhý cca 2,6 km, jedná se také o složité vlastnické vztahy a problémy při územním projednání.

038 Vavřinec (Blansko)
je uvažováno s výstavbou ČOV ve Vavřinci a s výstavbou ČOV v místní části Suchdol, kam by byly odvedeny odp. vody z místní části Veselice.

Jiné technické řešení – přečerpávání odpadních vod na ČOV Blansko – je možné z důvodu umístění u CHKO Moravský kras a jsou signalizovány obtíže při projednání se správcem CHKO (odtok z ČOV do CHKO).

135 Bohaté Málkovice (Vyškov)

Řešení odkanalizování obce – napojení obce na ČOV Bučovice, vzhledem k možným problémům při řešení majetkoprávních vztahů při návrhu přivaděče je možné technické řešení s vlastní ČOV pro obec.
564 Medlice (Znojmo)

584 Přeskače (Znojmo)

313 Tavíkovice (Znojmo)
Původně bylo uvažováno s odvozem z jímek (společná jímka pro celou obec) a ve druhé etapě s přečerpáváním odp.vod na ČOV Tavíkovice.

V průběhu zpracování a schvalování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje došlo k výstavbě ČOV Přeskače.

Z tohoto důvodu musí být přeřešena i obec Medlice, jejíž odp. vody měly být na ČOV Tavíkovice přečerpávány přes obec Přeskače.

Je tedy uvažováno jako doposud s jímkou na vyvážení a výhledově s výstavbou vlastní ČOV pro obec Medlice (s dočištěním).

042 Žďár (Blansko)

027 Petrovice (Blansko)

je uvažováno s výstavbou ČOV ve Žďáru, kam by byly odvedeny odp. vody z obce. Další možné technické řešení – přečerpávání odpadních vod na ČOV Petrovice - z důvodu umístění u CHKO Moravský kras jsou signalizovány obtíže při projednání se správcem CHKO (odtok z ČOV do CHKO).

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části : 

 - Kuničky (ČOV Doubravice)
původní náklady – nové stavby 15,286 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 17,697 mil. Kč

                        Nárůst o 2,411  mil. Kč – po r. 2015

 - Újezd u Boskovic (ČOV Doubravice) 

původní náklady – nové stavby 12,309 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 24,0,33 mil. Kč

                        Nárůst o  11,724  mil. Kč – po r. 2015

- Zastávka u Brna (nová kanalizace)

původní náklady - nové stavby 10,957 mil. Kč

                                  - rekonstrukce 24,298 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 48,504 mil. Kč

                     Nárůst o 37,547  mil. Kč (uvažujeme-li i rekonstrukce, které ale nebyly do celkových nákladů za Kraj  počítány, je nárůst 13,249 mil.Kč) – r. 2010-2011
- Pohořelice (trasa z Velkého Dvora)

původní náklady - nové stavby 34,543 mil. Kč                                  

nové náklady - nové stavby 26,833 mil. Kč

Úspora 7,71    mil. Kč – po r. 2015

Nově uvedena jiná možnost řešení:
- Skoronice, Kelčany a Vlkoš (společná ČOV) 

- Lažánky – Blansko (ČOV Blansko)
- Zaječí (vlastní ČOV)

- Loděnice + Jezeřany-Maršovice (společná ČOV)

- Vedrovice (na ČOV Kubšice)

-  Šumice (vlastní ČOV)

- Kubšice  (vlastní ČOV , napojení  Vedrovic) 

- Vranov (vlastní ČOV)

- Vavřinec (na ČOV Blansko )

- Bohaté Málkovice  (vlastní ČOV)

- Žďár (na ČOV Petrovice)

1.2.2 Další změny

Židlochovice – Vojkovice 

Obce jsou zařazeny do aglomerací podle Metodiky MZe, protože zástavba obou obcí  je navazující, proluka přesahující 20m je na katastrálním území Židlochovic ( hřiště). Zařazení těchto obcí do „aglomerací“ nemá vliv na výšku investičních nákladů do roku 2010, protože v aglomeraci je odvádění a čištění odpadních vod prakticky vyřešeno.

2 ŘEŠENÍ OBCÍ PŘIČLENĚNÝCH Z KRAJE VYSOČINA

K 1.1.2005 bylo z kraje Vysočina přičleněno k Jihomoravskému kraji 25 obcí (celkem 41 lokalit – 25 obcí + 16 jejich místních částí). Všechny obce, kromě obce Senorady, byly přičleněny pod správní obvod města Tišnova. Obec Senorady spadá pod správní obvod města Ivančice.

	SEZNAM OBCÍ
	
	
	
	

	obcí, které byly přiřazeny z kraje Vysočina do kraje  Jihomoravského 

	Kod obce
	Název obce
	 
	 

	správní obvod Ivančice
	
	 
	 
	 

	0624.008.648.01
	Senorady
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	správní obvod Tišnov
	
	 
	 
	 

	0624.017.649.00
	Borač
	 
	 
	 

	0624.017.649.01
	Borač
	 
	 
	 

	0624.017.649.02
	Podolí
	 
	 
	 

	0624.017.650.01
	Borovník
	 
	 
	 

	0624.017.651.01
	Černvír
	 
	 
	 

	0624.017.652.00
	Dolní Loučky
	 
	 

	0624.017.652.01
	Dolní Loučky
	 
	 

	0624.017.652.02
	Střemchoví
	 
	 

	0624.017.653.00
	Doubravník
	 
	 

	0624.017.653.01
	Doubravník
	 
	 

	0624.017.653.02
	Křižovice
	 
	 
	 

	0624.017.654.01
	Drahonín
	 
	 
	 

	0624.017.655.01
	Horní Loučky
	 
	 

	0624.017.656.00
	Kaly
	 
	 
	 

	0624.017.656.01
	Kaly
	 
	 
	 

	0624.017.656.02
	Zahrada
	 
	 
	 

	0624.017.657.01
	Katov
	 
	 
	 

	0624.017.658.01
	Křižínkov
	 
	 
	 

	0624.017.659.00
	Kuřimská Nová Ves
	 
	 

	0624.017.659.01
	Kuřimská Nová Ves
	 
	 

	0624.017.659.02
	Prosatín
	 
	 
	 

	0624.017.660.00
	Kuřimské Jestřabí
	 
	 

	0624.017.660.01
	Blahoňov
	 
	 
	 

	0624.017.660.02
	Kuřimské Jestřabí
	 
	 

	0624.017.661.01
	Lubné
	 
	 
	 

	0624.017.662.00
	Nedvědice
	 
	 

	0624.017.662.01
	Nedvědice
	 
	 
	 

	0624.017.662.02
	Pernštejn
	 
	 
	 

	0624.017.663.01
	Níhov
	 
	 
	 

	0624.017.664.00
	Olší
	 
	 
	 

	0624.017.664.01
	Klokočí
	 
	 
	 

	0624.017.664.02
	Litava
	 
	 
	 

	0624.017.664.03
	Olší
	 
	 
	 

	0624.017.664.04
	Rakové
	 
	 
	 

	0624.017.665.00
	Pernštejnské Jestřabí
	 

	0624.017.665.01
	Husle
	 
	 
	 

	0624.017.665.02
	Jilmoví
	 
	 
	 

	0624.017.665.03
	Maňová
	 
	 
	 

	0624.017.665.04
	Pernštejnské Jestřabí
	 
	 

	0624.017.666.01
	Rojetín
	 
	 
	 

	0624.017.667.01
	Řikonín
	 
	 
	 

	0624.017.668.00
	Skryje
	 
	 
	 

	0624.017.668.01
	Boudy
	 
	 
	 

	0624.017.668.02
	Skryje
	 
	 
	 

	0624.017.669.01
	Tišnovská Nová Ves
	 
	 

	0624.017.670.01
	Újezd u Tišnova
	 
	 

	0624.017.671.01
	Vratislávka
	 
	 

	0624.017.672.00
	Žďárec
	 
	 
	 

	0624.017.672.01
	Ostrov
	 
	 
	 

	0624.017.672.02
	Víckov
	 
	 
	 

	0624.017.672.03
	Žďárec
	 
	 
	 



2.1 Část  vodovody 

2.1.1 Řešení vodovodů – stávající stav 

Zásobování pitnou vodou zůstává  až na drobné upřesnění beze změny. Ve fungujícím systému není třeba nic měnit, pouze dojde ve vlastnictví hlavních objektů vodovodů k převodu od hranic kraje Vysočina do Jm kraje. 


Provozovatel – VAS, a.s. bude vodu zaběhnutým fungujícím systémem skupinových vodovodů předávat z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje. Jedná se o skupinový vodovod Třebíčsko a skupinový vodovod Žďársko, se svými zdroji na území kraje Vysočina.


SV Třebíčsko – zásobuje obec Senorady


SV Žďársko – zásobuje vodovody :


· Drahonín – Olší

· Vratislávka – Žďárec – Tišnovská Nová Ves

· Nedvědice

2.1.2 Řešení vodovodů pro veřejnou potřebu – výhledové období 

         Řešení vodovodů ve výhledovém období částečně doznalo změn oproti řešení PRVK kraje Vysočina, a to jednak z důvodu upřesnění stavu dle zpracovaných projektových dokumentací a jednak z důvodu návrhu změny zásobování ze zdrojů Jm kraje u obcí, které nemají vodovod pro veřejnou potřebu a navržený systém zásobování z navržených  SV je časově i investičně nevyhovující .

Změny řešení:

1. SV Dolní Loučky – Újezd u Tišnova – Kaly bude napojen na Vírský oblastní vodovod systémem zásobování dle nové PD, s možností zásobování i obce Pernštejnské Jestřabí.

Obce Křižínkov, Katov, Kuřimská Nová Ves budou zásobovány pitnou vodou v rámci samostatných vodovodů se svými zdroji (obec Katov je již před výstavbou). Je možné jiné technické řešení z hlediska majetkoprávních vztahů a to ze zdroje SV Níhov – Lubné.

2.1.3 Rekapitulace

Z 41 lokalit (25 obcí + 16 jejich místních částí) přičleněných k 1.1.2005 z kraje Vysočina do Jm kraje 

má vodovod pro veřejnou potřebu 


23 lokalit -obcí a místních částí

nemá vodovod pro veřejnou potřebu 


18* lokalit-obcí a místních částí

* z toho nebude řešena v rámci PRVK 1 obec a  6 místních částíi z důvodu malého počtu trvale bydlících obyvatel:

            –  Říkonín


–  Husle 
m. část obce Pernštejnské Jestřabí


–  Ostrov 
m. část obce Žďárec


–  Víckov 
m. část obce Žďárec


–  Podolí 
m. část obce Borač

             –  Boudy         m. část obce Skryje   

             –  Rakové       m. část obce Olší

· Na VOV bude napojeno 6 obcí (vč. m.částí – 10)

1. Doubravník

2. Černvír

3. Dolní Loučky

m.č. Střemchoví

4. Újezd u Tišnova

5. Kaly

m.č. Zahrada

6. Pernštejnské Jestřabí

m.č. Jilmoví

m.č. Maňová

· Na SV  Třebíčsko (kraj Vysočina) je napojena 1 obec

1. Senorady

· Na SV  Žďársko (kraj Vysočina) je napojeno 6 obcí (vč. m.částí – 8)

1. Vratislávka

2. Žďárec

3. Tišnovská Nová Ves

4. Drahonín

5. Olší

m.č. Klokočí

m.č. Litava

6. Nedvědice

Budou dále napojeny 3 obce  (vč. m.částí – 4)

1. Borovník

2. Skryje

3. Rojetín 

m.č. Pernštejn (Nedvědice)

2.1.4 Potřebné investice nových staveb a rekonstrukcí

	INVESTIČNÍ NÁKLADY VODOVODU 
	
	
	

	obcí, které byly přiřazeny z kraje Vysočina do kraje  Jihomoravského 

	Kod obce
	Název obce
	 
	Nové investice
	Rekonstrukce

	 
	 
	 
	mil. Kč
	mil. Kč

	0624.008.648.01
	Senorady
	 
	0
	0

	0624.017.649.00
	Borač
	 
	 
	 

	0624.017.649.01
	Borač
	 
	0
	0

	0624.017.649.02
	Podolí
	 
	0
	0

	0624.017.650.01
	Borovník
	 
	3,653
	0

	0624.017.651.01
	Černvír
	 
	3,402
	0

	0624.017.652.00
	Dolní Loučky
	 
	 
	 

	0624.017.652.01
	Dolní Loučky
	 
	24,427
	0

	0624.017.652.02
	Střemchoví
	 
	0
	0

	0624.017.653.00
	Doubravník
	 
	 
	 

	0624.017.653.01
	Doubravník
	 
	18,704
	0

	0624.017.653.02
	Křižovice
	 
	0
	0

	0624.017.654.01
	Drahonín
	 
	0
	0

	0624.017.655.01
	Horní Loučky
	 
	0
	0

	0624.017.656.00
	Kaly
	 
	11,260
	0

	0624.017.656.01
	Kaly
	 
	0
	0

	0624.017.656.02
	Zahrada
	 
	0
	0

	0624.017.657.01
	Katov
	 
	9,449
	0

	0624.017.658.01
	Křižínkov
	 
	7,284
	0

	0624.017.659.00
	Kuřimská Nová Ves
	 
	 
	 

	0624.017.659.01
	Kuřimská Nová Ves
	 
	6,615
	0

	0624.017.659.02
	Prosatín
	 
	0
	0

	0624.017.660.00
	Kuřimské Jestřabí
	 
	 
	 

	0624.017.660.01
	Blahoňov
	 
	0
	0

	0624.017.660.02
	Kuřimské Jestřabí
	 
	0,850
	0

	0624.017.661.01
	Lubné
	 
	0
	0

	0624.017.662.00
	Nedvědice
	 
	 
	 

	0624.017.662.01
	Nedvědice
	 
	0
	0

	0624.017.662.02
	Pernštejn
	 
	0,778
	0

	0624.017.663.01
	Níhov
	 
	0
	0

	0624.017.664.00
	Olší
	 
	 
	 

	0624.017.664.01
	Klokočí
	 
	0
	0

	0624.017.664.02
	Litava
	 
	0
	0

	0624.017.664.03
	Olší
	 
	0
	0

	0624.017.664.04
	Rakové
	 
	0
	0

	0624.017.665.00
	Perštejnské Jestřabí
	 
	 
	 

	0624.017.665.01
	Husle
	 
	0
	0

	0624.017.665.02
	Jilmoví
	 
	4,538
	0

	0624.017.665.03
	Maňová
	 
	3,117
	0

	0624.017.665.04
	Perštejnské Jestřabí
	 
	6,645
	0

	0624.017.666.01
	Rojetín
	 
	0
	1,6

	0624.017.667.01
	Řikonín
	 
	0
	0

	0624.017.668.00
	Skryje
	 
	
	 

	0624.017.668.01
	Boudy
	 
	0
	0

	0624.017.668.02
	Skryje
	 
	2,973
	0

	0624.017.669.01
	Tišnovská Nová Ves
	 
	0
	0

	0624.017.670.01
	Újezd u Tišnova
	 
	5,699
	0

	0624.017.671.01
	Vratislávka
	 
	0
	0

	0624.017.672.00
	Žďárec
	 
	 
	 

	0624.017.672.01
	Ostrov
	 
	0
	0

	0624.017.672.02
	Víckov
	 
	0
	0

	0624.017.672.03
	Žďárec
	 
	0
	1,623

	 
	celkem
	 
	109,393
	3,223


2.2 Část  kanalizace

2.2.1 Řešení kanalizací – stávající stav

	POC
	NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE
	počet obyv
	stávající stav

	
	
	nad 500
	

	
	
	cca pod 60
	

	správní obvod Ivančice

	648
	Senorady
	409
	jímky na vyvážení

	správní obvod Tišnov

	649
	Borač
	300
	 

	649.1
	Borač
	229
	jímky na vyvážení

	649.2
	Podolí
	71
	jímky na vyvážení

	650
	Borovník
	87
	jímky na vyvážení

	651
	Černvír
	157
	septiky,odtok do recipientu

	652
	Dolní Loučky
	1100
	 

	652.1
	Dolní Loučky
	983
	obecní ČOV

	652.2
	Střemchoví
	117
	jímky na vyvážení

	653
	Doubravník
	833
	 

	653.1
	Doubravník
	811
	obecní ČOV

	653.2
	Křižovice
	22
	septiky,odtok do recipientu

	654
	Drahonín
	119
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	655
	Horní Loučky
	289
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	656
	Kaly
	254
	 

	656.1
	Kaly
	145
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	656.2
	Zahrada
	99
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	657
	Katov
	196
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	658
	Křižínkov
	202
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	659
	Kuřimská Nová Ves
	127
	 

	659.1
	Kuřimská Nová Ves
	113
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	659.2
	Prosatín
	14
	jímky na vyvážení

	660
	Kuřimské Jestřabí
	127
	 

	660.1
	Kuřimské Jestřabí
	121
	 

	660.2
	Blahoňov
	6
	jímky na vyvážení

	661
	Lubné
	54
	jímky na vyvážení

	662
	Nedvědice
	1326
	 

	.662.01
	Nedvědice
	1259
	obecní ČOV

	662.02
	Pernštejn
	67
	jímky na vyvážení

	663
	Níhov
	206
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	664
	Olší
	292
	 

	664.01
	Klokočí
	44
	jímky na vyvážení

	664.02
	Litava
	90
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	664.03
	Olší
	154
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	664.04
	Rakové
	4
	jímky na vyvážení

	665
	Pernštejnské Jestřabí
	178
	 

	665.01
	Husle
	7
	jímky na vyvážení


	665.02
	Jilmoví
	59
	jímky na vyvážení

	665.03
	Maňová
	57
	jímky na vyvážení

	665.04
	Pernštejnské Jestřabí
	55
	jímky na vyvážení

	666
	Rojetín
	76
	jímky na vyvážení

	643
	Řikonín
	41
	jímky na vyvážení

	668
	Skryje
	69
	 

	668.01
	Skryje
	61
	jímky na vyvážení

	668.02
	Boudy
	8
	jímky na vyvážení

	669
	Tišnovská Nová Ves
	15
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu

	670
	Újezd u Tišnova
	116
	jímky na vyvážení

	671
	Vratislávka
	77
	jímky na vyvážení

	672
	Žďárec
	353
	 

	672.01
	Ostrov
	42
	jímky na vyvážení

	672.02
	Víckov
	27
	jímky na vyvážení

	672.03
	Žďárec
	238
	septiky, jednotná kanalizace,odtok do recipientu


2.2.2 Řešení kanalizací – výhledové období

	POC
	NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE
	počet obyv
	výhled
	výhled - změna proti původnímu řešení Kraje Vysočina
	kdy výstavba kanalizace
	předpokl   výstavba ČOV

	
	
	nad 500
	
	
	
	

	
	
	cca pod 60
	
	
	[rok]
	[rok]

	správní obvod Ivančice

	648
	Senorady
	409
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015

	správní obvod Tišnov

	649
	Borač
	300
	 
	 
	 
	 

	649.1
	Borač
	229
	obecní ČOV
	doba výstavby - původně 2010
	po r. 2015
	po r. 2015

	649.2
	Podolí
	71
	ČOV Borač
	doba výstavby - původně 2010
	po r. 2015
	 

	650
	Borovník
	87
	obecní ČOV
	původně na Rozseč, nyní pouze jako možné řešení
	po r. 2015
	po r. 2015

	651
	Černvír
	157
	ČOV Nedvědice
	 
	po r. 2015
	 

	652
	Dolní Loučky
	1100
	 
	 
	 
	 

	652.1
	Dolní Loučky
	983
	obecní ČOV (rekonstrukce ČOV)
	původně jednotná, nyní splašková kanal., původně výstavba v r.2010
	 
	2008

	652.2
	Střemchoví
	117
	ČOV Dolní Loučky
	
	2006
	 

	653
	Doubravník
	833
	 
	 
	 
	 

	653.1
	Doubravník
	811
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	 

	653.2
	Křižovice
	22
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Doubravník)
	 
	 
	 

	654
	Drahonín
	119
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015

	655
	Horní Loučky
	289
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015

	656
	Kaly
	254
	 
	 
	 
	 

	656.1
	Kaly
	145
	ČOV Dolní Loučky
	možné řešení - vlastní ČOV
	po r. 2015
	 

	656.2
	Zahrada
	99
	ČOV Dolní Loučky
	
	po r. 2015
	 

	657
	Katov
	196
	obecní ČOV
	ČOV pro obce Křižínkov a Katov leží na katastru obce Katov (původní název ČOV Křižínkov), 
	po r. 2015
	 

	658
	Křižínkov
	202
	ČOV Katov
	
	po r. 2015
	po r. 2015

	659
	Kuřimská Nová Ves
	127
	 
	 
	 
	 

	659.1
	Kuřimská Nová Ves
	113
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015

	659.2
	Prosatín
	14
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Kuřimská Nová Ves)
	 
	 
	 

	660
	Kuřimské Jestřabí
	127
	 
	 
	 
	 

	660.1
	Kuřimské Jestřabí
	121
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015

	660.2
	Blahoňov
	6
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Kuřimské Jestřabí)
	 
	 
	 

	661
	Lubné
	54
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Níhov)
	 
	 
	 

	662
	Nedvědice
	1326
	 
	 
	 
	 

	.662.01
	Nedvědice
	1259
	obecní ČOV
	 
	2014
	 

	662.02
	Pernštejn
	67
	ČOV Nedvědice
	 
	po r. 2015
	 

	663
	Níhov
	206
	obecní ČOV
	možné řešení - napojení na ČOV Katov
	po r. 2015
	po r. 2015

	664
	Olší
	292
	 
	 
	 
	 

	664.01
	Klokočí
	44
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Olší)
	 
	 
	 

	664.02
	Litava
	90
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015

	664.03
	Olší
	154
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015

	664.04
	Rakové
	4
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Olší)
	 
	 
	 

	665
	Pernštejnské Jestřabí
	178
	 
	 
	 
	 

	665.01
	Husle
	7
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Tišnov)
	 
	 
	 

	665.02
	Jilmoví
	59
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Tišnov)
	 
	 
	 

	665.03
	Maňová
	57
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Tišnov)
	 
	 
	 

	665.04
	Pernštejnské Jestřabí
	55
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Tišnov)
	 
	 
	 

	666
	Rojetín
	76
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Borovník)
	 
	 
	 

	643
	Řikonín
	41
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Tišnov)
	 
	 
	 

	668
	Skryje
	69
	 
	 
	 
	 

	668.01
	Skryje
	61
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Tišnov)
	 
	 
	 

	668.02
	Boudy
	8
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Tišnov)
	 
	 
	 

	669
	Tišnovská Nová Ves
	15
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Žďárec)
	 
	 
	 

	670
	Újezd u Tišnova
	116
	ČOV Dolní Loučky
	 
	po r. 2015
	 

	671
	Vratislávka
	77
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Žďárec)
	 
	 
	 

	672
	Žďárec
	353
	 
	 
	 
	 

	672.01
	Ostrov
	42
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Žďárec)
	 
	 
	 

	672.02
	Víckov
	27
	jímky na vyvážení 

(vyvážení na ČOV Žďárec)
	 
	 
	 

	672.03
	Žďárec
	238
	obecní ČOV
	 
	po r. 2015
	po r. 2015


	Rekapitulace
	
	
	
	

	
	počet obcí (bez místních částí)
	25

	
	počet obcí (včetně místních částí)
	41

	
	počet obcí nad 500 obyv
	3

	
	počet obcí nad 500 obyv. se stávající ČOV
	3

	
	počet obcí pod 60 obyv
	16

	
	počet místních částí se stávající ČOV
	3

	
	počet místních částí s navrhovanou ČOV
	12

	
	počet místních částí s likvidací odp.vod na vlastní ČOV
	řešení do roku 2015
	1

	
	 
	řešení po roce 2015(celkem)
	19

	
	počet místních částí s likvidací odp.vod na ČOV ve vedlejší obci
	8

	
	počet místních částí s jímkami na vyvážení
	18


2.2.3 Potřebné investice nových staveb a rekonstrukcí

	POC
	NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE
	kdy výstavba kanalizace
	předpokl   výstavba ČOV
	investiční náklady
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	[rok]
	[rok]
	mil.Kč
	

	správní obvod Ivančice
	

	648
	Senorady
	po r. 2015
	po r. 2015
	21,74
	

	správní obvod Tišnov
	

	649
	Borač
	 
	 
	 
	

	649.1
	Borač
	po r. 2015
	po r. 2015
	25,72
	

	649.2
	Podolí
	po r. 2015
	 
	3,71
	

	650
	Borovník
	po r. 2015
	po r. 2015
	2,88
	

	651
	Černvír
	po r. 2015
	 
	7,66
	

	652
	Dolní Loučky
	 
	 
	 
	

	652.1
	Dolní Loučky
	 
	2008
	7,60
	

	652.2
	Střemchoví
	2006
	 
	12,12
	

	653
	Doubravník
	 
	 
	 
	

	653.1
	Doubravník
	po r. 2015
	 
	6,55
	

	653.2
	Křižovice
	 
	 
	 
	

	654
	Drahonín
	po r. 2015
	po r. 2015
	8,23
	

	655
	Horní Loučky
	po r. 2015
	po r. 2015
	14,92
	

	656
	Kaly
	 
	 
	 
	

	656.1
	Kaly
	po r. 2015
	 
	7,16
	

	656.2
	Zahrada
	po r. 2015
	 
	12,04
	

	657
	Katov
	po r. 2015
	 
	11,19
	

	658
	Křižínkov
	po r. 2015
	po r. 2015
	11,58
	

	659
	Kuřimská Nová Ves
	 
	 
	 
	

	659.1
	Kuřimská Nová Ves
	po r. 2015
	po r. 2015
	6,88
	

	659.2
	Prosatín
	 
	 
	 
	

	660
	Kuřimské Jestřabí
	 
	 
	 
	

	660.1
	Kuřimské Jestřabí
	po r. 2015
	po r. 2015
	7,56
	

	660.2
	Blahoňov
	 
	 
	 
	

	661
	Lubné
	 
	 
	 
	

	662
	Nedvědice
	 
	 
	 
	

	.662.01
	Nedvědice
	2014
	 
	15,34
	


	662.02
	Pernštejn
	po r. 2015
	 
	12,26
	

	663
	Níhov
	po r. 2015
	po r. 2015
	15,68
	

	664
	Olší
	 
	 
	 
	

	664.01
	Klokočí
	 
	 
	 
	

	664.02
	Litava
	po r. 2015
	po r. 2015
	8,99
	

	664.03
	Olší
	po r. 2015
	po r. 2015
	8,94
	

	664.04
	Rakové
	 
	 
	 
	

	665
	Pernštejnské Jestřabí
	 
	 
	 
	

	665.01
	Husle
	 
	 
	 
	

	665.02
	Jilmoví
	 
	 
	 
	

	665.03
	Maňová
	 
	 
	 
	

	665.04
	Pernštejnské Jestřabí
	 
	 
	 
	

	666
	Rojetín
	 
	 
	 
	

	643
	Řikonín
	 
	 
	 
	

	668
	Skryje
	 
	 
	 
	

	668.01
	Skryje
	 
	 
	 
	

	668.02
	Boudy
	 
	 
	 
	

	669
	Tišnovská Nová Ves
	 
	 
	 
	

	670
	Újezd u Tišnova
	po r. 2015
	 
	21,89
	

	671
	Vratislávka
	 
	 
	 
	

	672
	Žďárec
	 
	 
	 
	

	672.01
	Ostrov
	 
	 
	 
	

	672.02
	Víckov
	 
	 
	 
	

	672.03
	Žďárec
	po r. 2015
	po r. 2015
	21,90
	

	272,55
	

	
	
	
	z toho do roku 2015
	mil.Kč

	
	
	
	z toho rekonstrukce do roku 2015
	mil.Kč

	
	
	
	tzn. nové stavby do roku 2015
	mil.Kč


3 Grafické řešení PRVK dle uplatněných připomínek

V mapových přílohách v měřítku 1 : 50 000 byly doplněny překryvy a vazby na okolní územní celky.

Zakreslená hranice územního celku v mapách 1 : 50 000  je určena hranicemi obcí s rozšířenou působností (není všude totožná s hranicí okresu) -  do map jednotlivých územních celků byly zakresleny i obce, které sem náleží podle hranic okresu.

                                                      Ing. Jitka Plachá

                                                                           Ing. Alice Smolová

	Copyright © AQUATIS a.s.

	A1_1 SOUHRNNA_ZPRAVA_VYSOCINA.doc
	strana 22



[image: image1.wmf]