	Název akce: Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 
	

	
	



A.1 Souhrnná zpráva
21. Úvod


21.1 Účel a cíl plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje


41.3
Forma zpracování PRVK Jm kraje


61.4  Členění PRVK Jm kraje


81.5.- Seznam obcí kraje a jejich administrativních částí


81.6  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025


81.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025


92.
Charakteristika řešeného území


92.1
Vybrané ukazatele Jm kraje


102.2
Hranice regionu


102.3
Geografický a přírodní reliéf


102.4  Srážky


113.
Podklady


144. Vodovody pro veřejnou potřebu


144.1 Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výchozí stav- r. 2015


144.1.1. Přehled obyvatel připojených na vodovod celkem (trvale bydlící a s časově omezeným pobytem)


164.1.6. Hlavní zdroje  a skupinové vodovody


194.1.7. Bilance potřeb a krytí zdroji


204.1.8 Vazby na ostatní kraje


204.2.   Cíle pro zajištění žádoucí úrovně zásobování pitnou vodou v řešeném období do r. 2025


214.2.3.
Priority a hlavní problémy v zásobování pitnou vodou


244.2.3. Možnost zásobování Židlochovicka, a Břeclavska z Vírského oblastního vodovodu


254.
Kanalizace a čistírny odpadních vod


254.1.
Výpočet produkce odpadních vod


254.1.1 Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva


264.1.2 Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti


264.1.1.
Aglomerace – definice pojmu


294.2.
Kanalizace – souhrn současného stavu


294.2.1. Všeobecně


294.2.2. Kanalizace a ČOV  v Jihomoravském kraji ve vazbě na povodí


314.2.3.
Kanalizace a ČOV v Jihomoravském kraji – stávající stav


334.2
Kanalizace a ČOV v Jihomoravském kraji – výhledový stav


334.3.1.
Koncepce odkanalizování


344.3.2.  Koncepce nakládání s odpadními vodami


344.3.3  Kanalizace a ČOV – všeobecně


354.3.4.  Hlavní problémy v odkanalizování a čištění odpadních vod 
v Jihomoravském kraji


475.
Návrh časového plánu realizace


475.1  Výpočet nákladů na realizaci navrhovaných opatření a jejich vliv na nákladovou cenu za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod


475.2. Návrh časového přehledu výstavby


506.
Závěr



Přílohy:

        -    Seznam obcí kraje a jejich administrativních částí

1. Úvod

1.1 Účel a cíl plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje

Účelem „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“ je podchycení investičních akcí v zásobování vodou, které byly zrealizovány od roku 2004 do roku 2016.

V rámci aktualizace jsou doplněny textové, tabulkové a výkresové přílohy o zrealizované investiční akce v daném období.. Ve výkresové části byly navrhované stavby vyznačené červenou barvou  přebarveny do barvy modré.

Podkladem pro „Aktualizaci ....“ byl použit zpracovaný „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje“ z roku 2004. 

V roce 2004 byl zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). PRVKÚK byl základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a měl za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Plán byl zpracován s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů byly podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, podle § 29 písmeno b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem bylo i vymezení zdrojů  povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, v souladu s požadavky tehdy platné Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech. 


Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování  pitnou vodou a odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.

            PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení do roku 2015 včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech.

           Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.
            Skutečnost, že  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje 

(dále jen PRVK Jm kraje) schvaloval kraj jako samosprávný orgán, mu dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která byla založena nejen na správných technických, ale i ekonomických parametrech.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

Další významné podkladové materiály jsou uvedeny v kap. 3 Výchozí podklady.

Zpracování PRVKÚK zahrnuje:

· shromáždění podkladů o územním celku a jednotlivých obcí.

· zhodnocení stávajícího stavu od roku 2004  do roku 2015 v zásobování vodou měst a obcí  včetně jejich administrativních částí

· výpočet potřeby vody pro výhledový rok 2025

· podklady pro nouzové zásobování pitnou vodou

· podklady pro zásobování v období sucha

            V PRVKÚKu se předpokládalo, že k cílovému roku 2015 bude ukončen základní rozvoj vodovodů a kanalizací, přičemž si kladl za cíl navrhnout taková opatření, kterými bude dosaženo těchto návrhů. 

Do začátku roku 2016 však některé obce nemají vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, z důvodu vysokých investičních nákladů.

Dosažení navrhovaných záměrů pomocí:

Vodovody-zásobování pitnou vodou

· zabezpečit kapacitu zdrojů pitné vody, která pokryje předpokládanou potřebu vody k cílovému roku.

· provést opatření na stávajících zdrojích, nebo úpravnách vody na výstupu, ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky Ministerstva zemědělství 

· č. 254/2001  Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v požadovaných hodnotách.  Možné jsou i nákladově efektivnější řešení – míchání s jinými zdroji, pro zajištění limitů ukazatelů citované vyhlášky, nebo nahrazení zdrojem novým, případně nahrazení zdroje napojením na  jiný systém zásobení, např. na jiný skupinový vodovod.

· rozšiřování sítě vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v lokalitách, kde nelze využívat místních zdrojů s  vyhovující kvalitou, při splnění § 3 zákona 274/2001 Sb., v počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu menší než 50 fyzických osob trvale využívající vodovod, nebo v průměrné denní produkci menší než 10 m3 průměrné denní potřeby. 

· zajištění používání takových  postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při jejich distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody. 

· navrhnout rekonstrukce hlavních objektů vodovodů, které povede ke  snižování nefakturované vody, což má přímý vliv na efektivnost provozu a ceně vodného.

Kanalizace - odkanalizování a čištění odpadních vod

· veškeré aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2 000 obyvatel budou vybaveny sběrným systémem městských odpadních vod,

· městské odpadní vody z aglomerací s populačním ekvivalentem větším než 2 000 obyvatel vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním podrobeny sekundárnímu nebo jemu ekvivalentnímu čištění,

· vypouštěné vody z čistíren odpadních vod (ČOV) nad 10 000 ekvivalentních obyvatel (EO), budou splňovat předepsané limity pro dusík a fosfor,
· ochrana vodních zdrojů výstavbou kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel, které se nacházejí v pásmech hygienické ochrany těchto zdrojů,

· zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do stávajících sběrných systémů i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2 000 obyvatel před jejich vypuštěním do povrchových vod,
· návrh rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů,

· přiměřená likvidace odpadních vod v obcích bez sběrných systémů v souladu
s rozvojovými záměry kraje,

· přiměřená likvidace odpadních vod v ostatních obcích nevybavených sběrnými systémy,

· stavba kanalizačních zařízení vedoucí ke zvýšení technické úrovně současného provozu.
Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

1.2 Základní údaje o zadavateli a zpracovateli


Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje byla v souladu o zadávání veřejných zakázek, vybrána firma AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, jako zpracovatel „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (dále jen „PRVK Jm kraje“).

Základní údaje o zadavateli:
- objednatel


Jihomoravský kraj

- se sídlem


Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- kontaktní osoba

Ing. František Havíř, Krajský úřad Jihomoravského kraje

- telefon


           541 651 571

- fax



541 647 579

Základní údaje o zhotoviteli:

- zhotovitel


AQUATIS a.s.

- se sídlem


Botanická 834/56, 602 00 Brno

- zastoupený  

            Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

- smluvní zástupce

JUDr. Eva Vašíčková

- technický zástupce
            Ing. Václav Kaštan

- telefon


            541 554 111 - provolba



- fax



 541 211 205

1.3 Forma zpracování PRVK Jm kraje

             Pro zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK Jm kraje vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ č.j. 10 534/2002-6000 ze dne 2. července 2002 a dodatku č. 1 k tomuto metodickému pokynu č. j. 7 869/2004-7000, ze dne 5. března 2004 , podle § 4 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a § 2, 3, a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.


PRVK Jm kraje je členěn na následující části:

A.   Textová část


A.1 Souhrnná zpráva

              A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech


A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech 

B.   Grafická část
    


B.1 Vodovody

              B.2 Kanalizace

C.   Databáze

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

A.1 Souhrnná zpráva – obsahuje souhrn základních informací o řešeném území. Uvedeny jsou zde údaje o členění PRVKÚK, seznam příloh, seznam hlavních podkladů použitých při zpracování PRVKÚK, seznam obcí a jejich administrativních částí  s identifikačním kódem, charakteristika řešeného území, výpočet potřeby vody, souhrnný popis vodovodů stávajícího stavu a výhledového řešení, vazby na ostatní sousední kraje.  

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

Výpočet produkce a znečištění odpadních vod od obyvatelstva, z průmyslu, zemědělství a vybavenosti, množství odpadních vod produkované v územním celku  ve vazbě na povodí, výchozí a  výhledový stav odkanalizování a čištění odpadních vod v jednotlivých obcích a výpis nadobecních systémů zůstává v platnosti dle původního zpracování. 

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji včetně vazeb na sousední kraje-obsahuje : 

Souhrn základních informací o řešeném území - název kraje a identifikace částí kraje, charakteristiku řešeného území, podklady, souhrnný popis vodovodů - stávajícího stavu a výhledového řešení, vazby na ostatní sousední kraje, výpočet potřeby vody, zdrojové zabezpečení, časový přehled výstavby, nouzové zásobování vodou za krizové situace je podrobně popsáno v A.4.

Souhrnný popis odvádění a čištění odpadních vod -  stávajícího stavu a výhledového řešení, výpočet množství odpadních vod a časový přehled výstavby zůstává v platnosti dle původního zpracování.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech -  obsahují název obce a základní údaje o obci, nebo její administrativní části s identifikačním kódem, stručnou charakteristiku o demografickém vývoji, seznam podkladů, popis současného zásobování pitnou vodou, potřebu vody rozvoj vodovodů ve výhledovém období, vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace. 

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod, významní producenti odpadních vod,  popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu a časový harmonogram zůstává v platnosti dle původního zpracování . 

A.4 Nouzové zásobování vodou

V této příloze je podrobně popsáno, které obce jsou přiřazeny k vytipovanému zdroji pitné vody a jaké nároky potřeby jsou nárokovány na příslušný zdroj.

A.5 Zásobování vodou v období „SUCHO“

V této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHO“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti. Jedná se o zdroje skupinových vodovodů, které svými trubními rozvody zásobují větší oblast územního celku a využívané zdroje mají vyšší vydatnost.

B.1 Grafická část - Vodovody

· přehledné situační schéma vodovodů

· přehledná situace vodovodů, měř. 1:50 000

· situace vodovodů, měř. 1:25 000

situace nouzového zásobování vodou

B.2 Grafická část – Kanalizace

· přehledné situační schéma kanalizací a ČOV

· přehledná situace kanalizací se zakreslenými aglomeracemi nad 2 000 EO, měř. 1:50 000

· situace kanalizací a ČOV, měř. 1:25 000
Grafická část – Kanalizace se nedokládá a zůstává v platnosti dle původního zpracování.

C. Tabulková část ( Databáze)

                Data získaná při zpracování PRVK Jm kraje byla přenesena do databázového software, který umožňuje vytvářet uživateli tabulky s kombinacemi všech údajů, které databáze obsahuje. Databázový software je „ prohlížečka , která je určena pro pracovníky Ministerstva zemědělství ČR a krajských úřadů , která zjednodušuje přístup k informacím o jednotlivých obcích. Pomoci programu je možné získat potřebné demografické, technické a ekonomické údaje pro jednotlivé obce a jejich administrativní části, včetně textů s podrobným popisem vodovodů a kanalizací. Data není možné , s výjimkou textů, upravit.

1.4  Členění PRVK Jm kraje

           V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle vyhl. 388/2002 Sb., O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odpovídajícím zhruba současným okresům Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. 

            Dokumentace PRVK Jm kraje je zpracovaná po jednotlivých obcích s příslušnosti k obcím s rozšířenou působností ve skupinách dle tohoto členění po územních celcích:

CZ0621
- územní celek Blansko



• 001 Blansko



• 002 Boskovice

CZ0622
- územní celek Brno-město



• 003 Brno

CZ0623
- územní celek Brno-venkov



• 008 Ivančice



• 009 Kuřim



• 014 Rosice



• 016 Šlapanice



• 017 Tišnov



• 021 Židlochovice

CZ0624
- územní celek Břeclav



• 004 Břeclav



• 007 Hustopeče



• 011 Mikulov



• 013 Pohořelice

CZ0625
- územní celek Hodonín



• 006 Hodonín



• 010 Kyjov



• 018 Veselí nad Moravou

CZ0626
- územní celek Vyškov



• 005 Bučovice



• 015 Slavkov u Brna



• 019 Vyškov

CZ0627
- územní celek Znojmo



• 012 Moravský Krumlov



• 020 Znojmo
         Pro Jihomoravský kraj byl zpracován úplný seznam obcí a jejich administrativních částí s definovaným kódem, který bude používán v celém dokumentu a v databázi. 

        Aby bylo možno navázat databáze na geografický informační systém (dále jen „GIS“) Krajského úřadu, je v databázi pro každou obec, či její administrativní část, uveden kód územně identifikačního registru (dále jen „ÚIR“), který je v souladu se standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci.

 Struktura kódu a  jeho demonstrace: 

0621 . 001 . 001 . 01
- obec Adamov










Pořadové číslo administrativní části






Pořadové číslo obce v „PRVK“        






Kód obce s rozšířenou působností     -  Adamov







Kód okresu (v současných hranicích) -  Blansko

Orientace v PRVKÚC je ve všech tabulkách a textech popisů obcí dle kódu obce.

1.5.- Seznam obcí kraje a jejich administrativních částí 

- viz příloha této zprávy

1.6  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025
V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.              

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí. 

     
Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.


V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ. 

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu. 

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015..

1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025
                            Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány. 


V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

2. Charakteristika řešeného území

2.1 Vybrané ukazatele Jm kraje

· správní uspořádání

           V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle Vyhl. 388/2002 Sb., odpovídajícím zhruba současným okresům:

 0621  Blansko

 0622   Brno-město

 0623   Brno-venkov

 0624   Břeclav

 0625   Hodonín

 0626   Vyškov 

 0627   Znojmo      

 V Jihomoravském kraji je 21 obcí s rozšířenou působností.

001 Blansko

002 Boskovice

003 Brno

004 Břeclav

005 Bučovice

006 Hodonín

007 Hustopeče

008 Ivančice

009 Kuřim

010 Kyjov

011 Mikulov

012 Moravský Krumlov

013 Pohořelice

014 Rosice

015 Slavkov u Brna

016 Šlapanice

017 Tišnov

018 Veselí nad Moravou

019 Vyškov

020 Znojmo

021 Židlochovice

·  rozloha

Rozkládá se na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. 

·  počet obyvatel
Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu. S tímto počtem obyvatel zaujímá třetí místo v republice.
V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem . 

Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které s počtem 377 028 obyvatel v roce 2015 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje.

· počet obcí

 V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst. Celkem je 813 obcí a jejich administrativních částí.

2.2 Hranice regionu


Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky 

sousedí s krajem Vysočina,Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.   

2.3 Geografický a přírodní reliéf


Z hlediska geografického není území kraje homogenní a lze jej rozdělit na tři poměrně odlišné celky – Brno a okolí, zemědělský jih, tvořený Dyjsko-svrateckým a Dolnomoravským úvalem, a výše položené oblasti na severu, která je součástí Drahanské vrchoviny, a okrajové části na západě, východě a jihovýchodě, zahrnující výběžky Českomoravské vrchoviny, Chřibů a Bílých Karpat. Hlavní hydrogeologickou charakteristikou hornin je propustnost, která je orientačním ukazatelem potencionálních možností proudění a výskytu podzemních vod. Horniny nepropustné se vyskytují asi na 60 % plochy regionu, naopak horniny propustné zaujímají jen asi 10 % z této plochy.   

       V regionu se nachází Národní park Podyjí, chráněné krajinné oblasti Pálava, Moravský kras a Bílé Karpaty-část. Dále Kvartér řeky Moravy, jako chráněná oblast přirozené akumulace vod.
             Na území Jihomoravského kraje se nachází ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zřídelních oblastí Pasohlávky, Šaratice a Hodonín. 


Charakter kraje je z hlediska jak přírodních, tj. zejména hydrografické sítě, kapacity a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vody, tak antropogenních podmínek různorodý, což do jisté míry ovlivňuje možnosti jeho rozvoje.  

              Režim podzemních vod byl v r. 2001 vcelku vyrovnaný, ale plošně rozdílný. Hladiny podzemních vod se v průměru pohybovaly v rámci celého kraje asi 4cm pod dlouhodobým průměrem za sledované období let 1971-1990.

      Dle zákona č.274/2001 Sb. byl  PRVK Jm kraje projednán s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí.

2.4  Srážky

             Na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2001  průměrně 585 mm srážek, což představuje 107% dlouhodobého srážkového normálu. Odtokové poměry byly v r. 2001 na většině řek v kraji podprůměrné, pouze na řece Moravě bylo dosaženo průměrného průtoku.

            Dle podkladů ČHMÚ na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2015  průměrně 430 mm srážek, což představuje 79% dlouhodobého srážkového normálu, který činí 543 mm. 

            Rok 2015 byl  na území České republiky srážkově jako celek silně podnormální. Průměrný roční úhrn srážek činil 532 mm, což odpovídá 79% dlouhodobého srážkového normálu za období 1981-2010 ( 674 mm) a jedná se o nejnižší úhrn od roku 2003 (516 mm).  

            V roce 2015 byl v České republice zaznamenán z hlediska roční teploty vzduchu nárůst, který lze považovat jako silně nadnormální. Odchylka od normálu za období 1981-2010 byla +1,5 °C.


V dokumentu Povodí Moravy a.s. s názvem „Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - textová část“ je provedeno zhodnocení požadavků na vodu s kapacitou zdrojů povrchové a podzemní vody z hlediska množství a jakosti.

V této dokumentaci je zpracováno samostatně dílčí povodí Moravy a přítoku Váhu a dílčí povodí Dyje. 

V této dokumentaci je provedeno bilanční hodnocení množství podzemních vod pro zmiňované dvě dílčí povodí. V tomto bilančním hodnocení se jedná o porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji (s minimální vyhodnocenou kapacitou přírodních zdrojů) na úrovni jednotlivých hydrogeologických rajonů. 

Na základě provedení hodnocení byla zjištěna napjatá bilance:

  -  dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu - rajon 4280 Velkoopatovická křída

  -  dílčí povodí Dyje - rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy

                                 - rajon 5222 Boskovická brázda – jižní část  

                                -  rajon 2242 Kuřimská kotlina

V závěrech pro obě dílčí povodí je konstatováno:

·  že prakticky na všech tocích v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu se průměrné roční průtoky v letech 2014-2015 pohybovaly hluboko pod dlouhodobými ročními průměry, přičemž došlo i k vyschnutí mnoha drobných vodotečí , ale i některých větších potoků (str. 34)

· v dílčím povodí Dyje  byly toky pod významnými vodními díly kladně ovlivněny dotací z těchto VD. Ale i tak byly roky 2014-2015 výrazně pod normálem a v některých profilech bylo dosaženo tak nízkých stavů, že hladinová čidla byla již na suchu a nejnižší stavy nebylo ani možné změřit (str. 68). 

Na základě zjištěných údajů o vývoji průměrné roční teploty a průměrných úhrnných srážek v minulých letech, lze předpokládat, že pro využívaní vodních zdrojů podzemních, ale i povrchových pro vodárenské účely bude ve výhledu  zásobování vodou z jednou nejvyšších priorit dotčených orgánů a institucí.

3. Podklady 

           Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje je vypracován podle § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, §§ 2, 3 a 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech
a kanalizacích a metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje č. j. 10 534/2002-6000 ze dne 2. července 2002, a dále dodatku číslo 1 k tomuto metodickému pokynu č. j. 7 869/2004-7000 ze dne 5. března 2004.


Ekonomická část PRVKÚK je zpracována podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací č.j.20 494/2002-6000, ze dne 11. července 2002.

              Podkladem pro zpracování PRVKÚK byly Programy rozvoje vodovodů
a kanalizací jednotlivých okresů – Blansko, Břeclav, Brno-venkov, Hodonín, Vyškov a Znojmo (viz níže).


„Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územních celků“ byly vypracovány v letech 1999 – 2000. V průběhu zpracování PRVKÚK byly podklady a návrhy v nich uvedené aktualizovány .


Aktualizace proběhla standardním způsobem, to znamená, že byly rozeslány dotazníky městským a obecním úřadům a byly aktualizovány informace od provozovatelů vodovodů a kanalizací v regionu.


Významným podkladem pro vypracování PRVKÚK byly Regionální plány implementace (RPI), které byly v letech 2000 – 2002 vypracovány jako podklad pro souhrnnou dokumentaci k žádosti o stanovení přechodných období v rámci vyjednávání
o přistoupení České republiky k Evropské unii, a to v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod ve vazbě na Směrnici Rady 91/271/EHS ve znění Směrnice Rady 98/15/ES
o čištění městských odpadních vod a v oblasti zásobování pitnou vodou ve vazbě na Směrnici Rady 98/83/ES o kvalitě vody určené pro lidskou spotřebu. Přechodné období je stanoveno pro oblast odpadních vod do konce roku 2010, pro oblast zásobování pitnou vodou do konce roku 2006.


Zpracování PRVKÚK bylo využito pro aktualizaci Regionálních plánů implementace. Stavby zahrnuté v regionálních plánech implementace patří jak v oblasti kanalizací tak
i vodovodů k hlavním prioritám výstavby v regionu.


V současné době JMK zpracovává územní prognózu v rozsahu konceptu Územního plánu velkého územního celku. Zpracovatelé prognózy převzali PRVKÚK s tím, že byl zpracován v odpovídající úrovni pro potřeby této prognózy. Rovněž bylo konstatováno, že odborná úroveň zpracování PRVKÚK je taková , že není nutno do této koncepční vrstvy provádět žádné zásadní zásahy.

Seznam hlavních podkladů:

Statistické informace – výsledky sčítání lidu, domů a bytů rok 2000 

Statistické informace – počet obyvatel za rok 2015 

Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - Povodí Moravy 

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR č.10 534/2002-6000 pro zpracování PRVKÚK

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR č. 20 494/2002-6000 pro výpočet pořizovací ceny

Dotazníky pro obecní úřady pro zjištění potřebných údajů

Projektové dokumentace vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích 

PRVKÚC okresu Blansko, PROVO spol. s r.o., 1994

PRVKÚC okresu Brno-venkov,novelizace, AQUATIS a.s, 1998 

PRVKÚC okresu Břeclav, PROVO spol s r.o., 1998

PRVKÚC okresu Hodonín, AQUATIS a.s., 1997

PRVKÚC okresu Vyškov, AQUA PROCON s.r.o., 1998

PRVKÚC okresu Znojmo, AQUA PROCON s.r.o., 1994

PRVK JM kraje , AQUATIS a.s., 2004

Regionální plán implementace Směrnic 98/83/EU a 91/271/EHS – Jihomoravský kraj

Územní plán města Brna, UAD STUDIO s.r.o., 1994

Generel vodovodní sítě města Brna, VUT FAST, ÚVHO, 1995

Aktualizace generelu vodovodní sítě města Brna (grafická část), Aquatis a.s., 2002

Projektové dokumentace vodovodů a studie
Stanovení priorit rekonstrukcí a dostavby vodovodní sítě města Brna, AQUA PROCON s.r.o. 2002

Územní prognózu v rozsahu konceptu Územního plánu velkého územního celku

Územní plány jednotlivých obcí

Údaje od obecních úřadů a od dalších producentů odpadních vod (průmysl…)

Podklady o intenzitě 15 min. deště, periodicity n, o průtoku a výhledovém znečištění v recipientech

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

Podklady KHS Brno

Normy 
ČSN 73 0873 – Požární vodovody


ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí


ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky


ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod.

Směrnice Rady 98/83 ES, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu 

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Nařízení vlády 401/2015 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích

Vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích…..

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

Vyhl. 388/2002 Sb. O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a     správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

Vyhl. 254/2001  Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou Ministerstva zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000.

4. Vodovody pro veřejnou potřebu

4.1 Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výchozí stav- r. 2015
   4.1.1. Přehled obyvatel připojených na vodovod celkem (trvale bydlící a s časově omezeným pobytem)

tab.č.1

	název  ÚC
	2015

	 
	obyv.celkem
	obyv.připoj
	%

	BLANSKO
	122 130
	106 355
	87,1

	BRNO-MĚSTO
	377 028
	377 028
	100,0

	BRNO-VENKOV
	218 160
	175 293
	80,4

	BŘECLAV
	139 656
	130 007
	93,1

	HODONÍN
	157 384
	142 680
	90,7

	VYŠKOV
	97 783
	81 861
	84,2

	ZNOJMO
	125 681
	114281
	90,9

	celkem Jm kraj
	1 237 822
	1 127 505
	91,1


Rozsah zásobení pitnou vodou- současný stav

obr.1


[image: image1.wmf]91,1%

8,9%

1

2

vodovody pro veřejné zásobení

individuálními zdroji


4.1.2. Vodovody pro veřejnou potřebu-základní ukazatele
·    v Jihomoravském kraji je zásobeno ze skupinových a místních  vodovodů pro veřejnou potřebu 1 114 805 trvale bydlících obyvatel, což představuje 94,9% všech obyvatel v kraji, přičemž voda určená k realizaci činí objem 68 231 m3 .

·     z 831 řešených měst, obcí a jejich administrativních částí je:

            -  zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 773 měst, obcí a     jejich    administrativních částí

                  -   není zásobeno pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu 58 obcí, nebo        místních částí
4.1.3.  Kvalita vody

      Kvalita vyrobené vody odpovídá, až na malé výjimky, požadavkům vyhlášky MZ č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly. Ve většině případů zjištěných překročení  limitů ukazatelů,  se jedná o dusičnany, železo, mangan, v ojedinělých případech o chloridy, sírany a v jednom případě o sledované kolísavé hraniční hodnoty uranu.

    4.1.4.  Hlavní provozovatelé
         Mezi nejvýznamnější provozovatele vodovodů a kanalizací patří Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. Mezi další významné provozovatele patří Vodárenská akciová společnost, a.s., se svými divizemi Blansko, Brno-venkov a Znojmo,  Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s. a Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.

   4.1.5  Výpočet potřeby vody


U obcí, které nemají v roce 2015  postavený vodovod, byl prověřen celkový počet obyvatel. Podle celkového počtu obyvatel bylo zkontrolováno i rozdělení do kategorií. Na základě tohoto zařazení byla prověřena hodnota specifické potřeby vody a koeficient denní nerovnoměrnosti kd.  Potřeba vody pro rok 2015 byla vypočtena na základě výše uvedených specifických potřeb vody pro obyvatele a koeficientu denní nerovnoměrnosti kd. 


Denní potřebné množství vody pro obyvatele je vyjádřeno specifickou potřebou vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den.

obce 
do 500 obyvatel                

Qsp = 
40 až 70 l/os.den


500 až 2000 obyvatel

Qsp = 
50 – 80 l/os.den


200 až 10 000 obyvatel

Qsp = 
70 – 90 l/os.den


10 000 až 100 000 obyvatel 
Qsp = 100 – 110 l/os.den


( 100 000 obyvatel


Qsp = 120 – 150 l/os.den

přičemž je přihlédnuto k charakteru obce, její polohy, zdrojového zabezpečení. 

Maximální denní potřeba – je vypočtena z průměrné denní potřeby Qp, určená rozměrovou jednotkou m3/den, jako násobek koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Hodnota kd je určena dle velikostních kategorií obcí dle počtu obyvatel následovně:

1. kategorie 
do 500 obyvatel

kd = 1,50

2. kategorie
501 až 2000 obyvatel 
kd = 1,35

3. kategorie
2001 až 10 000 obyvatel
kd = 1,30

4. kategorie
10 001 až 100 000 obyvatel  kd = 1,25

5. kategorie
nad 100 00 obyvatel

kd = 1,20

U obcí, které mají postavený vodovod pro veřejnou potřebu do roku 2016,  byly údaje o spotřebě vody za rok 2015 získány od příslušných provozovatelů. Tyto údaje byly získány z dotazníkové akce, kde na každou obec a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu   byly odeslány dotazníky.

Pro výhledový rok 2025 byla hodnota spotřeby vody zvýšena o 10% oproti roku 2015

·  Specifická potřeba pro úniky z vodovodního potrubí ( VNFú )

Základem výpočtu je stanovení specifického úniku na jednotku náhradní délky potrubí průměru 150mm. Náhradní délka potrubí ( LN ) je definovaná jako taková délka potrubí DN 150mm, jehož vnitřní povrch se rovná součtu povrchů všech skutečných potrubí rozvodných řadů a sítí. pro výpočet je sestaven matematický model, který předpokládá, při respektování navrhovaných rekonstrukcí v určitých časových horizontech, snížení jednotkových úniků.

4.1.6. Hlavní zdroje  a skupinové vodovody 

       Rozhodující podíl na zásobování obyvatelstva pitnou vodou v Jihomoravském kraji má vodárenská soustava Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) a skup. vodovod Březová I., které jsou dominantními vodárenskými soustavami pro územní celky Brno-venkov a Brno-město. Tvoří páteř rozvodného systému s napojeními skupinových a samostatných vodovodů a dále vodovodního systému města Brna.

       Zdrojem vodárenské soustavy Březová II, je jímací území ( dále jen JÚ) podzemní vody Březová II, a to I. a II. horizont s doporučeným průměrným odběrem Q = 780 l/s, ležící na území Pardubického kraje-okr. Svitavy na k.ú. Březová , kde se rovněž nachází zdroj Březová I. s celkovým vodoprávně doporučeným odběrem Q=300l/s.

Kapacita II. březovského přivaděče je po jeho převedení do vodojemu Čebín, (v rámci stavby VOV) bez provozu posilovací čerpací stanice Čebín snížena na 930 l/s, oproti původním 1080 l/s při přímém nátoku do vodojemu Palackého vrch. Ve vodojemu Čebín je voda z Březové míchána s vodou z ÚV Švařec (v poměru vyžadovaným provozní situací) a směs pouštěna částečně II. březovským vodovodem a částečně Vírským oblastním vodovodem směrem k Brnu. V případě odůvodněné provozní potřeby lze zprovoznit zesilovací čerpací stanici Čebín, která zajistí zvýšení maximálního průtoku II. březovským vodovodem až na 1100 l/s. 

      Druhým nejvýznamnějším zdrojem vody je v současnosti vodárenská nádrž na řece Svratce ve Víru s úpravnou vody Švařec, která je součástí Vírského oblastního vodovodu. Úpravna vody Švařec byla původně vyprojektována na špičkový výkon 2300 l/s. Tento výkon byl v důsledku poklesu spotřeb vody redukován na polovinu tj. 1150 l/s s tím, že polovina filtračních jednotek je kompletně vystrojena filtrací přes granulované aktivní uhlí. Ovšem i za těchto podmínek je úpravna vody ve Švařci schopna svojí kapacitou dočasně zastoupit nejdůležitější zdroj vody tj. II. březovský vodovod v případě jeho vážné poruchy nebo plánovaných oprav.
      Kapacita výše uvedených zdrojů podzemní i povrchové vody je pro brněnský vodovodní systém dostatečný a to i se značnou rezervou pro budoucí rozvoj města. Z důvodu možností distribuce vody v systému je nutné udržovat až do realizace některých investic stávající úpravnu vody v Brně Pisárkách v pohotovostním, provozuschopném stavu, jako rezervní zdroj pitné vody pro mimořádné havarijní nebo provozní situace.
     V jihozápadní části ÚC Brno-venkov  se rovněž výrazně podílí na zásobování obyvatelstva pitnou vodou další skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější je Ivančice - Rosice s nejvýznamnějšími zdroji v JÚ podzemní vody Moravské Bránice – 10 vrtů s 

Q = 30,00 l/s, z nichž některé občas vykazují  mírně zvýšený obsah dusičnanů.

 a JÚ podzemní vody Ivančice s ÚV kapacity 25l/s.

      Zásobování obyvatelstva ÚC Blansko je zajišťováno 14 skupinovými vodovody a 70 samostatnými vodovody pro veřejnou potřebu. Na ÚC Blansko je skupinový vodovod Malá Lhota - Lubě, který přebírá  vodu (tzv. voda převzatá – odkud) z vodovodního přivaděče Březovský II., který má JÚ na Svitavsku v obci Březová a slouží především pro zásobení Brna – města.

              Z ÚC Blansko je voda předávaná (tzv. voda předaná – kam) do kraje Olomouckého – ÚC Prostějov prostřednictvím skupinového vodovodu Drahanská vrchovina, který je zásoben z JÚ Velké Opatovice, k.ú. Blansko.

            Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Boskovice a Blansko se zdroji podzemní vody : 

     -    JÚ Velké Opatovice – svazek 5 HG vrtů + 1 kopaná studna s celkovou vydatností

 Q = 81 l/s, který rovněž zásobuje skupinovým  vodovodem Drahanská vrchovina skupinu obcí na ÚC Prostějov , kraj Olomoucký. 

Dalším významným zdrojem je pět samostatných JÚ z nichž nejvýznamnější jsou:

      -     Lažany –hloubkové vrty s celk.          Q  = 47,9 l/s

· Spešov, Rájec-Jestřebí - vrty s celk. Q  = 83,2 l/s 





· Záložním zdrojem skupinového vodovodu je v současné době jímání povrchové vody z vodárenské nádrže Boskovice vybudované na vodním toku Bělá, která je upravována na ÚV Bělá s kapacitou Q = 180 l/s s akumulací 2000 m3, odkud je voda čerpána do systému skupinového vodovodu Boskovice. Z hlediska bilance je tento ekonomicky náročný zdroj mimo provoz, ale je udržován v provozní pohotovosti k možnému zprovoznění do 14 dnů. Jako záložní zdroj bude sloužit i nadále v pohotovostním, provozuschopném stavu, jako rezervní zdroj pitné vody pro mimořádné havarijní nebo provozní situace.

Vodárenská nádrž Boskovice, jako odběrné místo, je již několik let nevyužívána, protože zásobování vodou  celého regionu s rezervou pokrývají podzemní vodní zdroje.
V současné době z důvodu špatné kvality kanalizačních sběračů, odvádějících odpadní vody z povodí VN Boskovice do centrální ČOV dochází k úniku odpadních vod do nádrže a tím k jejímu organickému znečištění, což se projevuje výraznou eutrofizací vody v nádrži. 

       Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Břeclav mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody
vodovody Hustopeče, Velké Pavlovice, Mikulov, Břeclav a Pohořelice, zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Břeclav.


Zdrojem skupinového vodovodu Hustopeče jsou tři samostatná jímací JÚ:

  JÚ podzemní vody Nová Ves- soustava vrtaných studní s  celkovou vydatností             Q=  35 l/s.


   JÚ Vranovice I – vydatnost 17 l/s a Vranovice II-vydatnost 28 l/s s postupně se zhoršující kvalitou jímané vody, která již dnes částečně nevyhovuje požadavkům vyhlášky 254/2001  Sb.

  
JÚ Iváň - tvoří vrtané studny s vydatností 15,0 l/s - je v současné době mimo provoz vzhledem k špatné kvalitě vody a s její vodou není ani v budoucnu uvažováno s úpravou vody pro zásobování.


Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.
       Skupinový vodovod Hustopeče je doplňován vodou dle potřeby ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice, ze zdroje JÚ Zaječí. Toto doplňování může být i opačné, to znamená ze SV Hustopeče do SV Velké Pavlovice.

           Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je JÚ Zaječí - vrtané studny v aluviální nivě řeky Dyje s vydatností Q= 50,0 l/s s ÚV o výkonu 40 l/s.

          Zdrojem skupinového vodovodu Mikulov jsou čtyři samostatné JÚ, z nichž nejvýznamnější je JÚ Lednice-soustava vrtaných studní s celkovou vydatnost 140 l/s a ÚV s kapacitou 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody připravuje se v současné době rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu    140 l/s.


Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l
Zdrojem skupinového vodovodu Břeclav je JÚ podzemní vody Kančí obora - vrtané studny s vydatností 150 l/s. Jímaná voda je upravovaná v ÚV s kapacitu 140 l/s  


Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l
Ve výhledu je uvažováno s propojením SV Podluží a SV Břeclav. 


Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je JÚ podzemní vody Cvrčovice -vrtané studny o celkové vydatnosti 30 l/s. 


Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Hodonín má hlavních pět skupinových vodovodů: Hodonín, Koryčany-Kyjov-Klobouky, Veselí-Strážnice, Podluží a Bzenec-Kyjov-Hodonín, vzájemně propojených, dotovaných ze tří zdrojů:


        JÚ podzemní vody Bzenec s ÚV Bzenec s kapacitou 450 l/s

         Druhým zdrojem vody je vodárenská nádrž Koryčany s úpravnou vody Koryčany s kapacitou 55 l/s

        Třetím zdrojem je JÚ podzemní vody Moravská Nová Ves s kapacitou 75 l/s.

        Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l

         Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Vyškov má hlavních šest skupinových vodovodů: Vyškov, Pustiměř-Ivanovice, Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice, Dražovice-Letonice, Ježkovice-Ruprechtov-Podomí a Dětkovice-Švábenice, které nejsou vzájemně propojené.

       Významnými zdroji  je vodárenská nádrž Opatovice s úpravnou vody Lhota s kapacitou   120 l/s.

        Dalšími významnými zdroji podzemní vody jsou JÚ Drnovice s kapacitou 35l/s,  JÚ Dědice s kapacitou 26 l/s,
JÚ Manerov s ÚV Manerov s kapacitou 7,5 l/s,  dále JÚ Brankovice  a JÚ Pustiměř .

    Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Znojmo má 16 skupinových vodovodů a 33 samostatných vodovodů pro veřejnou potřebu, přičemž všechny jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Znojmo, kromě zdrojů skupinového vodovodu Loděnice, jež jsou situované na ÚC Břeclav.

     Nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Znojmo, Třebíč, Štítary a Jevišovice se zdroji povrchové vody z nádrží Vranov a Znojmo , které jsou upravovány na vodu pitnou v úpravnách vody Štítary s kapacitou Q =  200 l/s, (s povoleným odběrem surové vody

 Q = 200,0 l/s) a Znojmo s kapacitou Q = 240 l/s(- zdroj pro sk. vod. Znojmo). 
       Ze zdroje povrchové vody z údolní nádrže Vranov s úpravnou vody Štítary jsou v rámci oblastního vodovodu Vranov- Moravské Budějovice-Dukovany (dále jen V-MB-D) zásobené větve a to skupinové vodovody Štítary, Bítov, Jevišovice, Třebíč. 

4.1.7. Bilance potřeb a krytí zdroji

 V tabulce č.2 jsou uvedeny v přehledné formě údaje o krytí potřeby vody zdroji pro celý kraj.

Tab. č. 2

Bilance potřeb vody a krytí zdroji pro stávající stav a výhled 2025
	 
	2000
	2015s
	2015n
	2025

	 
	Qp
	Qd
	Qp
	Qd
	Qp
	Qd
	Qp
	Qd

	celková potřeba vody [m3/d]
	199147
	254412
	206929
	264820
	174133
	224116
	191878
	246994

	celková vydatnost zdrojů [m3/d]
	423021
	423021
	435871
	435871
	435772
	435772
	435772
	435772

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozdíl  [m3/d]
	223874
	168609
	228942
	171051
	261639,3
	211656
	243894
	188778

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	voda předaná do kraje Olomouckého * 
	-276
	-387
	-318
	-445
	-359
	-502
	-359
	-502

	voda předaná do kraje Vysočina * 
	-16 209
	-15 554
	-16 075
	-15 370
	-15 940
	-15 188
	-16 088
	-15 429

	voda předaná do kraje Zlínského * 
	-519
	-749
	-725
	-1 029
	-971
	-1 375
	-969
	-1 372

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	bilance [m3/d] 
	206870
	151919
	211672
	153986
	244369
	194591
	226478
	171475


          V současné době  je  v Jihomoravském kraji a to ve všech územních celcích  vykazovaná kladná bilance v  celkové vydatnosti zdrojů podzemní i povrchové vody a  celkové potřeby pitné vody pro obyvatelstvo. Jednotlivé územní celky, včetně vodohospodářského provázání distribučního systému města Brna  a Brna -venkova  jsou v zásobování pitnou vodou soběstačné, s rezervami pro možný rozvoj. 

        Zřetelné je fungující hospodaření vodou a její distribucí jednotlivým spotřebitelům významnými vlastníky a provozovateli, nepřesahující rozsah dříve vymezených okresů, s výjimkou  Znojemska a výše citovaného města Brna a Brna-venkova. Z důvodů vlastnictví   vodovodů  jednotlivými subjekty a jejich finanční strategii je velmi obtížné při této bilanční situaci prosadit distribuci přebytků vody z jednoho územního celku do druhého, popřípadě kraje.

 Jako možné, variantní řešení je snaha prosadit distribuci vody vodárenskou soustavou

Březová II., VOV na Břeclavsko.

           Rovněž ve výhledu, do cílového roku 2025, i při napojování doposud nezásobených obcí Jm kraje, které patří do nejnižší kategorii co do počtu obyvatel, a  i při  zvolené strategii zpracovatele ve stoupající tendenci specifické spotřeby vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den dle kategorií velikosti obcí, s přihlédnutím k charakteru obce, její polohy, zdrojového zabezpečení, bude v Jm kraji  ve všech územních celcích kladná zdrojová bilance.            

    4.1.8 Vazby na ostatní kraje

 
Při zpracování  PRVK Jm  kraje jsou zohledněny  nadobecní systémy vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně vazeb na sousední kraje, týkající se nároků na vodu předanou, nebo převzatou  z uvedených krajů. 

Z Jihomoravského kraje je voda předávaná do těchto krajů:

Olomoucký
-z ÚC Blansko,  skupinovým  vodovodem Drahanská vrchovina je zásobena skupina obcí na  ÚC Prostějov  :  Protivanov, Bousín, místní část Repechy, Drahany, Niva,   Otinoves, Rozstání , místní část Baldovec.

 Zlínský       
- z ÚC Hodonín, z ÚV Koryčany  je dodávaná voda do ÚC Kroměříž, pro město Koryčany a  výhledově se uvažuje s obcemi: Střílky, Lískovec, Jestřabice, Blišice.

 Vysočina  
- z ÚC Brno-venkov, skupinovým  vodovodem Zbraslav – Stanoviště je zásobena skupina obcí na 

                          ÚC Třebíč: Krokočín a Hluboké

                          ÚC Žďár n.Sázavou: obec Ludvíkov                  

                 - skupinovým  vodovodem Ivančice-Rosice jsou zásobené obce na 

                          ÚC Třebíč: Rapotice, Lesní Jakubov. 

                      - z Vírského oblastního vodovodu se výhledově napojí obce: Švařec, Kozlov, Pivonice, Vrtěříž a Kobylnice.

                       - z ÚC Znojmo, z ÚV Štítary je dodávaná voda do ÚC  Třebíč – do skupinového vodovodu  Třebíčsko.

4.2.   Cíle pro zajištění žádoucí úrovně zásobování pitnou vodou v řešeném období do r. 2025 

Hlavními cíli, které jsou v souladu s požadavky Evropské unie jsou:

      - rozšiřování sítě vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v lokalitách, kde nelze využívat místních zdrojů s  vyhovující kvalitou pro obce které splňují kriteria směrnice Rady 98/83 ES z r.1998, resp. Zákona 274/2001Sb. v počtu  nejméně 50 obyvatel napojených na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, nebo spotřeby min. 10m3/den. Tento problém se nejvíce dotýká  oblasti v jihozápadní, západní až severní  části Jihomoravského kraje, týkající se především ÚC Znojmo (19 obcí, nebo místních částí), Brno-venkov (10 obcí, nebo místních částí) a Blansko ( 15 obcí, nebo místních částí), s výrazným rozdílem oproti ÚC Vyškov (7 obcí, nebo místních částí), Hodonín ( 7 obcí, nebo místních částí) a ÚC Břeclav má zásobovány všechny obce ( 1 osada). 

        Jedná se převážně o menší obce nejnižší kategorie s počtem do 500   trvale žijících obyvatel.

       Hlavní důraz byl přitom kladen, na zásobení obcí a místních částí pitnou vodou  systémem zásobení skupinovými vodovody, což je zárukou kvalitní dodávky pitné vody v dostatečném množství a požadované kvalitě ke spotřebiteli, samozřejmě po zvážení ekonomické stránky- provozních a investičních nákladů a také vlivu na životní prostředí.

     Tohoto řešení se podařilo docílit především v ÚC Blansko, ÚC Brno-venkov, ÚC Hodonín, ÚC Vyškov a ÚC Znojmo.

       Pouze malá část obcí těchto citovaných ucelených celků  je navržena zásobovat pitnou vodou ze samostatných vodovodů s místním zdrojem a to převážně vzhledem k odlehlosti spotřebiště od stávajících vodárenských systémů a nepříznivé geomorfologii terénu. Zásobení obyvatelstva pitnou vodou je v těchto případech ekonomické po stránce investiční i provozní , ovšem ne vždy s menším zásahem do životního prostředí (např.trvalé zábory a PHO).  

    Nebyly  řešeny   místní části obcí , kde jsou  obyvatelé  zásobeni pitnou vodou z vlastních zdrojů-studní,  s uspokojivým stavem zásobení, nesplňující kriteria Směrnice Rady 98/83 ES z r.1998, resp. Zákona 274/2001Sb. v počtu  nejméně 50 obyvatel napojených na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, nebo spotřeby min. 10m3/den. Veškerá možná řešení jsou z výše uvedených příčin neekonomická po stránce investiční i provozní. 

      - rekonstrukcí a obnovy vodovodních sítí, které jsou v nevyhovujícím stavu buď z důvodu použitého nevhodného materiálu ocel bez vnitřní výstelky, který má prokazatelně negativní vliv na jakost vody  bez možnosti odstranění závad provozními možnostmi, nebo z důvodu životnosti použitého materiálu. Pro   zabezpečení kvalitní dodávky pitné vody ke spotřebitelům je také nutno provést rekonstrukce příslušných hlavních vodohospodářských objektů a rozšíření  akumulací vodojemů. 

· zlepšení technologických procesů k zajištění požadované úrovně pitné vody tak, aby splňovala požadavky, stanovené Vyhláškami  254/2001 Sb a 37/ 2001 Sb.

4.2.3. Priority a hlavní problémy v zásobování pitnou vodou  

ÚC Blansko

         Ve výhledovém řešeném období do roku 2025  mají prioritu opatření ve zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu odpovídající jakosti a současně zkvalitnění dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení, tak aby všichni obyvatelé, splňující kriteria Směrnice Rady 98/83 ES z r.1998, resp. Zákona 274/2001Sb. v počtu  nejméně 50 obyvatel napojených na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, nebo spotřeby min. 10m3/den, měli možnost být zásobeni kvalitní pitnou vodou. 

               Mezi priority patří rovněž zásobení obcí s vodovodem pro veřejnou potřebu, které mají nevyhovující zdrojové zabezpečení co do kvality i nestabilní vydatnosti, a obce pro veřejnou potřebu, situované v problémové oblasti nalezení kvalitních zdrojů s řešením napojení na skupinové vodovody a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. 

         Jedná se zejména o ucelené  oblasti  pro skupiny obcí:

-  ve střední části ÚC pro obce Lysice a skupinu obcí Štěchov i jeho místní část Lačnov,    

                                          obec Kunčina Ves, Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky

 - v severozápadní části ÚC pro obce - Vranová, Vřesice, Sulíkov, event. i obce Rozsička ,            

- v severní části ÚC pro skupinu městských částí : Svárov, Bezděčí, Chlum, Babolky, event. i část Novičí ,

-  východní části ÚC - obce  Světlá, Kořenec, Benešov   

a další- viz podrobný popis řešení jednotlivých obcí v rámci skupinových, nebo samostatných vodovodů.

         Jako  jedny z priorit je  i nutnost rekonstrukce stávajících vodovodů a s nimi souvisejících zařízení, především přívodních řadů. Mezi větší investice patří navržené rozsáhlé rekonstrukce přivaděčů Velké Opatovice – Boskovice – Blansko, které zabezpečují dodávku vody pro cca 45 000 obyvatel.

        Také v budoucnu se uvažuje s předáváním vody do deficitní části  Olomouckého kraje, okresu Prostějov, prostřednictvím stávajícího skupinového vodovodu Drahanská vrchovina.          


ÚC Brno-město

Z hlediska procenta připojených obyvatel k vodovodu pro veřejnou potřebu pitné vody na území ÚC Brno-město nenastanou v souvislosti s připravovanými investicemi žádné změny. Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě města Brna je však nezbytná pro zachování základních funkcí města. Dostatečná kapacita a dobrý stavební stav jsou rovněž základním předpokladem dalšího rozvoje města. Dále podmiňují reálnost nové výstavby podle Územního plánu města Brna. Rovněž bude umožněno odstavit kvalitativně i kapacitně nevyhovující místní zdroje vody samostatných vodovodů Jelenice a Chochola při pravém břehu Brněnské přehrady. 

V následujícím textu jsou uvedeny předpokládané investiční akce mající výrazný vliv na vodovodní síť celého města a přesahující rámec jedné městské části:

Hlavní prioritu má zařazení:

- Rekonstrukce prameniště Březová I+II. horizont- technologické a elektro zařízení

- Rekonstrukce II. březovského vodovodu
      který spolehlivě nezabezpečuje dodávku pitné vody z důvodů špatného technického stavu s četnými poruchami, přičemž zabezpečuje dodávku vody pro více jak 500 000 obyvatel. Rekonstrukce zahrnuje výměnu sekčních uzávěrů, armatur vzdušníků a kalosvodů, opravu klapkových domků, výměnu elektroinstalace apod.

- Přívodný řad Medlánky – Palackého vrch 

- Vodojem Medlánky
- Propojení vodojemů Holé hory 1 a 2. na tlakové pásmo 3.0 ( na základě zkoušek materiálu potrubí I. březovského vodovodu  bylo zjištěno, že vodovod je v dobrém technickém stavu , tedy není nutné aktuálně uvažovat o alternativním zdroji vody pro vodojemy Holé hory 1 a 2. Doporučený horizont realizace této akce je cca v r. 2015. 
- Rozšíření tlakového pásma 1.1
- Rekonstrukce přivaděče Palackého vrch – Stránská skála
- Pravý břeh brněnské přehrady – vodovod

- Přepojení tlakového pásma 3.8
Na žádost Brněnských vodáren a kanalizací a.s. vydal v r. 1996 Hygienik města Brna kladné stanovisko k trvalé dodávce vody pitné brněnským vodovodním systémem tzv. vody užitkové. Na základě tohoto stanoviska byl systém užitkového vodovodu se systémem vodovodu pitného trvale propojen a oba systémy byly sloučeny a to vyšší tlakové pásmo užitkové vody (UV 2) s tlakovým pásmem 3.11. VDJ Stránská skála, nižší tl. pásmo (UV 1) s l. základním tlakovým pásmem pitné vody. Vodojemy Žlutý kopec byly vzhledem k nízké poloze odstaveny z provozu, čímž samostatný systém užitkového vodovodu dne 18.3.1997 zanikl. 
           V důsledku propojení se systémem pitné vody v současné době není výjimkou, že na jedné ulici jsou situovány tři až čtyři vodovodní řady stejného tlakového pásma. V rámci oprav a rekonstrukcí jednotlivých vodovodních řadů v těchto lokalitách dochází k postupnému rušení řadů užitkového  vodovodu, případně rekonstrukcím těchto řadů a rušení řadů tzv. pitného
ÚC Brno-venkov


Z investičně náročných akcí hlavní prioritu má zařazení:

– Vodárenská soustava Březová II, VOV:

               Výstavba přivaděče VOV – západní větve, kterou se dovede voda do západní a jihozápadní oblasti územního celku Brno-venkov a to v rozsahu stávajících vodojemů Čebín – VDJ Sička.   Jako variantní řešení je navržena možnost přednostního napojení Skupinového vodovodu Ivančice-Rosice přivaděčem z vodojemu Bosonohy do vodojemu Rosice, s přerušovacím vodojemem Kývalka, pod jehož tlakem by byl plněn VDJ Tetčice a VDJ Rosice. Toto řešení by dále umožnilo zásobení obcí Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice. Obce nacházející se v severní části trasy Čebín-Hvozdec ( Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec) by zůstaly napojeny na VOV gravitačním řadem z vodojemu Čebín. 

Toto variantní řešení  je nutné projekčně zpracovat s posouzením provozních, ekonomických a ekologických hledisek. 
          Dále rekonstrukce, které jsou uvedeny jako priority pro Brno-město:

- Rekonstrukce II. březovského vodovodu 
· Rekonstrukce prameniště Březová I+II. horizont- technologické a elektro zařízení.

           Ve výhledu je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu.

ÚC Břeclav                    


Z investic nových staveb se jedná o rozšíření akumulací nebo změny trasy přívodních řadů mimo zástavbu, vybudování výtlačných řadů pro navrhované propojení SV Podluží na SV Břeclav. Dále jsou navrženy rekonstrukce přívodních a výtlačných řadů.      

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do VDJ Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

ÚC Hodonín

Hlavním cílem v zásobování ÚC Hodonín je ve výhledu dořešit dodávku vodu pro obyvatele Horňácka, kde některé obce nemají vybudované vodovody pro veřejnou potřebu, a některé obce využívají k zásobení svých obyvatel zdroje s nízkou vydatností nebo se špatnou kvalitou.


Dále je nutno provést rekonstrukce přívodních řadů, příslušných objektů a rozšíření  akumulací vodojemů. 

ÚC Vyškov

        Ve výhledu je nutno dořešit propojení skupinových vodovodů, aby bylo možno zajistit dodávku vody z jednoho skupinového vodovodu do druhého. U skupinového vodovodu Vyškov zajistit posílení dodávky vody pomocí přívodního řadu  (tzv. větve Švábenické)  pro obce nacházející se východně od města Vyškov. 


Dále je nutno provést rekonstrukce přívodních řadů a příslušných objektů.

 ÚC Znojmo

             Dále se jedná o vyřešení zásobení obcí pitnou vodou bez vodovodu pro veřejnou potřebu, přičemž se předpokládá výstavba nových skupinových vodovodů Běhařovice, Vranov-Podhradí , dostavba sk. vodovodu Bítov a několika samostatných vodovodů, s cílem zvýšení počtu zásobovaných obyvatel kvalitní pitnou vodou a současně zkvalitnění dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení.

Do plánu investic nových staveb jsou ve výhledu zařazeny dva propojovací řady a to:

      -
propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Štítary mezi obcemi Horní Břečkov - Milíčovice a propojení skup. vodovodu Znojmo se skup. vodovodem Jevišovice mezi obcemi Rudlice – Plaveč.         
· je rozšíření akumulace o nový vodojem Načeratický Kopec  a Křivánky   s propojením  na přivaděč Znojmo- Načeratice .      

        V plánu rekonstrukcí jsou navrženy rekonstrukce hlavních přivaděčů a všech řadů z azbestocementu , oceli a z litiny, jejichž stáří je na hranici životnosti použitého materiálu s cílem vyloučení úseků v nevyhovujícím stavu, které prokazatelně negativně ovlivňují jakost pitné vody při její distribuci a její provozně jistou kvalitní  dodávku pitné vody pro obyvatelstvo.

4.2.3. Možnost zásobování Židlochovicka, a Břeclavska z Vírského oblastního vodovodu

    V roce 2004 byla dokončena studie „Možnost zásobování Židlochovicka, a Břeclavska z Vírského oblastního vodovodu“ která prověřila možnosti napojení SV Hustopeče na VOV, a to v návaznosti na předchozí bod (napojení Židlochovicka). Výsledky této studie  jsou  zahrnuty do PRVK Jm Kraje

 -  napojení Židlochovicka z Rajhradu je v současné době již provedeno

 - variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na VOV. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do VDJ Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

4. Kanalizace a čistírny odpadních vod

4.1. Výpočet produkce odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí - na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod ze sektoru průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

4.1.1 Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů :

· u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo  čistírnu odpadních vod
150 l/os×den

· u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky
80 l/os×den

· u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod
100 l/os×den

· u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky
20 l/os×den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby vody fakturované pro domácnosti nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívaní vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovaly své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech. 

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích

· u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo  čistírnu odpadních vod
50 g/os×den

· u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky
20 g/os×den

· u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) napojených na kanalizaci, septik nebo čistírnu odpadních vod
30 g/os×den

· u obyvatel s časově omezeným pobytem (např. rekreantů) s akumulací odpadních vod v bezodtokých jímkách  a s následným odvozem na ČOV nebo zemědělské pozemky
15 g/os×den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli :

· nerozpustné látky  ( NL)
55 g/os×den

· CHSK
110 g/os×den

· N-celk.
8 g/os×den

· N-NH4
5,2 g/os×den

· P-celk.
2 g/os×den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5  -60 g/os×den.

4.1.2 Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny ze získaných podkladů (např. dotazníkové akce) a z hodnoty VFO - tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele. 

Při vzájemném porovnávání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. Proto je u většiny sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel akceptována jako maximální hodnota 30 l/os×den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody (20 l/os×den) je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění, s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru. 

4.1.1. Aglomerace – definice pojmu

Hranici aglomerace určují hranice současně zastavěných a zastavitelných území, ve kterých je odpadní voda z hlediska nákladů efektivně shromažditelná. pokud jsou dvě nebo více těchto území tak blízko, že z hlediska nákladové efektivnosti je výhodnější společné řešení, může z nich být stanovena jediná aglomerace. Hranice aglomerace není závislá na hranici správního území obce, na počtu současně zastavěných a zastavitelných území obce a na technickém řešení čištění shromažďovaných odpadních vod. 

Hranice aglomerace by měla být určena od vzdálenosti přibližně H = 200 m bez budov v oblasti s žádnou nebo nižší hustotou zástavby a zahrnuje současně zastavěné území a je splněno hledisko nákladové efektivnosti

Musí být zohledněn plánovaný rozvoj obce, jak je vyjádřen v územním plánu nebo v jeho návrhu, ale pouze v případě, že je tento plán schválen a v blízké budoucnosti existuje reálná možnost na jeho realizaci.

[image: image2.png]5

Moufinov ™

LEGENDA :

AGLOMERACE NAD 2000 EO

VODOHOSPODARSKA ZARIZENI

STAVAJici NAVRHOVANA REKONSTRUKCE
_— —_— —_— JEDNOTNA KANALIZACE

------- e EETEEEE TEEEES EETEEEE TEEEES SPLASKOVA KANALIZACE

---------- Do ETTTTSTITS> IS [ETTTTSEIT> I KANALIZAGNI VYTLAK
Qts Ots Qts GERPACI STANICE
o ok o ODLEHEOVACI KOMORA

E Cov E cov E tov CISTIRNA ODPADNICH VOD

—TL —L —L KANALIZAGNI VYUST





4.2. Kanalizace – souhrn současného stavu

4.2.1. Všeobecně


V roce 2000 bylo v Jihomoravském kraji (v současném územním uspořádání) odkanalizováno 74 % z celkového počtu obyvatel  (obyvatelé bydlící v domech napojených na veřejnou kanalizaci). 

Z porovnání současných údajů s cílovým rokem 2015 je patrné, že dojde ke nárůstu obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV. Přesto však část odpadních vod nebude, z důvodu nedostačujících finančních zdrojů, likvidována na čistírnách odpadních vod. 

[image: image3.wmf]Rozsah a způsob odvedení odpadních vod 

(v roce 2002)

74%

6%

20%

Počet obyv.napoj.na ČOV

Počet obyv.napoj.na septiky 

Počet obyv.s odvoz OV


[image: image4.wmf]Rozsah a způsob odvedení odpadních vod 

(v roce 2015)

85%

3%

12%

Počet obyv.napoj.na ČOV

Počet obyv.napoj.na septiky 

Počet obyv.s odvoz OV


4.2.2. Kanalizace a ČOV  v Jihomoravském kraji ve vazbě na povodí

              Podle Nařízení vlády 61/2003Sb. určí vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod emisní limity, které mimo jiné budou záviset na imisních standardech povrchových vod podle výše zmíněného NV. Tyto standardy musí být dodržovány od roku 2012, což se promítne do navrhování ČOV včetně jejich rekonstrukcí.

Územní celek Blansko


Územním celkem Blansko protéká řeka Svitava s přítoky. Přítok Punkva protéká krasovou oblastí a částí trasy protéká podzemím.

Řeka Svitava v úseku pod soutokem s Bělou je zařazena do IV. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75221, v horním toku nad soutokem s řekou Bělou je pak zařazena do III. třídy. Bělá je zařazena do II. třídy tohoto hodnocení.

Územní celek Brno-venkov


Územním celkem Brno-venkov protékají řeky Svratka s přítokem Svitavou a dalšími přítoky Bobrava a Litava. 

Svratka v úseku nad Brnem a v Brně je zařazena do III. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 757221, v dolním toku (pod Brnem) je pak zařazena do V. třídy. Svitava v úseku v územním celku Brno-venkov je zařazena do IV. třídy tohoto hodnocení. Vodoteč Litava je zařazena do V. celkové třídy.

Ke znečištění výše uvedených řek odpadními vodami nedochází na území územního celku Brno-venkov, neboť zde mají velké obce většinou již vyřešeno čištění odpadních vod. 

Územní celek Brno-město

. Veřejná kanalizace města Brna je funkčně úzce spjata s řekami Svitavou a Svratkou. Velký počet dešťových oddělovačů umožňuje odlehčení dešťových odpadních vod za dešťových srážek do uvedených toků.Návaznost kanalizace na recipienty dešťovými oddělovači se však projevila i záporně občasným zhoršením kvality říční vody. 

 Komplexním dobudováním kanalizační sítě a to i v okrajových částech města Brna dojde ke zlepšení kvality  vod nejen v hlavních recipientech, ale i v místních  vodotečích (např. Tuřany - Ivanovický potok, Medlánky -  Medlánecký potok, Bosonohy - Leskava atd).

Územní celek Břeclav


V jižní části územního celku Břeclav protéká řeka Dyje, na které jsou vybudovány tři vodní nádrže Nové Mlýny  do kterých se vlévají vodní toky Jihlava, Svratka a Štínkavka. Do Dyje se ještě vlévají z významnějších toků Trkmanka a Kyjovka.
Hranici ÚC tvoři řeka Morava.

.

Územní celek Hodonín


Územní celek Hodonín patří do povodí řeky Moravy, která protéká okresem přibližně v severojižním směru kolem velkých měst Veselí nad Moravou, Strážnice a Hodonín.


Do Moravy se vlévá řeka Velička, jejíž povodí zabírá celou východní část územního celku (Horňácko).


Západní část okresu patří do povodí Kyjovky a Trkmanky vlévajících se na hranicích s Rakouskem do řeky Dyje.


Vodoteče Trkmanka a Kyjovka na horním toku (v územním celku Hodonín) jsou velmi znečištěny – jsou zařazeny v V. celkové třídě klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 757221. Většina menších obcí náležejících do povodí těchto toků nemá čistírnu odpadních vod.


Naproti tomu řeka Morava a Velička jsou zařazeny do III. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 757221. Obce ležící v povodí těchto řek většinou mají vyřešeno čištění odpadních vod.

Územní celek Vyškov


Územním celkem Vyškov protéká řeka Haná s přítoky, vlévající se nad Kroměříží do řeky Moravy a jižní částí územního celku řeka Litava, vlévající se do řeky Svitavy. Haná je v úseku od Vyškova k vyústění zařazena do V. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 75221, v horním toku nad Vyškovem je pak zařazena do IV. třídy. Vodoteč Litava je v celém sledovaném úseku zařazena do V. celkové třídy.   

  Územní celek Znojmo


Jižní částí územního celku Znojmo protéká řeka Dyje, do níž je zaústěn významný tok Jevišovka, který protéká střední částí územního celku. Dalším významným tokem je v severní části úz. celku řeka Rokytná.

Vodoteče Dyje a Jevišovka jsou málo znečištěny – jsou zařazeny ve III. celkové třídě klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 757221. 

4.2.3.
Kanalizace a ČOV v Jihomoravském kraji – stávající stav


Téměř ve všech obcích kraje je stávající kanalizace, stoky v menších obcích slouží ale většinou pouze pro odvádění dešťových odpadních vod a pro odvádění splaškových vod je vzhledem k jejich stavu nelze ani využít. Často jsou rodinné domky vybaveny bezodtokovými jímkami (žumpami), jejichž obsah je vyvážen na zemědělsky obdělávané pozemky či  na ČOV.

Často jsou starší kanalizační systémy jednotné, nověji budované kanalizace v obcích jsou většinou  pouze pro splaškové odpadní vody, někde podle konfigurace terénu je i tlaková či podtlaková kanalizace.

Územní celek Blansko

V územním celku Blansko je z celkového počtu 104.174 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 76,7 % obyvatel a na stávající ČOV 45,4 % obyvatel územního celku.

Celkem je na územním celku Blansko 116 obcí.

Z tohoto počtu je v současnosti v 27 obcích čistírna odpadních vod:


Na stávajících ČOV jsou likvidovány splaškové odpadní vody z celkem 31 obcí územního celku Blansko.

V současné době je ve výstavbě jedna ČOV .

Územní celek Brno-město

Likvidace odpadních vod pro celé město Brno (včetně napojených obcí mimo katastrální území Brno-město) je zajišťována na ústřední čistírně odpadních vod v Brně – Modřicích. Na tuto ÚČOV je sveden kanalizační systém města Brna. Kostru kanalizační sítě v současné době vytvářejí kmenové a hlavní stoky jednotné (resp. oddílné) soustavy. Na soustavu kmenových stok je napojen systém hlavních stok, které umožňují odvodnění jednotlivých dílčích povodí.

Ústřední čistírna odpadních vod pro město Brno je umístěna na katastrálním území Modřic.

 První čistírna odpadních vod pro město Brno jako celek byla uvedena do provozu v r. 1960. 

V současné době proběhla rekonstrukce ÚČOV a ÚČOV je v současné době ve zkušebním provozu, do trvalého provozu má být uvedena k 1.1.2005.

Je dosaženo souladu s požadavky EU (91/271/EHS). Zvláštní zřetel byl brán na malou vodnost recipientu (řeka Svratka)

Územní celek Brno-venkov

V územním celku Brno-venkov je z celkového počtu 163 236 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci a na stávající ČOV 59,9 % obyvatel územního celku.

Celkem je na územním celku Brno-venkov 165 obcí.

Z tohoto počtu je v současnosti ve 34 obcích čistírna odpadních vod. Na těchto stávajících ČOV jsou likvidovány splaškové odpadní vody z celkem 44 obcí okresu.

V současné době (r. 2003) jsou ve výstavbě nebo ve zkušebním provozu dvě čistírny odpadních vod .
Územní celek Břeclav

V územním celku Břeclav je z celkového počtu 130.388 obyvatel (včetně ČOP) napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 64,2 % obyvatel a na stávající ČOV také 64,2 % obyvatel územního celku.
Celkem je na územním celku Břeclav 84 obcí včetně místních částí.

Z tohoto počtu je v současnosti v 32 obcích čistírna odpadních vod .

Na stávajících ČOV jsou likvidovány splaškové odpadní vody celkem z 38 obcí, z toho je 10 ČOV ve zkušebním provozu..

V současné době je ve výstavbě nebo ve zkušebním provozu celkem 1 ČOV.

Územní celek Hodonín


V územním celku Hodonín je z celkového počtu 160 779 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 87,97 % obyvatel a na stávající ČOV 71,91 % obyvatel územního celku.

Celkem je na územním celku Hodonín 82 obcí.

Z tohoto počtu je v současnosti ve 23 obcích čistírna odpadních vod:



V obci Tvarožná Lhota jsou 2 čistírny odpadních vod, na stávajících čistírnách odpadních vod jsou likvidovány splaškové odpadní vody z celkem 30 obcí Hodonínska.


V současné době (r. 2003) je ve výstavbě nebo ve zkušebním provozu 5 čistíren odpadních vod .


Územní celek Vyškov


V územním celku Vyškov je z celkového počtu 86 445 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 73,7 % obyvatel a na stávající ČOV 52,6 % obyvatel územního celku.

Celkem je na územním celku Vyškov 80 obcí.

Z tohoto počtu je ve 12 obcích čistírna odpadních vod.


Územní celek Znojmo


V územním celku Znojmo je z celkového počtu 112 735 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci a na stávající ČOV 58,6 % obyvatel územního celku.

Celkem je na územním celku Znojmo 144 obcí.

Z tohoto počtu je v současnosti ve  31   obcích čistírna odpadních vod.

Na těchto stávajících ČOV jsou likvidovány splaškové odpadní vody z celkem 43 obcí okresu.

V současné době (r. 2003) je ve výstavbě jedna čistírna odpadních vod .

4.2 Kanalizace a ČOV v Jihomoravském kraji – výhledový stav

4.3.1. Koncepce odkanalizování

Problém odvádění odpadních vod ze sídelních celků je možné řešit dvěma základními způsoby :


odvážením odpadních vod po předcházející akumulaci v bezodtokých jímkách,


odváděním pomocí kanalizačních systémů.

Při odvádění pomocí kanalizačních systémů je možné použít následující řešení:

výstavbu nové kanalizační sítě,

dostavbu stávající kanalizační sítě,

postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Řešení odvádění odpadních vod pomocí výstavby nové kanalizační sítě bude nejčastěji aplikované u menších sídelních celků, u nichž je uvažováno s likvidací odpadních vod na nové čistírně odpadních vod. Toto řešení je doporučované i v obcích, které jsou v současnosti částečně odkanalizované, technický stav této kanalizace je však nevyhovující (nejčastěji se jedná o kanalizaci vybudovanou v rámci „akce Z“ v průběhu 60. až 80 let). Při výstavbě nových kanalizačních systémů preferujeme (z ohledem na charakter a velikost obcí) převážně výstavbu oddílné kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. K tomuto řešení vedou následující důvody:

obce, které nemají dešťovou kanalizaci, mají obvykle odvádění dešťových vod řešeno jiným, rovněž vyhovujícím způsobem,

výstavba pouze splaškové kanalizace je méně investičně náročná, což je při chronickém nedostatku investičních prostředků nejvýznamnější důvod,

platným legislativním i technickým předpisům toto řešení plně odpovídá. Srážková voda odváděná oddílnou kanalizací (tzv. dešťovou kanalizací) je z hlediska vodního zákona vodou povrchovou, neboť se přirozeně vyskytla na zemském povrchu a je soustředěna  a odváděna vodohospodářským dílem - dešťovou kanalizací - do vodního toku, tedy vody trvale tekoucí.

dešťové vody z malých obcí ve srovnání s městy jsou méně znečištěny,

při změně legislativních předpisů v budoucnosti je možné současný systém odvádění dešťových vod doplnit tak, aby první nejvíce znečištěná část dešťových vod byla jímána a postupně přečerpána na ČOV.

Vzhledem ke značně rozdílné morfologii terénu na celém řešeném území, navrhujeme nejen systémy s klasickým gravitačním způsobem odvádění splaškových odpadních vod ale i moderní, u nás zatím výjimečně provozované systémy tlakové kanalizace, případně systémy kombinované. Výstavba nové kanalizační sítě je časově přímo provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod.

Řešení odvádění odpadních vod pomocí dostavby nové kanalizační sítě bude používáno pouze v lokalitách, v nichž je již v současnosti větší či menší část města či obce odkanalizována (nejčastěji jednotnou kanalizací). Pokud již v současnosti dostavba kanalizace probíhá (nebo je realizace v pokročilé fázi přípravy) je toto řešení akceptováno bez ohledu na technický stav existující kanalizační sítě. Jinak je toto řešení akceptovatelné v případech, že technický stav stávající kanalizace je vyhovující (tzn. že tato kanalizace již byla budována podle platných technických norem). Dostavba nové kanalizační sítě je časově přímo provázána s výstavbou nové případně intenzifikací stávající čistírny odpadních vod.

Velice úzce propojené s předchozím řešením je i rekonstrukce stávající kanalizační sítě. Toto řešení bude používané u měst a obcí, u nichž byla realizována dostavba části kanalizace. Současně je však nutné zajistit i rekonstrukci stávajících stok. Se zahájením této rekonstrukce bude započato až po ukončení dostavby kanalizace a čistírny odpadních vod. Během sledovaného období (tj. do roku 2015) bude tedy zrekonstruovaná pouze poměrná část stávající kanalizace.

4.3.2.  Koncepce nakládání s odpadními vodami

Řešení problematiky odvádění a likvidace odpadních vod v sídelních celcích nabízí řadu možností, které je však možné rozdělit do dvou základních kategorií :

řešení lokálními prostředky

centralizované řešení

Současně provozované způsoby nevyhovují požadavkům plynoucím z vládního nařízení 61/2003 Sb. 

Navrhované řešení však musí jednoznačně plnit požadavky vodoprávního úřadu na vypouštění odpadních vod dle platné legislativy. Obecně je však pro obce této velikosti stanovena pouze minimální úroveň těchto požadavků, daná nařízením 61/2003 Sb. Pro řešení se tedy nabízí řada možností :

a) řešení lokálními prostředky


- úplné vybavení obce bezodtokými jímkami s odvozem čištění na kapacitní ČOV,

- vybavení obce domovními mikročistírnami s příp. dostavbou kanalizace a vypouštěním do vhodného recipientu v souladu s platnou legislativou – toto řešení jako trvalé není v Jihomoravském kraji doporučováno

- vybavení individuálně jednotlivých rodinných domů domovními mikročistírnami s vypouštěním do vhodného recipientu 

b) centrální řešení pomocí nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod,

c) centrální řešení pomocí nové čistírny odpadních vod a rekonstruované a dostavěné kanalizační sítě,

d) centrální řešení pomocí výstavby či dostavby nové kanalizační sítě s napojením města či obce na čistírnu odpadních vod sousední obce.

4.3.3  Kanalizace a ČOV – všeobecně

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod v jednotlivých obcích byl proveden  pro výhledové období jako ideální stav bez ohledu na finanční možnosti státu.  U obcí, které v dohledné době (min. do roku 2015) nebudou řešeny, je tato skutečnost uvedena v kartě obce a v „přehledném schematu kanalizací“.

Pro vyřešení odkanalizování a čištění odpadních vod ze všech obcí Jihomoravského kraje je nutno vybudovat celkem  238 čistíren odpadních vod.

Z tohoto počtu předpokládáme do cílového roku 2015 vybudování 121 čistíren odpadních vod, takže celkem bude do tohoto cílového roku vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod od cca 1.079.122 obyvatel kraje (což představuje 89,2% obyvatel).

V okrese Blansko bude nutno celkem vybudovat 67 nových čistíren odpadních vod, takže celkový počet ČOV v tomto okrese dosáhne počtu 93 ČOV. Do roku 2015 se předpokládá výstavba 6 čistíren odpadních vod, takže celkem bude do tohoto cílového roku vyřešeno čištění odpadních vod od 81 915 obyvatel okresu (což představuje 78,6% obyvatel).

V okrese Brno-venkov bude nutno celkem vybudovat 49 nových čistíren odpadních vod, takže celkový počet ČOV v tomto okrese dosáhne počtu 78 ČOV. Do roku 2015 se předpokládá výstavba 14 čistíren odpadních vod, takže celkem bude do tohoto cílového roku vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod od 149 088 obyvatel okresu (včetně těch, kteří budou napojeni na ÚČOV Brno ) (což představuje 74,8% obyvatel).

 V okrese Břeclav bude nutno celkem vybudovat 34 nových čistíren odpadních vod, takže celkový počet ČOV v tomto okrese dosáhne počtu 67 ČOV. Do roku 2015 se předpokládá výstavba 25 čistíren odpadních vod, takže celkem bude do tohoto cílového roku vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod od 124 518 obyvatel okresu(což představuje 95,5% obyvatel).

V okrese Hodonín bude nutno celkem vybudovat 30 nových čistíren odpadních vod, takže celkový počet ČOV v tomto okrese dosáhne počtu 54 ČOV. Do roku 2015 se předpokládá výstavba 18 čistíren odpadních vod, takže celkem bude do tohoto cílového roku vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod od 152 294 obyvatel okresu(což představuje 94,7% obyvatel).

V okrese Vyškov bude nutno celkem vybudovat 23 nových čistíren odpadních vod, takže celkový počet ČOV v tomto okrese dosáhne počtu 35 ČOV. Do roku 2015 se předpokládá výstavba 12 čistíren odpadních vod, takže celkem bude do tohoto cílového roku vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod od 68 147 obyvatel okresu (což představuje 78,8% obyvatel).

V okrese Znojmo bude nutno celkem vybudovat 35 nových čistíren odpadních vod, takže celkový počet ČOV v tomto okrese dosáhne počtu 67 ČOV. Do roku 2015 se předpokládá výstavba 5 čistíren odpadních vod, takže celkem bude do tohoto cílového roku vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod od 87 405 obyvatel okresu(což představuje 77,5 % obyvatel).

Okres Brno-město

Převážná část stokové sítě města Brna je kapacitně přetížena a trpí fyzickou  opotřebovaností. Tento stav je nutné řešit.

Byla zpracována projektová dokumentace „kalibrace a verifikace“ oblastí jednotlivých kmenových stok, na jejímž základě jsou určeny stoky, které je nutno rekonstruovat.

4.3.4.  Hlavní problémy v odkanalizování a čištění odpadních vod 
v Jihomoravském kraji



V souladu s požadavky Evropské unie předpokládáme nejprve vyřešení nejpalčivějších problémů – odkanalizování a likvidaci odpadních vod z obcí nad 2000 EO.

V Jihomoravském kraji jde o obec Kobylí v okrese Břeclav – v současnosti s 2.107 obyvateli, kde je nutno vybudovat kanalizaci i čistírnu odpadních vod (řešeno v rámci EU – Fond soudržnosti), předpokládaná výstavba je v letech 2005 – 2007.

Dále je nutno vybudovat novou ČOV v obci Dolní Kounice z okresu Brno-venkov s 2.317 obyvateli, na tuto ČOV budou napojeny odpadní vody z obce Mělčany (celkem 2.747 obyvatel), předpokládaná výstavba je v letech 2005 – 2007. Alternativou je vybudování společné ČOV pro obce Dolní Kounice, Mělčany, Pravlov, Němčičky, Kupařovice a Trboušany.

.

V ostatních obcích nad 2000 EO je v současnosti již vybudována kanalizace i čištění odpadních vod, které je však mnohdy nevyhovující a vyžaduje rekonstrukci. 

Kromě toho bude vzhledem k přísnějším požadavkům na čistotu recipientů (Nařízení vlády 61/2003 Sb., Nařízení vlády 71/2003 Sb.) nutno provést na většině stávajících ČOV opatření ( 3. stupeň čištění…), aby byly požadavky platné legislativy dodrženy.

Na tyto větší čistírny odpadních vod často jsou nebo budou napojeny i okolní obce, čímž se vytvoří větší aglomerace.

Hlavní aglomerace nad 2000 EO, které vyžadují vyšší investice:

- Blansko (okr. Blansko)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Blansko - město s místní částí Horní Lhota

· rekonstrukce kanalizace a výstavba splaškové kanalizace v městských          částech Horní Lhota, Dolní Lhota a jejich napojení na ČOV, napojení obcí Ráječko a Spešov, intenzifikace stávající ČOV

- Boskovice (okr. Blansko)

                aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Boskovice - město 


- rekonstrukce ČOV Boskovice“A“, rekonstrukce a výstavba kanalizace , na ČOV bude napojena místní část Mladkov

- Kunštát (okr. Blansko)

             aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Kunštát - město s místní částí   Sychotín

· intenzifikace ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace, na ČOV budou napojeny

     místní části Újezd u Kunštátu, Rudka a    Sychotín

- Velké Opatovice (okr. Blansko)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Velké Opatovice

· výstavba a rekonstrukce kanalizace, kompletní rekonstrukce ČOV, na ČOV bude napojena obec Malá Roudka a  její místní část Skočova Lhota

- Jedovnice (okr. Blansko)

               dostavba ČOV – 3.stupeň čištění, bude napojena obec Krasová 

- Rájec – Jestřebí (okr. Blansko)

               dostavba ČOV – 3.stupeň čištění

 - Černá Hora (okr. Blansko)

                aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Černá Hora a Bořitov

· rekonstrukce ČOV Bořitov

- Letovice (okr. Blansko)

             aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Letovice - město s místní částí Třebětín

              - rekonstrukce ČOV

- Břeclav (okr. Břeclav)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Břeclav, Charvatská Nová Ves  a  Poštorná


- IV.etapa rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace 

- Hustopeče (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Hustopeče


- rekonstrukce a intenzifikace ČOV, rekonstrukce kanalizace 

- Lednice (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Lednice


- rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace 

- Rakvice (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří  Rakvice


- rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace, řešení odvádění odpadních vod do recipientu Trkmanka

- Valtice (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Valtice 


- rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace 

- Podivín (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Podivín


- rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace 

- Mikulov (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Mikulov

· intenzifikace ČOV, rekonstrukce a výstavba kanalizace

- Pohořelice (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Pohořelice a obec Cvrčovice

              rekonstrukce a výstavba několika stok, rekonstrukce ČOV

- Velké Bílovice (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Velké Bílovice

              rekonstrukce a výstavba několika stok, rekonstrukce ČOV

- Velké Pavlovice  (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Velké Pavlovice

              rekonstrukce a výstavba několika stok, rekonstrukce ČOV

- Kobylí (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Kobylí

              výstavba stok,  výstavba  ČOV

- Klobouky u Brna (okr. Břeclav)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Klobouky u Brna a obec Kašnice

              výstavba několika stok

- Šitbořice (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Šitbořice

              výstavba stok,  výstavba  ČOV

- Moravská Nová Ves (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Moravská Nová Ves

              rekonstrukce a výstavba několika stok, rekonstrukce ČOV

- Vranovice (okr. Břeclav)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Vranovice

              výstavba několika stok, rekonstrukce ČOV

- Brno (okr. Brno-město)

                    aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Brno - město včetně  místních částí   a obcí Česká, Lelekovice a Modřice .   

· na „ÚČOV Brno – Modřice“ budou napojeny okolní obce hlavně z okresu Brno-venkov.

                ÚČOV Brno-město – na ČOV jsou napojeny obce Lipůvka (okr. Blansko) a obce     z okresu Brno-venkov – Česká, Kuřim, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Modřice, Podolí, Šlapanice, Želešice

                 obce výhledově napojené na ÚČOV Brno-Modřice ( z okresu Brno-venkov) -  Lelekovice, Hajany, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Horákov, Mokrá, Ostopovice, Ponětovice, Popůvky, Pozořice, Prace, Sivice, Troubsko, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice, Vranov,  Blažovice, Bedřichovice.


  Ve městě Brně budou rekonstruovány stávající stoky a sběrače.

- Dolní Kounice (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Dolní Kounice


popis – viz výše

- Zbýšov (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Zbýšov

· rekonstrukce kanalizace a výstavba několika nových stok, rekonstrukce ČOV

- Bílovice nad Svitavou (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Bílovice nad Svitavou

· rekonstrukce kanalizace a výstavba několika nových stok, dostavba ČOV (odstraňování fosforu)

- Mokrá - Horákov (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Mokrá-Horákov

· výstavba kanalizace a kanalizačního přivaděče do sběrače Šlapanice – Brno

- Sivice – Pozořice – Kovalovice – Viničné Šumice (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Sivice , Pozořice, Kovalovice a Viničné Šumice.

              výstavba kanalizace v obcích a výstavba kanalizačního přivaděče do sběrače Šlapanice – Brno

- Malhostovice – Drásov (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Malhostovice a Drásov

výstavba kanalizace v obcích, výstavba ČOV Drásov

- Šlapanice (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Šlapanice

· výstavba splaškové kanalizační sítě (náhrada za stávající jednotnou)

- Újezd u Brna (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Újezd u Brna

· rekonstrukce kanalizace a výstavba několika nových stok, dostavba ČOV (kalová koncovka)

- Blučina (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Blučina

· rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV

 - Hrušovany u Brna (okr. Brno- venkov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Hrušovany u Brna

· rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce ČOV

- Ivančice (okr. Brno-venkov)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Ivančice - město s místními částmi   Letkovice, Alexovice a Němčice

               samostatnou  aglomerací nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR jsou Oslavany


- intenzifikace a dostavba ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace, na ČOV Ivančice budou napojeny obce Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Padochov
  

- Rajhrad (okr. Brno-venkov)

                aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Rajhrad – město a obec Holasice

· intenzifikace ČOV Rajhrad, výstavba kanalizace, na ČOV bude napojena obec Rajhradice 

· rekonstrukce ČOV Holasice

- Tetčice (okr. Brno-venkov)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Tetčice  a obec Rosice, samostatnými  aglomeracemi nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR jsou obce Zastávka a Babice u Rosic a dále obce Ostrovačice a Říčany


- intenzifikace ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace, na ČOV Tetčice jsou napojeny obce Rosice a Zastávka a výhledově budou napojeny i obce Babice u Rosic, Neslovice, Kratochvilka, Ostrovačice a Říčany

- Tišnov (okr. Brno-venkov)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Tišnov  a obec Předklášteří

· rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace. Na ČOV Tišnov jsou napojeny odpadní vody z obcí Štěpánovice a Předklášteří, budou napojeny odpadní vody z obcí Březina, Heroltice, Hradčany, Vohančice a Železné

- Židlochovice (okr. Brno-venkov)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Židlochovice

               rek. kanal. a výstavba několika nových stok, dovybavení ČOV

- Žabčice + Přísnotice + Unkovice (okr. Brno-venkov)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Žabčice + Přísnotice + Unkovice  

výstavba několika nových stok, rek.ČOV

- Hodonín (okr. Hodonín)

 aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří  město Hodonín a obce Lužice a Mikulčice vč. místní části Těšice


- rekonstrukce ČOV a rekonstrukce kanalizace. Na ČOV Hodonín jsou napojeny obce Rohatec a Lužice 

- Prušánky (okr. Hodonín)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Prušánky


- dostavba ČOV (odstranění N, P), rekonstrukce a výstavba kanalizace. Na ČOV Prušánky bude napojena obec Moravský Žižkov z okr. Břeclav

- Ratíškovice (okr. Hodonín)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Ratíškovice


- rekonstrukce ČOV, výstavba kanalizace

- Bzenec (okr. Hodonín)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Bzenec a Moravský Písek


- intenzifikace ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace. Na ČOV Bzenec napojeny odpadní vody z obcí Vracov a Moravský Písek (nutno řešit problém s dešťovými odpadními vodami).

- Strážnice (okr. Hodonín)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Strážnice


- rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace. Na ČOV Strážnice je napojena obec Petrov.

- Veselí nad Moravou (okr. Hodonín)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří město Veselí nad Moravou vč. místních částí Milokošt a Zarazice a obec Vnorovy

· rekonstrukce 2 ČOV, rekonstrukce kanalizace a výstavba několika nových stok

- Kyjov (okr. Hodonín)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří město Kyjov vč. místních částí Boršov a Nětčice

· rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace


- Milotice   (okr. Hodonín)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Milotice

· výstavba nových stok, rekonstrukce ČOV

- Ždánice (okr. Hodonín)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Ždánice

· výstavba nových stok, rekonstrukce ČOV

- Blatnice pod Svatým Antonínkem (okr. Hodonín)

 aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Blatnice pod Sv. Antonínkem

· výstavba a rekonstrukce několika nových stok, rekonstrukce ČOV

- Dolní Bojanovice (okr. Hodonín)

 aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Dolní Bojanovice

výstavba a rekonstrukce několika nových stok, rekonstrukce ČOV

- Dubňany (okr. Hodonín)

 aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Dubňany

výstavba a rekonstrukce několika nových stok, rekonstrukce ČOV

- Rohatec (okr. Hodonín)

 aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Rohatec

výstavba několika nových stok, rekonstrukce ČOV

- Vacenovice (okr. Hodonín)

 aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obec Vacenovice

výstavba několika nových stok

- Bučovice (okr. Vyškov)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Bučovice  vč. místí části Vicemilice

- rekonstrukce kanalizace a výstavba několika nových stok, rekonstrukce ČOV

- Slavkov u Brna (okr. Vyškov)

               aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří město  Slavkov u Brna


- rekonstrukce ČOV, výstavba a rekonstrukce kanalizace. Na ČOV Slavkov budou napojeny obce Křižanovice, Rašovice, Heršpice, Hodějice, Němčany a Nížkovice.

- Ivanovice na Hané (okr. Vyškov)

                 aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Ivanovice na Hané            


- intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace a napojení místní části Chvalkovice

- Rousínov (okr. Vyškov)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Rousínov město vč. místích částí  Hamiltony, Dědice, Pazderna , Předměstí, Křečkovice, Brňany, Nosálovice a Nouzka.           

· rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace, výstavba kanalizace (napojení okolních obcí). Na ČOV Rousínov se předpokládá  napojení odpadních vod z obcí Habrovany, Komořany, Nemojany, Olšany, Podbřežice a Tučapy. 

- Vyškov (okr. Vyškov)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Vyškov - město vč. místích částí Hamiltony, Dědice, Pazderna, Předměstí, Křečkovice, Brňany, Nosálovice a Nouzka

· rekonstrukce ČOV, rekonstrukce kanalizace

- Drnovice (okr. Vyškov)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Drnovice  

výstavba několika nových stok

- Křenovice + Hrušky (okr. Vyškov)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Křenovice + Hrušky  dostavba kanalizace, rekonstrukce ČOV
  

- Znojmo (okr. Znojmo)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Znojmo město vč. místích částí  Přímětice a Oblekovice a obcí Nový Šaldorf – Sedlešovice a Dobšice


- rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, výstavba kanalizace v okolních obcích. Na ČOV Znojmo jsou napojeny obce Dobšice, Dyje, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice, Mašovice, Suchohrdly a budou napojeny obce Kravsko, Žerůtky, Plenkovice, Olbramkostel a Podmolí. V obci Kuchařovice a místní části Suchohrdly dostavba kanalizace. ČOV Znojmo – doplnění technologie kalové koncovky a uvedení odtoku z ČOV do souladu s NV 61/2003Sb.
  

- Moravský Krumlov (okr. Znojmo)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří město Moravský Krumlov vč.       místí části Rakšice

· rekonstrukce ČOV Moravský Krumlov - Zámecká, rekonstrukce ČOV Moravský Krumlov – Rakšice, rekonstrukce kanalizace v Moravském Krumlově, výstavba kanalizace v místních částech Polánka a Rokytná vč. napojení na ČOV Moravský Krumlov – Zámecká

- Miroslav (okr. Znojmo)

              aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Miroslav

              - výstavba nových stok, dostavba  ČOV

- Hrušovany nad Jevišovkou (okr. Znojmo)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří Hrušovany nad Jevišovkou                  - rekonstrukce několika stok, rekonstrukce  ČOV

- Hodonice – Tasovice (okr. Znojmo)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Hodonice a Tasovice

· výstavba kanalizace a ČOV

- Hrabětice – Šanov (okr. Znojmo)

aglomeraci nad 2 000 EO dle metodiky Mze ČR tvoří obce Hrabětice a Šanov

· výstavba nových stok, dostavba  ČOV


Kromě těchto obcí s počtem přesahujícím 2000 EO jsou v Jihomoravském kraji oblasti Zvláště chráněných území (CHKO Moravský kras  v okrese Blansko, CHKO Pálava v okrese Břeclav, CHKO Bílé Karpaty v okrese Hodonín a Národní park Podyjí v okrese Znojmo), Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (okres Hodonín a Břeclav) či ochranná pásma vodních zdrojů, kde je nutno věnovat návrhu odkanalizování a čištění odpadních vod zvýšenou pozornost.

Do oblasti v ochranném pásmu vodních zdrojů spadá aglomerace, která je z pohledu kategorizace dle počtu obyvatel zařazena také v následující kapitole „Nadobecní systémy“:

ČOV Hrádkov (Boskovice „C“) – na stávající ČOV jsou napojeny obce Benešov, Okrouhlá, Velenov a Valchov a místní část Boskovic Vratíkov, bude provedena rekonstrukce kanalizace v obcích a rekonstrukce kanalizačních sběračů

                                                  - bude provedena rekonstrukce stávající ČOV
Poznámka zpracovatele:  při zařazování jednotlivých akcí do aglomerací nad 2 000 EO (hlavní aglomerace – viz výše)  byla upřednostněna metodika Mze.  Aglomerace mohou doznat  určitých detailních změn v rámci konkrétních řešení.

Pro řadu obcí je uvažováno s odvedením odpadních vod na společnou ČOV.

Nadobecní výhledové řešení čištění odpadních vod je navrhováno pro tyto obce (kromě výše uvedených)

     Nadobecní systémy – okres Blansko

ČOV Bořitov
- na stávající ČOV je napojena obec Černá Hora

ČOV Sloup
- na stávající ČOV bude napojena obec Šošůvka

ČOV Hrádkov
- na stávající ČOV je v současnosti napojena místní část Vratíkov a obce Valchov, Velenov, Okrouhlá a Benešov

ČOV Lysice
- na stávající ČOV budou napojeny obce Lačnov a Štěchov

ČOV Svitávka
- na ČOV bude napojena obec Sebranice

ČOV Žďárná
- na ČOV bude napojena obec Suchý

ČOV Kulířov
- na ČOV bude napojena místní část obce Lipovec – Marianín

ČOV Míchov
- budou napojeny obce Podolí a Vísky

ČOV Doubravice nad Svitavou – na ČOV bude napojena obec Obora

ČOV Olešnice                   - na ČOV bude napojena obec Křtěnov

ČOV Boskovice                 - na ČOV bude napojena místní část Mladkov

ČOV Vážany                      - na ČOV bude napojena obec Knínice u Boskovic

ČOV Petrov                        - na ČOV bude napojena obec Sulíkov

ČOV Doubravice nad Svitavou  - na ČOV bude napojena obec Obora

ČOV Skalice nad Svitavou        - na ČOV bude napojena obec Jabloňany

Nadobecní systémy – okres Brno-venkov

ČOV Čebín


- na stávající ČOV bude napojena obec Sentice

ČOV Veverská Bítýška
- na stávající ČOV bude napojena obec Chudčice

ČOV Moravany

- bude napojena obec Nebovidy

ČOV Telnice


- budou napojeny obce Otmarov a Sokolnice 


ČOV Lažánky


- bude napojena obec Maršov

ČOV Drásov    

- budou napojeny obce Nuzířov a Malhostovice
ČOV Měnín


- na stávající ČOV bude napojena obec Žatčany

ČOV Ledce                            - budou napojeny obce Bratčice, Sobotovice a Syrovice

Nadobecní systémy – okres Břeclav

ČOV Lednice
- na stávající ČOV je v současnosti napojena obec Hlohovec, v budoucnu se napojí místní část – Nejdek  
ČOV Strachotín
- na výhledovou ČOV budou napojeny obce Popice a Pouzdřany
ČOV Dolní Věstonice

- na výhledovou ČOV bude napojena obec Horní Věstonice
ČOV Novosedly   

- na výhledovou ČOV bude napojena obec Nový Přerov

ČOV Pavlov
   

- na výhledovou ČOV bude napojena obec Milovice

ČOV Šumice
- na výhledovou ČOV budou napojeny obce Loděnice a z územního celku Znojmo obce Jezeřany-Maršovice, Kubšice a Vedrovice
ČOV Malešovice 

- na stávající ČOV bude napojena obec Odrovice

ČOV Troskotovice              - na výhledovou ČOV bude napojeny obce Vlasatice a Litobratřice
ČOV Branišovice 
- na výhledovou ČOV budou napojeny obce Bohutice a Olbramovice z územního celku Znojmo

ČOV Šakvice
- na stávající ČOV Šakvice bude napojena obec Zaječí

Nadobecní systémy - okres Hodonín

ČOV Kyjov


- bude napojena místní část Kyjova – Bohuslavice, 

  



dále obce Bukovany, Kostelec a Sobůlky

ČOV Milotice


- budou napojeny obce Kelčany, Skoronice, Vlkoš

ČOV Těmice


- budou napojeny obce Domanín a Syrovín

ČOV Želetice


- budou napojeny obce Dražůvky a Nenkovice

ČOV Hroznová Lhota 
- budou napojeny obce Tasov, Kozojídky, Žeraviny a Kněždub

ČOV Hrubá Vrbka 

- budu napojeny obce Kuželov a Malá Vrbka 

 ČOV Ždánice
      - bude napojena obec Lovčice

  Nadobecní systémy – okres Vyškov

ČOV Vyškov
- na stávající ČOV jsou v současnosti napojeny místní části Vyškova – Hamiltony, Dědice, Předměstí, Křečkovice, Brňany, Nouzka, Nosálovice, Pazderna.  Výhledově budou napojeny i místní části Vyškova – Opatovice, Lhota, Rychtářov a Pařezovice. Kromě v současnosti napojené obce Drnovice budou na ČOV Vyškov napojeny další obce Rostěnice – Zvonovice, Lysovice, Topolany, Křižanovice u Vyšova a Hoštice – Heroltice.

ČOV Bučovice
- na stávající ČOV budou kromě v současnosti již napojené místní části Vícemilice napojeny další místní části Bučovice – Kloboučky, Marefy a Černčín. Dále budou na ČOV Bučovice napojeny obce Mouřínov, Kojátky s místní částí Šardičky, Bohaté Málkovice a Nevojice

ČOV Prusy – Boškůvky
- na ČOV bude napojena obec Vážany

ČOV Kozlany
- na ČOV bude napojena část obce Bohdalice – Pavlovice (Bohdalice)

ČOV Hrušky
- na stávající ČOV budou napojeny obce Křenovice, Holubice

ČOV Šaratice


- na ČOV bude napojena obec Hostěrádky – Rešov a Zbýšov

ČOV Otnice


- na ČOV bude napojena obec Bošovice a Lovčičky

ČOV Letošov
- na ČOV bude napojena místní část Nesovice a obce Milonice,     Chvalkovice a Uhřice
ČOV Habrovany
      - na ČOV bude napojena obec Olšany
ČOV  Rostěnice               - na ČOV bude napojena místní část Zvonovice a obec Lysovice

  Nadobecní systémy – okr.Znojmo

ČOV Miroslav  
- na stávající ČOV budou napojeny obce Damnice, Jiřice,  Dolenice, Mir. Knínice, Trnové Pole , Suchohrdly a místní část Kašenec

ČOV Hostěradice       
- jsou napojeny Hostěradice a  místní části Hostěradic - Chlupice a Míšovice  a  budou napojeny obce Morašice, Skalice

ČOV Citonice


- na stávající ČOV bude napojena obec Bezkov 
 

ČOV Hodonice
- na novou ČOV budou napojeny obce Tasovice a Krhovice (stávající ČOV bude zrušena)

ČOV Jevišovice
- na novou ČOV budou napojeny obce Bojanovice,  Střelice a Černín (stávající ČOV bude zrušena)

ČOV Šatov


- na stávající ČOV bude napojena obec Havraníky
 
 

ČOV Únanov


- na stávající ČOV bude napojena obec Plaveč
 

ČOV Želetice


- na stávající ČOV bude napojena obec Horní Dunajovice

ČOV Grešlové Mýto 
- na ČOV budou napojeny obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Hostim,   Prokopov, Vranovská Ves, Pavlice

ČOV Mackovice   

- na ČOV bude napojena obec Čejkovice

ČOV Strachotice  
- na ČOV bude napojena obec Slup (vč.místní části  Oleksovičky)  

ČOV Břežany      
         - na ČOV bude napojena obec Pravice

ČOV Milíčovice                   - na ČOV bude napojena obec Horní Břečkov, Lukov a Vracovice

ČOV Žerotice      
         - na ČOV budou napojeny obce Kyjovice, Tvořihráz a Výrovice

ČOV Mikulovice  
         - na ČOV bude napojena obec Němčičky

ČOV Oslnovice   
         - na ČOV bude napojena obec Vysočany

ČOV Rybníky                 - na ČOV budou napojeny obce Dobelice, Vémyslice, Petrovice, Lesonice

ČOV Dobřínsko   
         - na ČOV bude napojena obec Jamolice

ČOV Šanov                         - na ČOV je napojena obec Hrabětice – II.etapa výstavby

ČOV Božice                        -  na ČOV je napojena obec Velký Karlov – II.etapa výstavby

ČOV Jaroslavice                 - na ČOV napojeny obce Hrádek a Dyjákovice – II.etapa výstavby


Většina stávajících čistíren odpadních vod bude muset být doplněna zařízením na odstraňování dusíku či fosforu tak, aby vyhovovala zpřísněným podmínkám na vypouštění odpadních vod do recipientu v souladu s platnými zákony.

5. Návrh časového plánu realizace 

5.1  Výpočet nákladů na realizaci navrhovaných opatření a jejich vliv na nákladovou cenu za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod 

          Investiční náklady na výstavbu event. rekonstrukci vodovodů, kanalizací a ČOV byly stanoveny v souladu s „Metodickým pokynem pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů…“ (vydalo Ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 20 494/2002-6000).

Při výpočtu investičních nákladů se vychází z navrhovaných technických parametrů a z velikosti obce či města, která ovlivňuje investiční náklady.

          Návrh a realizace nových staveb a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací, tj. potřebné investiční prostředky, u kterých se předpokládá, že budou vynaloženy  dle zpracovaného harmonogramu výstavby, mají vliv na vývoj cen vodného a stočného.

Tento vývoj závisí na vstupních údajích:

· míra zisku

· míra inflace

· úroková míra úvěrů

· doba splatnosti půjček

· režie

· příspěvek na investice 

· daň z příjmů

· průměrná odpisová sazba

· opravy a údržba

          Tyto vstupní údaje pro výpočet vlivu navrhovaných staveb na nákladovou cenu za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod jsou velice individuální a variabilní pro jednotlivé investice a územní celky a v současné době vstupu ČR do EU nepředvídatelné.

5.2. Návrh časového přehledu výstavby

          Návrh časového plánu realizace respektuje řadu vstupů a vlivů, které se dotýkají území Jihomoravského kraje. Priority výstavby vodovodů a kanalizací byly předmětem rozsáhlé diskuse v průběhu zpracování „Plánu rozvoje“ a jejich konstrukce je výsledkem jednání se zadavateli studie.

         Základními vstupy pro stanovení priorit výstavby byly tyto předpoklady:

- splnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci přístupových jednání pro vstup do Evropské unie. Potřebné investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury byly shrnuty v Regionálních plánech implementace, které byly zpracovány v letech 2000 – 2002, a byly přehodnoceny v PRVKUK,

- potřeba rekonstrukce a modernizace současných zařízení, která vyplynula z posouzení stávajícího stavu infrastruktury, které bylo provedeno v rámci prací na „Plánu rozvoje“ a ze záměrů vlastníků a provozovatelů,

- plnění požadavku ustanovení č. II závěrečná a přechodná ustanovení zákona č. 20/2004 Sb., odst. 6 (Obce, jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 EO, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31.12.2010, jsou povinny nejpozději do 31.12.2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona).

         Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl pro vodovody, kanalizace a ČOV volen podle následujících priorit :

vodovody

1. zabezpečení jakosti vody  - ve zdrojích                                                        do r. 2005

                                               - při její distribuci                                                  do r. 2010

4.   rozšíření sítě veřejných vodovodů, nebo výstavba nových vodovodů, zejména

     v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě             do r. 2010

0. ostatní -nové stavby vedoucí k zvýšení počtu napojených obyvatel,

nové stavby a rekonstrukce z důvodu zvýšení technické úrovně                 do r. 2015

V kategorii 0. jsou rovněž řazeny stávající  hlavní objekty vodovodů.

 V tabulkách je toto členění označováno jako kategorie 0., 1., 4.

kanalizace

1)  realizace probíhajících nebo připravených akcí a  realizace akcí ve vybraných aglomeracích nad 10000 EO ( zařazených do tabulky B Usnesení vlády ČR č.1236 z r. 2002)
                                                                                            do roku 2006

2)  realizace v aglomeracích s počtem 2 – 10 tis. EO dle požadavku vodního zákona
                                                                                                                 do roku 2010

3)  výstavba nových kanalizací a ČOV i v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, nacházejících se v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů a v ekologicky citlivém území
                                                         do roku 2015

4)  výstavba ČOV v aglomeracích s populačním ekvivalentem menším než 2000 obyvatel, které mají vybudovanou kanalizační síť
                                  do roku 2014

5) rekonstrukce kanalizačních sítí a objektů
            průběžně podle technického stavu

6) výstavba nových kanalizací a ČOV v  obcích pod 2000 EO, které jsou již na výstavbu připraveny                                                                                 
           od roku 2012 

7) výstavba či rekonstrukce kanalizačních zařízení a ČOV v ostatních obcích

                        po roce 2015

            Důležité je zde zdůraznit skutečnost, že „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ je zpracován pro období do roku 2015. 

            Možnost realizovat navržený časový plán výstavby vyplyne z množství investičních prostředků, které budou pro toto časové období k dispozici. Pro investování je možné uvažovat s celou škálou zdrojů, kterými jsou příspěvky z Evropské unie (ISPA fondy, Kohezní fondy), dotační tituly Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, rozpočty měst a obcí, rozpočty vlastníků vodovodů a samozřejmě i investice privátních subjektů. 

           Přes poměrně širokou škálu různých finančních zdrojů nebude možné v žádném případě uspokojit všechny potřeby případně představy, které na území kraje vzniknou.       Stanovené priority jsou proto důležitým rozhodovacím kritériem pro výběr investic, které bude nutné upřednostnit. 

          Podle střízlivých odhadů Ministerstva zemědělství České republiky se pro Jihomoravský kraj počítá s ročním objemem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací ve výši 856 mil.Kč. Uvedené finanční objemy nejsou garantovány, jedná se pouze o odhad reálně naplnitelného objemu prostředků v jednotlivých letech.


V  tabulce Investičních nákladů, která je přílohou této zprávy, uvádíme přehled potřebných investičních nákladů  v letech 2003 – 2015 v členění na vodovody a kanalizace.

Komentář k tabulce 

Vodovody 

            Investiční náklady bez nadlimitních investic do r. 2015  ve výši 612,791 mil. Kč tvoří jen malou část z celkových investic 6 401,212 mil. Kč. Jsou doplńkem ročního limitu kraje, který  je naplněn prvořadými investicemi v oboru kanalizací.

              Nepreferované, tzv. nadlimitní nové stavby a rekonstrukce do r. 2015 představují většinu potřebných investic v kraji , v oblasti vodovodů., t.j 5 788,421 mil. Kč a  budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční prostředky a stavební kapacity v optimálních cenách.

              Kumulace investičních nákladů bez nadlimitních investic v r.2005 až 2007 je daná výstavbou nových vodovodů v místech, kde nelze využít zdroje v dostatečné kvalitě, především  přepojením SV Novosedly na SV Mikulov, což si vyžádá zkapacitnění ÚV Lednice a dále staveb v městě Brně, s poměrně velkým objemem investičních prostředků, které způsobují nerovnoměrné rozložení objemu potřebných investičních prostředků v jednotlivých letech, poněvadž jsou takto plánovány a připravovány investory, pro financování a které zajišťují kvalitní zásobení pitnou vodou pro druhé největší město v ČR.        

Kanalizace

            Kumulace investičních nákladů do roku 2010 vyplývá ze závazků České republiky souvisejících se vstupem do EU. Předpokládáme, že při poměrně velkém objemu této kategorie investic v kraji dojde ke kumulaci jak přípravných prací tak i realizačních prací v přechodném období. 


Nadlimitní investice


V tabulce číslo 7 je vyčleněn poměrně velký objem investičních prostředků na rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizací, které vyplývají z technického stavu vodovodních sítí a kanalizačního systému v jednotlivých městech, obcích a jejich částech. Tyto náklady, které nebyly, až na výjimky zahrnuty v původních předpokladech pro objem investičních nákladů v kraji, bude nutné postupně realizovat. V opačném případě bude docházet k postupnému nárůstu poruch systému a ke zvyšování podílu vody nefakturované na dodávkách pitné vody. Důsledkem pak bude celkové zvyšování nákladů na výrobu pitné vody a nárůst ceny vody.

6. Závěr

       Uživatel dostává v podobě programu PRVKÚK k dispozici standardní software vytvořený k tomu, aby umožňoval prohlížení dat bez toho, že by bylo možné data doplňovat nebo opravovat.

        Podle zákona o vodovodech a kanalizacích se předpokládá aktualizace PRVKÚK
v periodě cca 10 let, to znamená, že by příští aktualizace měla proběhnout v letech 2014 –2015. Období 10 let je však z hlediska rozvoje vodovodů a kanalizací poměrně dlouhé. Ze zkušeností získaných při aktualizaci v minulosti zpracovaných „Programů rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku“ je možné konstatovat, že již zhruba po dvou letech ztrácejí svoji vypovídací schopnost a je třeba data aktualizovat.

         Doporučujeme proto uživateli využít digitálních datových podkladů, které budou archivovány u zhotovitele PRVKÚK a zajišťovat aktualizaci dat s periodicitou kratší, to znamená nejlépe po dvou letech.  

        Pro zjednodušení aktualizace, bez toho že by bylo nutné opakované obesílání městských a obecních úřadů dotazníky, bude třeba na straně uživatele vytvořit systém registrace nově realizovaných staveb, případně změn existujících, včetně základních technických parametrů. Ty pak bude možné jednoduše doplnit do databáze a provést transport aktualizovaných dat pro databázi uživatele.

	

	a.1_souhrnna_zprava.doc
	Strana : 50
	AQUATIS a.s.



_1542623193.xls
Graf1

		88.6224017223

		11.3776



vodovody pro veřejné zásobení

individuálními zdroji

91,1%

8,9%



List1

		

				Blansko		118390		101878		86.0528760875		118060		102297		86.6483144164		117536		103689		88.2189286687

				Brno-m		379185		379185		100		378091		378091		100		375895		375895		100

				Brno-v		178406		135716		76.0714325751		177977		149960		84.258078291		177031		158919		89.7690235044

				Breclav		135378		132786		98.0853609892		130013		132997		102.2951550999		129275		133423		103.2086637014

				Hodonín		167926		135383		80.6206305158		167460		138441		82.6710856324		166531		148412		89.1197434712

				Vyškov		93534		73484		78.5639446618		93285		75729		81.1802540601		92783		80046		86.2722697046

				Znojmo		125571		103610		82.5110893439		125541		108617		86.5191451398		125530		117293		93.438221939

				kraj		1198390		1062042		88.6224017223		1190427		1086132		91.2388579896		1184581		1117677		94.3520958043

																				1184581

						1062042		88.6224017223												1117677

						136348		11.3776												66904





List1

		



vodovody pro veřejné zásobení

individuálními zdroji



List2

		



vodovody pro veřejné zásobení

individuálními zdroji



List3

		





		






