	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce 






Změna 1 (k 11/2017)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	257
	0627.020.559.01
	Litobratřice
	08535
	594369

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	510
	468
	468

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Litobratřice se nachází se asi 25 km  východně od města Znojma.

B. Podklady

· Dotazník

· Obecní vodovod Litobratřice-obnova obecního vodovodu, projekt k vodoprávnímu řízení, Aquaprojekt, s.r.o, 09/2002

Změna k 11/2017

· Informace firmy AQUA PROCON s.r.o. o změně koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod pro obce Litobratřice (ÚC Znojmo) a Troskotovice a Vlasatice (ÚC Břeclav) 

· Litobratřice - kanalizace a ČOV, ZD, AQUA PROCON s.r.o., 11/2017 - Průvodní  zpráva, Přehledná situace, Technická zpráva strojnětechnologické části

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	506
	468
	468

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13.8
	13.8
	15.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	12.9
	12.9
	14.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	12.9
	12.9
	14.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	76
	83

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	76
	83


	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	75
	81
	89

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	37.8
	37.8
	41.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	52.9
	52.9
	58.2


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Litobratřice.

Větší část obyvatel je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu DN 80-100, se zdrojem pitné vody- vrtu č.1, o vydatnosti Q = 1,0 l/s. Voda z vrtu č.1 je  voda čerpána do nově zkolaudované úpravny vody  a akumulační nádrže 22 m3 z plast. materiálu, odkud je  dopravována přímo do rozvodné sítě obce.  Úpravna vody je řešena jako přístavba stávající vodárny z r. 1994.

 Ostatní obyvatelé jsou zásobováni vodou z bývalého statkového vodovodu, s vlastním nevyhovujícím zdrojem, co do vydatnosti a kvality.  Vrt č..2 a 3 je mimo provoz. 

 Rozvodný řad  tohoto vodovodu je ze staré litiny 2“.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V řešeném období je plánována v r. 2004   rekonstrukce  řadu bývalého statkového vodovodu, jeho napojení na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu a jeho zokruhování .

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou tři vrty Litobratřice, o vydatnosti  Q = 1,0 l/s. Vrt č..2 a 3 je mimo provoz. Voda z vrtu č.1 je  voda čerpána do nově zkolaudované úpravny vody

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 14km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· rozvodné sítě  PVC dl. 1196,5m, r. 2004

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

Změna k 11/2017
	Položka
	
	2000
	2004
	2015
	2015
	2025

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	506
	0
	468

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	506
	0
	468

	Počet EO
	obyv.
	277
	277
	541
	277
	496

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	36.76
	36.69
	66.02
	36.69
	60.53

	BSK5
	kg/den
	16.63
	16.60
	32.48
	16.60
	29.76

	NL
	kg/den
	15.24
	15.21
	29.77
	15.21
	27.29

	CHSK
	kg/den
	33.25
	33.19
	64.96
	33.19
	59.56


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 40 % dešťová kanalizace, jedná se o zatrubněné silniční příkopy.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 11/2017
V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Troskotovice a Vlasatice a čištěny na společné ČOV pod obcí Vlasatice (územní celek Břeclav).

Alternativou je odvádění odp. vod na ČOV v obci Troskotovice (územní celek Břeclav).
Na kanalizační síti budou vybudovány 4 nové čerpací stanice. Odpadní vody z obce budou odváděny na vlastní ČOV Litobratřice, situovanou na jihovýchodě, v k.ú. obce. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Litobratřického potoka.

Obce Troskotovice a Vlasatice budou mít rovněž každá svou vlastní ČOV.
D.5. Časový harmonogram

Změna k 11/2017
· Výstavba kanalizace:

2012 - 2013
· Výstavba kanalizace: 

2019 - 2021
· Výstavba ČOV:

2019 - 2021

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Změna k 11/2017
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.791

	Kanalizace (mil.Kč)
	29.227

	Celkem (mil.Kč)
	31.018


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody (mil.Kč)
	1.791

	Kanalizace (mil.Kč)
	33.181

	Celkem (mil.Kč)
	34.972


	
	

	559_Litobratrice.doc
	



