	
	PRVK Jihomoravského kraje

	
	


[image: image1.jpg]AP MUATIS





Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Břeclav
A.2.8    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  
A KANALIZACÍ - dodatek

(změna k 05/2018)

1. Úvod

Dodatek - Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k datu 05/2018 je provedena z důvodu: 

přepracování Změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje u obce Pouzdřany (ÚC Břeclav), která zažádala o změnu tohoto koncepčního materiálu.
Důvodem požadované změny PRVK je přikročení ke změně koncepce odkanalizování v obci Pouzdřany na základě vyhodnocení ekonomické studie. Nový návrh vychází z této studie výhodněji. Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace a odvádění odpadních vod k likvidaci na novou čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci. Původně navrhované řešení uvažovalo s dobudováním jednotné kanalizace, s několika splaškovými úseky a přečerpáváním odpadních vod do kanalizační sítě obce Strachotín, kde by byly na nové ČOV likvidovány společně s odpadními vodami z obcí Strachotín a Popice. Stávající úseky kanalizace v obci budou po realizaci splaškové kanalizace sloužit pouze k odvádění dešťových vod. 

Nové řešení je v souladu s Územním plánem obce a bylo odsouhlaseno obcemi Strachotín a Popice tvořícími svazek „ČOV Strachotín, Popice“. 
Pozn.:  Výstavba kanalizace v obcích Strachotín a Popice, včetně vybudování ČOV, byla v nedávné době realizována. Jelikož nejsou tyto obce předmětem změny, byly do textové části provedeny pouze poznámky. V současné době se zpracovává Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, která bude obsahovat veškeré aktualizované údaje.
V Brně, květen 2018                                                    

                                                                                                   
      Ing. Radka Lacinová  

Tabulky  -   změny

Tab. XII - Pouzdřany  - Technické a finanční údaje kanalizací

	Copyright © AQUATIS a.s.

	A2_8_Popisy_nadob_systemu_zmena_05-18.doc
	strana 1



